## Razdel A
Приложение 1 Раздел А
Спецификация за провеждане на процедура по договаряне на стойността до която се заплащат от НЗОК медицинските изделия в условията на извънболничната медицинска помощ
Пореден № | Група | Тип | Технически характеристики | Забележка | Прогнозен брой ЗЗОЛ
1 | Тест-ленти за измерване на кръвна захар |  | Време на отчитане до 5 секунди Количество кръв до 1µl Без необходимост от допълнително калибриране или кодиране | при конвенционално лечение с инсулин - 150 тест-ленти/годишно | 47 495
|  |  |  | при интензифицирано лечение с инсулин на лица над 18 години - 300 тест-ленти/годишно | 21 318
|  |  |  | при интензифицирано лечение с инсулин на деца до 18 години и на бременни - 1 100 тест-ленти/годишно. | 3350
2.1 | Изделия за илео- и коло-стоми | Еднокомпонентни системи за възрастни | коло, затворена торбичка | НЗОК заплаща индивидуалната комбинация от изделия за период от 1 месец, за една стома | 5200
илео и коло, отворена (с източване) торбичка
капаче
|  | Еднокомпонентни системи за деца | илео и коло, отворена торбичка за деца
|  | Двукомпонентни системи за възрастни | двукомпонентна отворена торбичка с филтър
двукомпонентна отворена торбичка
двукомпонентна затворена торбичка с филтър
двукомпонентна затворена торбичка
коло-илео плочка
Комплектен колостомен колектор
Иригационна система и аксесоари към нея – за многократна употреба
|  | Двукомпонентни системи за деца | коло-илео затворена торбичка, детска
коло-илео торбичка с източване , детска
коло-илео плочка за деца
капаче
|  | Аксесоари | лечебна пудра
лечебна паста
протективен крем/спрей
кърпичка - почистваща/протективна
колан за по-сигурно закрепване
2.2 | Изделия за цистостома и друг изкуствен отвор на пикочните пътища | Еднокомпонентни системи - за възрастни и деца | торбички | НЗОК заплаща индивидуалната комбинация от изделия за период от 1 месец, за една стома | средно месечно - 750
|  | Двукомпонентни системи - за възрастни и деца | торбички
плочки
Външен катетър урошийт
Уринаторна торба за нефростома
3 | Незалепващи превръзки за пациенти с булозна епидермолиза | Превръзки | Абсорбиращи | НЗОК заплаща за набор от превръзки в зависимост от формата и тежестта на протичане на заболяването. | 81
Трансфериращи
|  | Марля | Стерилна вазелинова
|  | Лейкопласт | със Safetac /или подобен/ слой
|  | Бинтове | Тубуларни

## RazdelB
Приложение 1, раздел Б
Спецификация за провеждане на процедура по договаряне на стойността до която се заплащат от НЗОК медицинските изделия в условията на болничната медицинска помощ
Пореден № от Приложение № 5 на ПМС № 5 на МС/10.01.2013г. | Група | Тип | № група по технически характеристики | Описание на групите по технически характеристики, съгласно становищата на националните консултанти | Прогнозен брой заплащани от НЗОК МИ до:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | СЪРДЕЧНА КЛАПНА ПРОТЕЗА |  |  |  | 2468
1.1. | Сърдечна клапна протеза | Клапи - механични | 1 | С пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron | 1040
|  |  | 2 | Импрегнирани с волфрам и шевен ринг, различен от Dacron | 48
|  |  | 3 | С шевен ринг от Dacron | 48
1.2. | Сърдечна клапна протеза | Клапи - биологични | 1 | Със стент | 510
|  |  | 2 | Без стент | 48
|  |  | 3 | С използвани последно поколение технологии за антиминерализационна обработка срещу калцифициране | 220
|  |  | 4 | Със саморазгъващ се стент и изцяло безшевно прикрепване на протезата | 4
1.3. | Сърдечна клапна протеза | Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) | 1 | Класически полутвърди и твърди, отворени и затворени | 450
|  |  | 2 | С 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена | 70
1.4. | Сърдечна клапна протеза | Кондюит | 1 | С механична клапна протеза | 10
|  |  | 2 | С биологична клапна протеза | 15
|  |  | 3 | С оформени синуси наValsalva | 5
2 | СЪДОВА ПРОТЕЗА ЗА ГРЪДНА АОРТА |  |  |  | 311
2 | Съдова протеза за гръдна аорта |  | 1 | Съдови протези с желатиново покритие | 60
|  |  | 2 | Съдови протези с колагеново покритие | 236.36
|  |  | 3 | Торакален стент графт | 15
3 | СЪДОВА ПРОТЕЗА ЗА КОРЕМНА АОРТА И ДИСТАЛНИ СЪДОВЕ |  |  |  | 1654
3.1. | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове | Съдови протези - прави | 1 | Дакронови съдови протези със сребърно покритие, сребърен ацетат, хепарин | 384
|  |  | 2 | Дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин | 150
|  |  | 3 | Дакронови съдови протези тънкостенни и еPTFE | 520
3.2. | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове | Съдови протези - бифуркационни | 1 | Дакронови съдови протези със сребърно покритие, сребърен ацетат, хепарин | 190
|  |  | 2 | Дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин | 120
|  |  | 3 | Дакронови съдови протези | 140
3.3 | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове | Саморазгъващи се стентове за абдоминална аорта | 1 | Покрит, прав | 90
|  |  | 2 | Открит, прав | 20
|  |  | 3 | Бифуркационен, покрит | 40
4 | СТЕНТ |  |  |  | 26513
4.1. | Стент | коронарен стент
4.1. | Стент | Коронарен стент | 1 | Метални, без отделяне на лекарство. | 15700
|  |  | 2 | Лекарствоотделящи (DES) | 7800
|  |  | 3 | Бифуркационни | 134.5838
|  |  | 4 | Резорбируеми | 5
|  |  | 5 | Стент графт | 5
4.2. | Стент | периферен стент
4.2.1 | Стент | Периферни стентове | 1 | Метални | 600
4.2.2 | Стент | Саморазгъващи се периферни стентове | 1 | За артериални съдове | 1370
|  |  | 2 | За венозни съдове | 60
|  |  | 3 | Стент графт (покрит стент) | 5
4.2.3 | Стент | Периферни стентове | 1 | Каротидни | 300
4.2.4 | Стент | Периферени стентове | 1 | Протективни устройства за каротидно стентиране | 190
4.2.5 | Стент | Периферни стентове | 1 | Лекарствоотделящи за SFA | 145
4.3. | Балони, излъчващи лекарство | Балони, излъчващи лекарство |  |  | 198.7458
5 | СТАВНА ПРОТЕЗА ЗА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА |  |  |  | 5372
5.1 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза циментно фиксирана: еднополюсна и двуполюсна | 1 | Еднополюсна моноартикуларна тип Austin-Moore със стебло с циментово закрепване, монолитна или модуларна | 690
|  |  | 2 | Еднополюсна биартикуларна със стебло с циментово закрепване, вкл. такива с антилуксационен дизайн | 500
|  |  | 3 | Двуполюсна циментно фиксирана със стандартна артикулация (метална хром-кобалт глава и капсула от стандартен UHMWPE полиетилен) | 1560
|  |  | 4 | Двуполюсна циментно фиксирана с високотехнологичен дизайн и/или артикулация (офсет стебло, керамична глава, капсула от cross linked полиетилен) | 300
5.2 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: двуполюсна хибридна | 1 | Конвенционално безциментно стебло и циментна капсула със стандартна артикулация | 100
|  |  | 2 | Конвенционално циментно стебло и безциментна капсула със стандартна артикулация (метална хром-кобалт глава и инлей от стандартен UHMWPE полиетилен) | 180
|  |  | 3 | Хибридни стави с подобрени, високотехнологични и допълнителни елементи при стеблото, капсулата или артикулацията (анатомични, офсетни или модулни стебла, cross-linked/вит.Е полиетилен, керамика, антипротрузионен ринг) | 132
5.3 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: двуполюсна безциментно фиксирана | 1 | Конвенционално стебло (право, с метадиафизарно закрепване, с частично или пълно остеоинтеграционно покритие), механична капсула с различно по тип закрепване (прес-фит, резбово, центростремително, с допълнителни профили), стандратна артикулация (метална хром-кобалт глава и инлей от стандартен UHMWPE полиетилен) | 120
|  |  | 2 | Технологично стебло с подобрени механични характеристики и/или разширени възможности в дизайна (анатомично с предимно метафизарно закрепване, офсет, модуларно с променлив ъгъл на шийката), механична капсула със стандартна артикулация (метална хром-кобалт глава и инлей от стандартен UHMWPE полиетилен) | 470
|  |  | 3 | Двуполюсна безциментна с артикулация с компоненти – глава и инлей - редуциращи фрикцията (cross-linked/вит.Е полиетилен, керамика, керамика-метал) | 260
5.4 |  | Тазобедрена ендопротеза тип “resurfacing” със запазване на бедрената шийка и част от главата | 1 | Кобалт-хром покривна бедрена шапка и ацетабуларна капсула с механично безвинтово прес-фит закрепване | 30
5.5 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: ревизионна | 1 | Система с ревизионно стебло с циментово закрепване и циментна капсула, със или без антипротрузионен ринг | 250
|  |  | 2 | Система с монолитно безциментно ревизионно стебло и циментна или безциментна капсула | 200
|  |  | 3 | Система с модуларно безциментно ревизионно стебло и циментна или безциментна капсула | 400
|  |  | 4 | Ревизионни системи с аугменти от трабекуларен метал за запълване на костни дефекти | 50
5.6 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: туморна | 1 | Системи със стандартни ацетабуларни капсули и монолитни или модуларни туморни стебла, позволяващи протезиране при различни по обем пострезекционни дефекти | 50
|  |  | 2 | Системи за тотално заместване на бедрената кост с артропластика на тазобедрената и колянната стави | 10
|  |  | 3 | Туморни тазови системи за ендопротезиране след периацетабуларни резекции: saddle и stem-cup дизайн на тазовата компонента | 35
5.7 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: индивидуална | 1 | Индивидуални протези за първично, ревизионно и туморно протезиране | 35
6 | СТАВНА ПРОТЕЗА ЗА КОЛЯННА СТАВА |  |  |  | 1234
6.1. | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза - първични | 1 | уникондилна ендопротеза | 150
|  |  | 2 | тотална колянна система с циментово закрепване със запазване на кръстните връзки | 80
|  |  | 3 | тотална колянна система с циментово закрепване с жертване на кръстните връзки | 800
|  |  | 4 | тотална колянна система с циментово закрепване с възможност за имплантиране на мобилна носеща платформа | 50
6.2 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: първична тотална с механично или хибридно закрепване | 1 | Колянна система с механично закрепване на бедрената компонента и циментно закрепване на тибиалната компонента | 20
|  |  | 2 | Колянна система с механично закрепване на бедрената и тибиалната компоненти | 20
6.3 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: патело-феморална за приложение при изолирана патело-феморална артроза | 1 | Система за изолирано патело-феморална артрпластика с пателарна и бедрена компоненти | 20
6.4 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: ревизионна | 1 | Ревизионна модулна колянна система с офсет и набор от аугменти за компенсиране на костни дефекти | 30
|  |  | 2 | Ревизионна модулна колянна система с възможност за поставяне на стабилизиращи (constrained) инлеи | 20
|  |  | 3 | Ревизионна колянна система с аксиално-ротиращ се шарнир при медио-латерална нестабилност (axial rotating hinge) | 10
6.5 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: туморна | 1 | Модуларни системи с феморални и тибиални туморни стебла, позволяващи ендопротезиране при различни по обем резекции | 14
|  |  | 2 | Модуларни системи с феморални и тибиални туморни стебла със стабилизиращ междукомпонентен шарнир при тежка колянна нестабилност | 10
6.6 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: индивидуална | 1 | Индивидуални протези за първична, ревизионна и туморна колянна артропластика | 10
7 | КОХЛЕАРНА ИМПЛАНТНА СИСТЕМА /КИС/ |  |  |  | 37
7.1. | КИС |  | При първоначално имплантиране НЗОК заплаща стойността на цялата КИС. При необходимост от подмяна на КИ /след изтичане на гаранционния срок/ НЗОК заплаща реимплантацията и стойността само на КИ.
7.2. | Кохлеарен имплант /КИ/
8 | ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР |  |  |  | 2990
8.1. | Постоянен кардиостимулатор с електроди | Еднокухинен | 1 | Еднокухинни кардиостимулатори - VVIR (SSIR), в комплект с електрод | 900
|  |  | 2 | Еднокухинни кардиостимулатори, с честотна адаптация - VVIR (SSIR), в комплект с електрод | 812.2717
|  |  | 3 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ | 317
8.2. | Постоянен кардиостимулатор с електроди | Двукухинен | 1 | Двукухинни кардиостимулатори VDD, в комплект с един електрод | 325.6089
|  |  | 2 | Двукухинни кардиостимулатори DDD, в комплект с два електрода | 127.7927
|  |  | 3 | Двукухинни кардиостимулатори DDDR, в комплект с два електрода | 411.3876
|  |  | 4 | Двукухинни кардиостимулатори DDDR, в комплект с два електрода, съвместим с ЯМР изследване | 6
|  |  | 5 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ | 89.7
9 | КОМПЛЕКТ С Е ЕКТРОД ЗА ВРЕМЕННА КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ |  |  |  | 180
10 | ЕЛЕКТРОДИ ЗА ПОСТОЯННА КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ |  |  |  | 3
10.1 | Електроди с активна фиксация за имплантиране на пейсмейкър, само при лица под 18 години |  |  |  | 1
10.2. | Електроди с пасивна фиксация |  |  |  | 2
11 | МОЗЪЧНА ЛИКВОДРЕНИРАЩА КЛАПНА СИСТЕМА при лица под 18-годишна възраст |  |  |  | 3
11 | Мозъчна ликводренираща клапна система при лица под 18-годишна възраст |  | 1 | Системи без програмируемо налягане. | 2
|  |  | 2 | Системи с програмируемо налягане. | 1
12 | РЕСИНХРОНИЗИРАЩА СИСТЕМА ЗА СТИМУЛАЦИЯ И/ИЛИ КАРДИОВЕРТЕР-ДЕФИБРИЛАТОР |  |  |  | 248
12.1. | Ресинхронизираща терапия - СТR-P |  | 1 | Ресинхронизираща терапия - СТR-P система за стимулация в комплект с електроди | 74.8402
|  |  | 2 | Ресинхронизираща терапия - СТR-P система за стимулация в комплект с електроди, съвместима с ЯМР изследване. | 0.73373
|  |  | 3 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ | 13.9408
12.2. | Вътрешен кардиодефибрилатор ICD - D(двукухинен) |  | 1 | Еднокухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD VR в комплект с електрод | 8.8047
|  |  | 2 | Еднокухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD VR в комплект с електрод, съвместим с ЯМР изследване | 88
|  |  | 3 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ | 10
|  |  | 4 | Двукухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD DR в комплект с електроди | 0.73373
|  |  | 5 | Двукухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD DR в комплект с електроди, съвместим с ЯМР изследване | 36
|  |  | 6 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ | 4
|  |  | 7 | Кардиовертер дефибрилатор с Ресинхронизираща система за стимулация CRT-D в комплект с електроди | 5.1361
|  |  | 8 | Кардиовертер дефибрилатор с Ресинхронизираща системама за стимулация CRT-D, в комплект с електроди, съвместими с ЯМР изследване. | 2.9349
|  |  | 9 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ | 3.6686
13 | УСТРОЙСТВО ЗА МЕХАНИЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА ЦИРКУЛАЦИЯТА (изкуствено сърце) |  |  |  | 5
13 | Устройство за механично подпомагане на циркулацията (изкуствено сърце) |  | 1 | Устройства с аксиален кръвоток | До 5 случая след решение на НС на НЗОК
|  |  | 2 | Моновентрикуларни устройства с пулсативен ток
|  |  | 3 | Бивентрикуларни устройства с пулсативен ток
14 | ТРАНСКАТЕТЪРНИ КЛАПНИ ПРОТЕЗИ |  |  |  | 19
14 | Транскатетърни клапни протези |  | 1 | Транскатетърни клапни протези (ТКП) за аортна позиция с антифосфолипидно покритие | До 19 случая след решение на НС на НЗОК
|  |  | 2 | ТКП за аортна позиция с антиминерализационна обработка от трето поколение
|  |  | 3 | ТКП за временно пулмонално клапно протезиране
15 | МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ЕНДОВАСКУЛАРНА ТЕРАПИЯ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МОЗЪЧНИ СЪДОВЕ |  |  |  | 48
15.1. | Сет за емболизация на мозъчни аневризми, прилаган в неврохирургията | Включващ 1бр. микрокатетър, 1бр. микроводач, 5бр. платинена спирали | 1 | С допълнителна система за вторично отделяне на спиралите | До 48 случая след решение на НС
|  |  | 2 | Без допълнителна система за вторично отделяне на спиралите
15.2. | Сет за емболизация на комплексни мозъчни аневризми, прилаган в неврохирургията | Включващ 2бр. микрокатетър, 2бр. микроводач, 6бр. платинена спирала и 1бр. от посочените в т.1, 2 и 3 характеристики | 1 | Балон за асистиране на койлинга
|  |  | 2 | Стент за асистиране на койлинга
|  |  | 3 | Устройство за отклоняване на кръвния поток
15.3. | Сет за емболизация на дурални артерио-венозни фистули, прилаган в неврохирургията | Включващ 2бр. микрокатетър, 1бр. микроводач, 2бр. платинена спирала и 2бр. емболизационен материал с бавна полимеризация
15.4. | Сет за емболизация на мозъчни артерио-венозни малформации, прилаган в неврохирургията | Включващ 2бр. микрокатетър, 1бр. микроводач, 3бр. емболизационен материал с бавна полимеризация