## Medical devices Hospital
Списък на най-ниска предложена цена по групи медицински изделия, заплащани в условията на болничната медицинска помощ
изготвен по реда на Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат
Пореден № | Пореден № Подгрупа | Пореден № Технически изисквания | Код НЗОК | Търговско наименование на продукт | Предложена най-ниска цена-за 2018 г.
1 |  |  | Група | Сърдечна клапна протеза
1 | 1.1 |  | Подгрупа | Клапи - механични
1 | 1.1 | 1 | Група по технически изисквания | Пластини с пиролитно или карбоново покритие. Шевен ринг с пиролитно или карбоново покритие, различен от Дакрон | 3520
1 |  |  | Група | Сърдечна клапна протеза
1 | 1.1 |  | Подгрупа | Клапи - механични
1 | 1.1 | 2 | Група по технически изисквания | Пластини с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron | 3552
1 |  |  | Група | Сърдечна клапна протеза
1 | 1.1 |  | Подгрупа | Клапи - механични
1 | 1.1 | 3 | Група по технически изисквания | С шевен ринг от Dacron | 3552
1 |  |  | Група | Сърдечна клапна протеза
1 | 1.2 |  | Подгрупа | Клапи - биологични
1 | 1.2 | 1 | Група по технически изисквания | Със стент | 3600
1 |  |  | Група | Сърдечна клапна протеза
1 | 1.2 |  | Подгрупа | Клапи - биологични
1 | 1.2 | 2 | Група по технически изисквания | Без стент | 4300
1 |  |  | Група | Сърдечна клапна протеза
1 | 1.2 |  | Подгрупа | Клапи - биологични
1 | 1.2 | 3 | Група по технически изисквания | С използвани последно поколение технологии за антиминерализационна обработка срещу калцифициране | 5350
1 |  |  | Група | Сърдечна клапна протеза
1 | 1.2 | 4 | Подгрупа | Клапи - биологични
1 | 1.2 | 4 | Група по технически изисквания | Със саморазгъващ се стент и изцяло безшевно прикрепване на протезата | 14350
1 |  |  | Група | Сърдечна клапна протеза
1 | 1.3 |  | Подгрупа | Рингове за клапна реконструкция (анулопластика)
1 | 1.3 | 1 | Група по технически изисквания | Класически полутвърди и твърди, отворени и затворени | 2000
1 |  |  | Група | Сърдечна клапна протеза
1 | 1.3 |  | Подгрупа | Рингове за клапна реконструкция (анулопластика)
1 | 1.3 | 2 | Група по технически изисквания | С 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена | 2000
1 |  |  | Група | Сърдечна клапна протеза
1 | 1.4 |  | Подгрупа | Кондюит
1 | 1.4 | 1 | Група по технически изисквания | С механична клапна протеза | 4800
1 |  |  | Група | Сърдечна клапна протеза
1 | 1.4 |  | Подгрупа | Кондюит
1 | 1.4 | 2 | Група по технически изисквания | С биологична клапна протеза | 5600
1 |  |  | Група | Сърдечна клапна протеза
1 | 1.4 |  | Подгрупа | Кондюит
1 | 1.4 | 3 | Група по технически изисквания | С оформени синуси на Valsalva | 5600
2 |  |  | Група | Съдова протеза за гръдна аорта
2 | 2 |  | Група по технически изисквания | Съдови протези с желатиново покритие | 1176
2 |  |  | Група | Съдова протеза за гръдна аорта
2 | 2 | 2 | Група по технически изисквания | Съдови протези с колагеново покритие | 850
2 |  |  | Група | Съдова протеза за гръдна аорта
2 | 2 | 3 | Група по технически изисквания | Торакален стент графт | 13440
3 |  |  | Група | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове
3 | 3.1 |  | Подгрупа | Съдови протези - прави
3 | 3.1 | 1 | Група по технически изисквания | Дакронови съдови протези със сребърно покритие, сребърен ацетат, хепарин | 1200
3 |  |  | Група | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове
3 | 3.1 |  | Подгрупа | Съдови протези - прави
3 | 3.1 | 2 | Група по технически изисквания | Дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин | 870
3 |  |  | Група | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове
3 | 3.1 |  | Подгрупа | Съдови протези - прави
3 | 3.1 | 3.1 | Група по технически изисквания | Дакронови съдови протези тънкостенни | 1080
3 |  |  | Група | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове
3 | 3.1 |  | Подгрупа | Съдови протези - прави
3 | 3.1 | 3.2 | Група по технически изисквания | Дакронови съдови протези е-PTFE | 1080
3 |  |  | Група | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове
3 | 3.2 |  | Подгрупа | Съдови протези - бифуркационни
3 | 3.2 | 1 | Група по технически изисквания | Дакронови съдови протези със сребърно покритие, сребърен ацетат, хепарин | 1080
3 |  |  | Група | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове
3 | 3.2 |  | Подгрупа | Съдови протези - бифуркационни
3 | 3.2 | 2 | Група по технически изисквания | Дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин | 1080
3 |  |  | Група | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове
3 | 3.3 |  | Подгрупа | Съдови заплатки
3 | 3.3 | 1 | Група по технически изисквания | Дакронови | 110
3 |  |  | Група | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове
3 | 3.3 |  | Подгрупа | Съдови заплатки
3 | 3.3 | 2 | Група по технически изисквания | Полиуретанови | 100
3 |  |  | Група | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове
3 | 3.3 |  | Подгрупа | Съдови заплатки
3 | 3.3 | 3 | Група по технически изисквания | Заплатки от биологичен материал | 100
4 |  |  | Група | Стент
4 | 4.1 |  | Подгрупа | Коронарен стент
4 | 4.1 | 1.1 | Група по технически изисквания | Метални, без отделяне на лекарство, съдържащи никел/нитинол или неръждаема медицинска стомана | 533
4 |  |  | Група | Стент
4 | 4.1 |  | Подгрупа | Коронарен стент
4 | 4.1 | 1.2 | Група по технически изисквания | Метални, без отделяне на лекарство, съдържащи кобалт/хром или платина | 480
4 |  |  | Група | Стент
4 | 4.1 |  | Подгрупа | Коронарен стент
4 | 4.1 | 2 | Група по технически изисквания | Лекарствоотделящи (DES) | 910
4 |  |  | Група | Стент
4 | 4.1 |  | Подгрупа | Коронарен стент
4 | 4.1 | 3 | Група по технически изисквания | Бифуркационни | 1200
4 |  |  | Група | Стент
4 | 4.1 |  | Подгрупа | Коронарен стент
4 | 4.1 | 4 | Група по технически изисквания | Резорбируеми | 4800
4 |  |  | Група | Стент
4 | 4.1 |  | Подгрупа | Коронарен стент
4 | 4.1 | 5 | Група по технически изисквания | Стент графт | 1500
4 |  |  | Група | Стент
4 | 4,2,1 |  | Подгрупа | Периферни стентове
4 | 4,2,1 | 1.1 | Група по технически изисквания | Метални, съдържащи никел/нитинол или неръждаема медицинска стомана | 1140
4 |  |  | Група | Стент
4 | 4,2,1 |  | Подгрупа | Периферни стентове
4 | 4,2,1 | 1.2 | Група по технически изисквания | Метални, съдържащи кобалт/хром или платина | 1140
4 |  |  | Група | Стент
4 | 4,2,2 |  | Подгрупа | Саморазгъващи се периферни стентове
4 | 4,2,2 | 1 | Група по технически изисквания | За артериални съдове | 1164
4 |  |  | Група | Стент
4 | 4,2,2 |  | Подгрупа | Саморазгъващи се периферни стентове
4 | 4,2,2 | 2 | Група по технически изисквания | За венозни съдове | 1520
4 |  |  | Група | Стент
4 | 4,2,2 |  | Подгрупа | Саморазгъващи се периферни стентове
4 | 4,2,2 | 2.1 | Група по технически изисквания | За артериални и венозни съдове | 1164
4 |  |  | Група | Стент
4 | 4,2,2 |  | Подгрупа | Саморазгъващи се периферни стентове
4 | 4,2,2 | 3 | Група по технически изисквания | Стент графт за артериални съдове (покрит стент) | 2460
4 |  |  | Група | Стент
4 | 4,2,2 | 4 | Подгрупа | Саморазгъващи се периферни стентове
4 | 4,2,2 | 4 | Група по технически изисквания | Вена кава филтър | 2500
4 |  |  | Група | Стент
4 | 4,2,3 |  | Подгрупа | Периферни стентове
4 | 4,2,3 | 1 | Група по технически изисквания | Каротидни | 1199
4 |  |  | Група | Стент
4 | 4,2,4 |  | Подгрупа | Периферни стентове
4 | 4,2,4 | 1 | Група по технически изисквания | Протективни устройства за каротидно стентиране | 1200
4 |  |  | Група | Стент
4 | 4,2,5 |  | Подгрупа | Периферни стентове
4 | 4,2,5 | 1 | Група по технически изисквания | Лекарствоотделящи за SFA | 910
4 |  |  | Група | Стент
4 | 4.3 |  | Подгрупа | Балони, излъчващи лекарство | 1080
4 |  |  | Група | Стент
4 | 4.4 |  | Подгрупа | Емболизационни материали - За периферни съдове
4 | 4.4 | 1 | Група по технически изисквания | Партикули - обикновени | 285.12
4 |  |  | Група | Стент
4 | 4.5 |  | Подгрупа | Медицински изделия за ротаблация
4 | 4.5 | 1 | Група по технически изисквания | Сет за ротаблация, включващ катетър за ротаблация, 1 бр. устройство за придвижване на катетър, 1 бр. водач за ротаблация | 2100
4 |  |  | Група | Стент
4 | 4.6 |  | Подгрупа | Устройства за затваряне на артериален канал
4 | 4.6 | 1 | Група по технически изисквания | Устройства - никел/титан | 2500
4 |  |  | Група | Стент
4 | 4.6 |  | Подгрупа | Устройства за затваряне на артериален канал
4 | 4.6 | 3 | Група по технически изисквания | Устройства - метални | 1200
4 |  |  | Група | Стент
4 | 4.7 |  | Подгрупа | Устройства за запушване на абнормални съдови комуникации
4 | 4.7 | 1 | Група по технически изисквания | Устройства - никел/титан | 1250
4 |  |  | Група | Стент
4 | 4.7 |  | Подгрупа | Устройства за запушване на абнормални съдови комуникации
4 | 4.7 | 3 | Група по технически изисквания | Устройства - метални | 1200
4 |  |  | Група | Стент
4 | 4.8 |  | Подгрупа | Пачове за картографиране | 3200
4 |  |  | Група | Стент
4 | 4.9 |  | Подгрупа | Стент графт за коремна аорта - продуктите от 4.2.2. - 3.2.
4 | 4.9 | 1 | Група по технически изисквания | Бифуркационен | 14000
5 |  |  | Група | Ставна протеза за тазобедрена става
5 | 5.1 |  | Подгрупа | Тазобедрена ендопротеза циментно фиксирана: еднополюсна и двуполюсна
5 | 5.1 | 1 | Група по технически изисквания | Еднополюсна моноартикуларна тип Austin-Moore със стебло с циментово закрепване, монолитна или модуларна | 1500
5 |  |  | Група | Ставна протеза за тазобедрена става
5 | 5.1 |  | Подгрупа | Тазобедрена ендопротеза циментно фиксирана: еднополюсна и двуполюсна
5 | 5.1 | 2 | Група по технически изисквания | Еднополюсна биартикуларна със стебло с циментово закрепване, вкл. такива с антилуксационен дизайн | 2880
5 |  |  | Група | Ставна протеза за тазобедрена става
5 | 5.1 |  | Подгрупа | Тазобедрена ендопротеза циментно фиксирана: еднополюсна и двуполюсна
5 | 5.1 | 3 | Група по технически изисквания | Двуполюсна циментно фиксирана със стандартна артикулация (метална хром-кобалт глава и капсула от стандартен UHMWPE полиетилен) | 1560
5 |  |  | Група | Ставна протеза за тазобедрена става
5 | 5.1 |  | Подгрупа | Тазобедрена ендопротеза циментно фиксирана: еднополюсна и двуполюсна
5 | 5.1 | 4 | Група по технически изисквания | Двуполюсна циментно фиксирана с високотехнологичен дизайн и/или артикулация (офсет стебло, керамична глава, капсула от cross linked полиетилен) | 3160
5 |  |  | Група | Ставна протеза за тазобедрена става
5 | 5.2 |  | Подгрупа | Тазобедрена ендопротеза: двуполюсна хибридна
5 | 5.2 | 1 | Група по технически изисквания | Конвенционално безциментно стебло и циментна капсула със стандартна артикулация | 1560
5 |  |  | Група | Ставна протеза за тазобедрена става
5 | 5.2 |  | Подгрупа | Тазобедрена ендопротеза: двуполюсна хибридна
5 | 5.2 | 2 | Група по технически изисквания | Конвенционално циментно стебло и безциментна капсула със стандартна артикулация (метална хром-кобалт глава и инлей от стандартен UHMWPE полиетилен) | 3300
5 |  |  | Група | Ставна протеза за тазобедрена става
5 | 5.2 |  | Подгрупа | Тазобедрена ендопротеза: двуполюсна хибридна
5 | 5.2 | 3 | Група по технически изисквания | Хибридни стави с подобрени, високотехнологични и допълнителни елементи при стеблото, капсулата или артикулацията (анатомични, офсетни или модулни стебла, cross-linked/вит.Е полиетилен, керамика, антипротрузионен ринг) | 3555
5 |  |  | Група | Ставна протеза за тазобедрена става
5 | 5.3 |  | Подгрупа | Тазобедрена ендопротеза: двуполюсна безциментно фиксирана
5 | 5.3 | 1 | Група по технически изисквания | Конвенционално стебло (право, с метадиафизарно закрепване, с частично или пълно остеоинтеграционно покритие), механична капсула с различно по тип закрепване (прес-фит, резбово, центростремително, с допълнителни профили), стандратна артикулация (метална хром-кобалт глава и инлей от стандартен UHMWPE полиетилен) | 3800
5 |  |  | Група | Ставна протеза за тазобедрена става
5 | 5.3 |  | Подгрупа | Тазобедрена ендопротеза: двуполюсна безциментно фиксирана
5 | 5.3 | 2 | Група по технически изисквания | Технологично стебло с подобрени механични характеристики и/или разширени възможности в дизайна (анатомично с предимно метафизарно закрепване, офсет, модуларно с променлив ъгъл на шийката), механична капсула със стандартна артикулация (метална хром-кобалт глава и инлей от стандартен UHMWPE полиетилен) | 4450
5 |  |  | Група | Ставна протеза за тазобедрена става
5 | 5.3 |  | Подгрупа | Тазобедрена ендопротеза: двуполюсна безциментно фиксирана
5 | 5.3 | 3 | Група по технически изисквания | Двуполюсна безциментна с артикулация с компоненти – глава и инлей - редуциращи фрикцията (cross-linked/вит.Е полиетилен, керамика, керамика-метал) | 4170
5 |  |  | Група | Ставна протеза за тазобедрена става
5 | 5.5 |  | Подгрупа | Тазобедрена ендопротеза: ревизионна
5 | 5.5 | 1 | Група по технически изисквания | Система с ревизионно стебло с циментово закрепване и циментна капсула, със или без антипротрузионен ринг | 3500
5 |  |  | Група | Ставна протеза за тазобедрена става
5 | 5.5 |  | Подгрупа | Тазобедрена ендопротеза: ревизионна
5 | 5.5 | 2 | Група по технически изисквания | Система с монолитно безциментно ревизионно стебло и циментна или безциментна капсула | 3480
5 |  |  | Група | Ставна протеза за тазобедрена става
5 | 5.5 |  | Подгрупа | Тазобедрена ендопротеза: ревизионна
5 | 5.5 | 3 | Група по технически изисквания | Система с модуларно безциментно ревизионно стебло и циментна или безциментна капсула | 6225
5 |  |  | Група | Ставна протеза за тазобедрена става
5 | 5.5 |  | Подгрупа | Тазобедрена ендопротеза: ревизионна
5 | 5.5 | 4 | Група по технически изисквания | Ревизионни системи с аугменти от трабекуларен метал за запълване на костни дефекти | 13377
5 |  |  | Група | Ставна протеза за тазобедрена става
5 | 5.6 |  | Подгрупа | Тазобедрена ендопротеза: туморна
5 | 5.6 | 1 | Група по технически изисквания | Системи със стандартни ацетабуларни капсули и монолитни или модуларни туморни стебла, позволяващи протезиране при различни по обем пострезекционни дефекти | 8543.7
5 |  |  | Група | Ставна протеза за тазобедрена става
5 | 5.6 |  | Подгрупа | Тазобедрена ендопротеза: туморна
5 | 5.6 | 2 | Група по технически изисквания | Системи за тотално заместване на бедрената кост с артропластика на тазобедрената и колянната стави | 19900
5 |  |  | Група | Ставна протеза за тазобедрена става
5 | 5.6 |  | Подгрупа | Тазобедрена ендопротеза: туморна
5 | 5.6 | 3 | Група по технически изисквания | Туморни тазови системи за ендопротезиране след периацетабуларни резекции: saddle и stem-cup дизайн на тазовата компонента | 9900
5 |  |  | Група | Ставна протеза за тазобедрена става
5 | 5.7 |  | Подгрупа | Тазобедрена ендопротеза: индивидуална
5 | 5.7 | 1 | Група по технически изисквания | Индивидуални протези за първично, ревизионно и туморно протезиране | 3600
6 |  |  | Група | Ставна протеза за колянна става
6 | 6.1 |  | Подгрупа | Колянна ендопротеза - първични
6 | 6.1 | 1 | Група по технически изисквания | Уникондилна ендопротеза | 2970
6 |  |  | Група | Ставна протеза за колянна става
6 | 6.1 |  | Подгрупа | Колянна ендопротеза - първични
6 | 6.1 | 2 | Група по технически изисквания | Тотална колянна система с циментово закрепване със запазване на кръстните връзки | 4800
6 |  |  | Група | Ставна протеза за колянна става
6 | 6.1 |  | Подгрупа | Колянна ендопротеза - първични
6 | 6.1 | 3 | Група по технически изисквания | Тотална колянна система с циментово закрепване с жертване на кръстните връзки | 4475.5
6 |  |  | Група | Ставна протеза за колянна става
6 | 6.1 |  | Подгрупа | Колянна ендопротеза - първични
6 | 6.1 | 4 | Група по технически изисквания | Тотална колянна система с циментово закрепване с възможност за имплантиране на мобилна носеща платформа | 4650
6 |  |  | Група | Ставна протеза за колянна става
6 | 6.2 |  | Подгрупа | Колянна ендопротеза: първична тотална с механично или хибридно закрепване
6 | 6.2 | 1 | Група по технически изисквания | Колянна система с механично закрепване на бедрената компонента и циментно закрепване на тибиалната компонента | 5150
6 |  |  | Група | Ставна протеза за колянна става
6 | 6.2 |  | Подгрупа | Колянна ендопротеза: първична тотална с механично или хибридно закрепване
6 | 6.2 | 2 | Група по технически изисквания | Колянна система с механично закрепване на бедрената и тибиалната компоненти | 5216
6 |  |  | Група | Ставна протеза за колянна става
6 | 6.3 |  | Подгрупа | Колянна ендопротеза: патело-феморална за приложение при изолирана патело-феморална артроза
6 | 6.3 | 1 | Група по технически изисквания | Система за изолирано патело-феморална артрпластика с пателарна и бедрена компоненти | 3465
6 |  |  | Група | Ставна протеза за колянна става
6 | 6.4 |  | Подгрупа | Колянна ендопротеза: ревизионна
6 | 6.4 | 1 | Група по технически изисквания | Ревизионна модулна колянна система с офсет и набор от аугменти за компенсиране на костни дефекти | 3700
6 |  |  | Група | Ставна протеза за колянна става
6 | 6.4 |  | Подгрупа | Колянна ендопротеза: ревизионна
6 | 6.4 | 2 | Група по технически изисквания | Ревизионна модулна колянна система с възможност за поставяне на стабилизиращи (constrained) инлеи | 6678
6 |  |  | Група | Ставна протеза за колянна става
6 | 6.4 |  | Подгрупа | Колянна ендопротеза: ревизионна
6 | 6.4 | 3 | Група по технически изисквания | Ревизионна колянна система с аксиално-ротиращ се шарнир при медио-латерална нестабилност (axial rotating hinge) | 7500
6 |  |  | Група | Ставна протеза за колянна става
6 | 6.5 |  | Подгрупа | Колянна ендопротеза: туморна
6 | 6.5 | 1 | Група по технически изисквания | Модуларни системи с феморални и тибиални туморни стебла, позволяващи ендопротезиране при различни по обем резекции | 19900
6 |  |  | Група | Ставна протеза за колянна става
6 | 6.5 |  | Подгрупа | Колянна ендопротеза: туморна
6 | 6.5 | 2 | Група по технически изисквания | Модуларни системи с феморални и тибиални туморни стебла със стабилизиращ междукомпонентен шарнир при тежка колянна нестабилност | 32777
6 |  |  | Група | Ставна протеза за колянна става
6 | 6.6 |  | Подгрупа | Колянна ендопротеза: индивидуална
6 | 6.6 | 1 | Група по технически изисквания | Индивидуални протези за първична, ревизионна и туморна колянна артропластика | 36000
7 |  |  | Група | Кохлеарна имплантна система /КИС/
7 | 7.1 |  | Подгрупа | КИС (При първоначално имплантиране НЗОК заплаща стойността на цялата КИС по КП136 При необходимост от подмяна на КИ /след изтичане на гаранционния срок/ НЗОК заплаща реимплантацията и стойността само на КИ.) | 33600
7 |  |  | Група | Кохлеарна имплантна система /КИС/
7 | 7.2 |  | Подгрупа | КИ - кохлеарен имплант (При първоначално имплантиране НЗОК заплаща стойността на цялата КИС. При необходимост от подмяна на КИ /след изтичане на гаранционния срок/ НЗОК заплаща реимплантацията и стойността само на КИ.) | 22400
7 |  |  | Група | Кохлеарна имплантна система /КИС/
7 | 7.3 |  | Подгрупа | Речеви процесор (НЗОК заплаща при необходимост от подмяна след изтичане на 5 години след гаранционния срок по утвърден ред и критерии) | 11200
8 |  |  | Група | Постоянен кардиостимулатор с електроди
8 | 8.1 |  | Подгрупа | Еднокухинен
8 | 8.1 | 1 | Група по технически изисквания | Еднокухинни кардиостимулатори - VVI (SSI), в комплект с електрод с пасивна фиксация | 2400
8 |  |  | Група | Постоянен кардиостимулатор с електроди
8 | 8.1 |  | Подгрупа | Еднокухинен
8 | 8.1 | 2 | Група по технически изисквания | Еднокухинни кардиостимулатори, с честотна адаптация - VVIR (SSIR), в комплект с електрод с пасивна фиксация | 2400
8 |  |  | Група | Постоянен кардиостимулатор с електроди
8 | 8.1 |  | Подгрупа | Еднокухинен
8 | 8.1 | 3 | Група по технически изисквания | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ | 2350
8 |  |  | Група | Постоянен кардиостимулатор с електроди
8 | 8.1 |  | Подгрупа | Еднокухинен
8 | 8.1 | 4 | Група по технически изисквания | Еднокухинни кардиостимулатори - VVI (SSI), в комплект с електрод с активна фиксация | 2400
8 |  |  | Група | Постоянен кардиостимулатор с електроди
8 | 8.1 |  | Подгрупа | Еднокухинен
8 | 8.1 | 5 | Група по технически изисквания | Еднокухинни кардиостимулатори, с честотна адаптация - VVIR (SSIR), в комплект с електрод с активна фиксация | 2400
8 |  |  | Група | Постоянен кардиостимулатор с електроди
8 | 8.2 |  | Подгрупа | Двукухинен
8 | 8.2 | 1 | Група по технически изисквания | Двукухинни кардиостимулатори VDD, в комплект с един електрод | 2400
8 |  |  | Група | Постоянен кардиостимулатор с електроди
8 | 8.2 |  | Подгрупа | Двукухинен
8 | 8.2 | 2 | Група по технически изисквания | Двукухинни кардиостимулатори DDD, в комплект с два електрода с пасивна фиксация | 2400
8 |  |  | Група | Постоянен кардиостимулатор с електроди
8 | 8.2 |  | Подгрупа | Двукухинен
8 | 8.2 | 3 | Група по технически изисквания | Двукухинни кардиостимулатори DDDR, в комплект с два електрода с пасивна фиксация | 2400
8 |  |  | Група | Постоянен кардиостимулатор с електроди
8 | 8.2 |  | Подгрупа | Двукухинен
8 | 8.2 | 4 | Група по технически изисквания | Двукухинни кардиостимулатори DDDR, в комплект с два електрода, съвместим с ЯМР изследване | 2900
8 |  |  | Група | Постоянен кардиостимулатор с електроди
8 | 8.2 |  | Подгрупа | Двукухинен
8 | 8.2 | 5 | Група по технически изисквания | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ - DDDR/DDD/VDD | 2320
8 |  |  | Група | Постоянен кардиостимулатор с електроди
8 | 8.2 |  | Подгрупа | Двукухинен
8 | 8.2 | 6 | Група по технически изисквания | Двукухинни кардиостимулатори DDD, в комплект с два електрода с активна фиксация | 2400
8 |  |  | Група | Постоянен кардиостимулатор с електроди
8 | 8.2 |  | Подгрупа | Двукухинен
8 | 8.2 | 7 | Група по технически изисквания | Двукухинни кардиостимулатори DDDR, в комплект с два електрода с активна фиксация | 2400
9 | 9 |  | Група | Комплект с електрод за временна кардиостимулация | 148
10 | 10 |  | Група | Електроди за постоянна кардиостимулация
10 | 10.1 |  | Подгрупа | Електроди с активна фиксация (предсърден или камерен) | 440
10 | 10 |  | Група | Електроди за постоянна кардиостимулация
10 | 10.2 |  | Подгрупа | Електроди с пасивна фиксация (предсърден или камерен) | 440
10 | 10 |  | Група | Електроди за постоянна кардиостимулация
10 | 10.3 |  | Подгрупа | Епимиокарден електрод (униполярен; биполярен) | 612
10 | 10 |  | Група | Електроди за постоянна кардиостимулация
10 | 10.4 |  | Подгрупа | Електрод за стимулация на лява камера | 1554
10 | 10 |  | Група | Електроди за постоянна кардиостимулация
10 | 10.5 |  | Подгрупа | Дефибрилиращ електрод | 2420
11 | 11 |  | Група | Мозъчна ликводренираща клапна система
11 | 11 | 1 | Група по технически изисквания | Системи без програмируемо налягане. | 2600
11 | 11 |  | Група | Мозъчна ликводренираща клапна система
11 | 11 | 2 | Група по технически изисквания | Системи с програмируемо налягане. | 3900
12 | 12 |  | Група | Ресинхронизираща система за стимулация и/или кардиовертер-дефибрилатор
12 | 12.1 |  | Подгрупа | Ресинхронизираща терапия - СТR-P
12 | 12.1 | 1 | Група по технически изисквания | Ресинхронизираща терапия - СТR-P система за стимулация в комплект с електроди | 6120
12 | 12 |  | Група | Ресинхронизираща система за стимулация и/или кардиовертер-дефибрилатор
12 | 12.1 |  | Подгрупа | Ресинхронизираща терапия - СТR-P
12 | 12.1 | 2 | Група по технически изисквания | Ресинхронизираща терапия - СТR-P система за стимулация в комплект с електроди, съвместима с ЯМР изследване | 8720
12 | 12 |  | Група | Ресинхронизираща система за стимулация и/или кардиовертер-дефибрилатор
12 | 12.1 |  | Подгрупа | Ресинхронизираща терапия - СТR-P
12 | 12.1 | 3 | Група по технически изисквания | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ | 5500
12 | 12 |  | Група | Ресинхронизираща система за стимулация и/или кардиовертер-дефибрилатор
12 | 12.2 |  | Подгрупа | Имплантируем кардиовертер дефибрилатор: ICD IRT + ICD/CRT-D/
12 | 12.2 | 1 | Група по технически изисквания | Еднокухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD VR в комплект с електрод | 14500
12 | 12 |  | Група | Ресинхронизираща система за стимулация и/или кардиовертер-дефибрилатор
12 | 12.2 |  | Подгрупа | Имплантируем кардиовертер дефибрилатор: ICD IRT + ICD/CRT-D/
12 | 12.2 | 2 | Група по технически изисквания | Еднокухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD VR в комплект с електрод, съвместим с ЯМР изследване | 14500
12 | 12 |  | Група | Ресинхронизираща система за стимулация и/или кардиовертер-дефибрилатор
12 | 12.2 | 3 | Подгрупа | Имплантируем кардиовертер дефибрилатор: ICD IRT + ICD/CRT-D/
12 | 12.2 | 3 | Група по технически изисквания | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ | 12000
12 | 12 |  | Група | Ресинхронизираща система за стимулация и/или кардиовертер-дефибрилатор
12 | 12.2 |  | Подгрупа | Имплантируем кардиовертер дефибрилатор: ICD IRT + ICD/CRT-D/
12 | 12.2 | 4 | Група по технически изисквания | Двукухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD DR в комплект с електроди | 16500
12 | 12 |  | Група | Ресинхронизираща система за стимулация и/или кардиовертер-дефибрилатор
12 | 12.2 |  | Подгрупа | Имплантируем кардиовертер дефибрилатор: ICD IRT + ICD/CRT-D/
12 | 12.2 | 5 | Група по технически изисквания | Двукухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD DR в комплект с електроди, съвместим с ЯМР изследване | 16800
12 | 12 |  | Група | Ресинхронизираща система за стимулация и/или кардиовертер-дефибрилатор
12 | 12.2 |  | Подгрупа | Имплантируем кардиовертер дефибрилатор: ICD IRT + ICD/CRT-D/
12 | 12.2 | 6 | Група по технически изисквания | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ | 15000
12 | 12 |  | Група | Ресинхронизираща система за стимулация и/или кардиовертер-дефибрилатор
12 | 12.2 |  | Подгрупа | Имплантируем кардиовертер дефибрилатор: ICD IRT + ICD/CRT-D/
12 | 12.2 | 7 | Група по технически изисквания | Кардиовертер дефибрилатор с Ресинхронизираща система за стимулация CRT-D в комплект с електроди | 18000
12 | 12 |  | Група | Ресинхронизираща система за стимулация и/или кардиовертер-дефибрилатор
12 | 12.2 |  | Подгрупа | Имплантируем кардиовертер дефибрилатор: ICD IRT + ICD/CRT-D/
12 | 12.2 | 8 | Група по технически изисквания | Кардиовертер дефибрилатор с Ресинхронизираща системама за стимулация CRT-D, в комплект с електроди, съвместими с ЯМР изследване. | 18800
12 | 12 |  | Група | Ресинхронизираща система за стимулация и/или кардиовертер-дефибрилатор
12 | 12.2 |  | Подгрупа | Имплантируем кардиовертер дефибрилатор: ICD IRT + ICD/CRT-D/
12 | 12.2 | 9 | Група по технически изисквания | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ | 16000
13 | 13 |  | Група | Устройство за механично подпомагане на циркулацията
13 | 13 | 1 | Група по технически изисквания | Устройства с аксиален кръвоток | 192300
13 | 13 |  | Група | Устройство за механично подпомагане на циркулацията
13 | 13 | 2 | Група по технически изисквания | Моновентрикуларни устройства с пулсативен ток | 210000
13 | 13 |  | Група | Устройство за механично подпомагане на циркулацията
13 | 13 | 3 | Група по технически изисквания | Бивентрикуларни устройства с пулсативен ток | 259400
14 | 14 |  | Група | Транскатетърни клапни протези /ТКП/
14 | 14 | 1 | Група по технически изисквания | ТКП за аортна позиция с антифосфолпидно покритие | 57400
14 | 14 |  | Група | Транскатетърни клапни протези /ТКП/
14 | 14 | 2 | Група по технически изисквания | ТКП за аортна позиция с антиминерализационна обработка от трето поколение | 50000
14 | 14 |  | Група | Транскатетърни клапни протези /ТКП/
14 | 14 | 3 | Група по технически изисквания | ТКП за временно пулмонално клапно протезиране | 58000
15 | 15 |  | Група | Медицински изделия за неврохирургично лечение на мозъчно-съдови заболявания
15 | 15.1 |  | Подгрупа | Сет за емболизация на мозъчни аневризми, прилаган в неврохирургията: включващ 1 бр. микрокатетър, 1 бр. микроводач, 5 бр. платинена спирали
15 | 15.1 | 1 | Група по технически изисквания | С допълнителна система за вторично отделяне на спиралите | 17872
15 | 15 |  | Група | Медицински изделия за неврохирургично лечение на мозъчно-съдови заболявания
15 | 15.1 |  | Подгрупа | Сет за емболизация на мозъчни аневризми, прилаган в неврохирургията: включващ 1 бр. микрокатетър, 1 бр. микроводач, 5 бр. платинена спирали
15 | 15.1 | 2 | Група по технически изисквания | Без допълнителна система за вторично отделяне на спиралите | 17770
15 | 15 |  | Група | Медицински изделия за неврохирургично лечение на мозъчно-съдови заболявания
15 | 15.2 |  | Подгрупа | Емболизация на комплексни мозъчни аневризми
15 | 15.2 | 1 | Група по технически изисквания | Балон за асистиране на койлинга | 2200
15 | 15 |  | Група | Медицински изделия за неврохирургично лечение на мозъчно-съдови заболявания
15 | 15.2 |  | Подгрупа | Емболизация на комплексни мозъчни аневризми
15 | 15.2 | 2 | Група по технически изисквания | Стент за асистиране на койлинга | 10000
15 | 15 |  | Група | Медицински изделия за неврохирургично лечение на мозъчно-съдови заболявания
15 | 15.2 |  | Подгрупа | Емболизация на комплексни мозъчни аневризми
15 | 15.2 | 3 | Група по технически изисквания | Устройство за отклоняване на кръвния поток | 22200
15 | 15 |  | Група | Медицински изделия за неврохирургично лечение на мозъчно-съдови заболявания
15 | 15.2 |  | Подгрупа | Емболизация на комплексни мозъчни аневризми
15 | 15.2 | 4 | Група по технически изисквания | Микрокатетър | 2070
15 | 15 |  | Група | Медицински изделия за неврохирургично лечение на мозъчно-съдови заболявания
15 | 15.2 |  | Подгрупа | Емболизация на комплексни мозъчни аневризми
15 | 15.2 | 5 | Група по технически изисквания | Микроводач | 1035
15 | 15 |  | Група | Медицински изделия за неврохирургично лечение на мозъчно-съдови заболявания
15 | 15.2 |  | Подгрупа | Емболизация на комплексни мозъчни аневризми
15 | 15.2 | 6 | Група по технически изисквания | Платинена спирала | 2400
15 | 15 |  | Група | Медицински изделия за неврохирургично лечение на мозъчно-съдови заболявания
15 | 15.3 |  | Подгрупа | Сет за емболизация на дурални артерио-венозни фистули, прилаган в неврохирургията, включващ 2 бр. микрокатетър, 1 бр. микроводач, 2 бр. платинена спирала и 2 бр. емболизационен материал с бавна полимеризация | 19407.2
15 | 15 |  | Група | Медицински изделия за неврохирургично лечение на мозъчно-съдови заболявания
15 | 15.4 |  | Подгрупа | Сет за емболизация на мозъчни артерио-венозни малформации, прилаган в неврохирургията, включващ: 2 бр. микрокатетър, 1бр. Микроводач и 3бр. емболизационен материал с бавна полимеризация | 14625
15 | 15 |  | Група | Медицински изделия за неврохирургично лечение на мозъчно-съдови заболявания
15 | 15.5 |  | Подгрупа | Клипси анивризмални
15 | 15.5 | 1 | Група по технически изисквания | Титаниеви анивризмални клипси на Яшъргил | 540
16 | 16 |  | Група | Медицински изделия за спинална хирургия
16 | 16.1 |  | Подгрупа | Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на шийния отдел от немагнитизиращи материали
16 | 16.1 | 1 | Група по технически изисквания | Изделия за преден хирургичен достъп - Шийна плака | 1449.6
16 | 16 |  | Група | Медицински изделия за спинална хирургия
16 | 16.1 |  | Подгрупа | Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на шийния отдел от немагнитизиращи материали
16 | 16.1 | 2 | Група по технически изисквания | Изделия за преден хирургичен достъп - Шийна плака с кейдж | 1461.88
16 | 16 |  | Група | Медицински изделия за спинална хирургия
16 | 16.1 |  | Подгрупа | Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на шийния отдел от немагнитизиращи материали
16 | 16.1 | 3 | Група по технически изисквания | Изделия за преден хирургичен достъп - Шийна плака със заместител на прешлено тяло | 4560
16 | 16 |  | Група | Медицински изделия за спинална хирургия
16 | 16.1 |  | Подгрупа | Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на шийния отдел от немагнитизиращи материали
16 | 16.1 | 4 | Група по технически изисквания | Изделия за заден хирургичен достъп - Задна шийна винтова стабилизация без захващане на черепа | 3200
16 | 16 |  | Група | Медицински изделия за спинална хирургия
16 | 16.1 |  | Подгрупа | Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на шийния отдел от немагнитизиращи материали
16 | 16.1 | 5 | Група по технически изисквания | Изделия за заден хирургичен достъп - Задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа | 5700
16 | 16 |  | Група | Медицински изделия за спинална хирургия
16 | 16.2 |  | Подгрупа | Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от немагнитизиращи материали
16 | 16.2 | 1 | Група по технически изисквания | Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта) - За открита хирургична техника | 2401
16 | 16 |  | Група | Медицински изделия за спинална хирургия
16 | 16.2 |  | Подгрупа | Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от немагнитизиращи материали
16 | 16.2 | 2 | Група по технически изисквания | Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта) - За пeркутанна (минимално инвазивна) хирургична техника | 2816.4
16 | 16 |  | Група | Медицински изделия за спинална хирургия
16 | 16.2 |  | Подгрупа | Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от немагнитизиращи материали
16 | 16.2 | 3 | Група по технически изисквания | Средна транспедикуларна стабилизация (6-8 винта) - За открита хирургична техника | 2401
16 | 16 |  | Група | Медицински изделия за спинална хирургия
16 | 16.2 |  | Подгрупа | Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от немагнитизиращи материали
16 | 16.2 | 4 | Група по технически изисквания | Средна транспедикуларна стабилизация (6-8 винта) - За пeркутанна (минимално инвазивна) хирургична техника | 3831
16 | 16 |  | Група | Медицински изделия за спинална хирургия
16 | 16.2 |  | Подгрупа | Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от немагнитизиращи материали
16 | 16.2 | 5 | Група по технически изисквания | Дълга транспедикуларна стабилизация (10-12 винта) - за открита хирургична техника | 2401
16 | 16 |  | Група | Медицински изделия за спинална хирургия
16 | 16.2 |  | Подгрупа | Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от немагнитизиращи материали
16 | 16.2 | 6 | Група по технически изисквания | Дълга транспедикуларна стабилизация (10-12 винта) - за пeркутанна (минимално инвазивна) хирургична техника | 5070
16 | 16 |  | Група | Медицински изделия за спинална хирургия
16 | 16.2 |  | Подгрупа | Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от немагнитизиращи материали
16 | 16.2 | 7 | Група по технически изисквания | Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло - Вертебропластика | 2600
16 | 16 |  | Група | Медицински изделия за спинална хирургия
16 | 16.2 |  | Подгрупа | Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от немагнитизиращи материали
16 | 16.2 | 8 | Група по технически изисквания | Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло - Кифопластика | 2600
17 | 17 |  | Група | Постоянен венозен порт
17 | 17 |  | Подгрупа | Постоянен подкожен венозен порт за имплантиране (фиксация) на инфузии на противотуморни лекарства, антибиотици, водно-солеви разтвори и парентерално хранене
17 | 17.1 | 1 | Група по технически изисквания | Нисък профил на титаниевата камера със силиконов или полиуриетанов катетър излизащ на 90 0 ; силиконова мембрана | 456
17 | 17 |  | Група | Постоянен венозен порт
17 | 17.1 |  | Подгрупа | Постоянен подкожен венозен порт за имплантиране (фиксация) на инфузии на противотуморни лекарства, антибиотици, водно-солеви разтвори и парентерално хранене
17 | 17.1 | 2 | Група по технически изисквания | Нисък профил камера от полисолфунат (без титаниева камера) със силиконова мембрана 12 мм; силиконов катетър | 479
18 | 18 |  | Група | Импланти за невростимулация
18 | 18.1 |  | Подгрупа | Сакрална невромодулационна система за лечение на свръхактивен пикочен мехур, уринарна ретенция и фекална инконтиненция
18 | 18.1 | 1 | Група по технически изисквания | Сетове за лечение на свръхактивен пикочен мехур, уринарна ретенция и фекална инконтиненция. Имплантируема нервностимулаторна система с условна ЯМР съвместимост за глава с пациентски програматор.
19 | 19 |  | Група | Медицински изделия, прилагани при онкологични терапии
19 | 19.1 |  | Подгрупа | Инфузионна система за еднократна употреба
19 | 19.1 | 1 | Група по технически изисквания | Система, съдържща филтър, анти-сифон вентил, силиконов изпомпващ сегмент, неусукващ се удължител, ролкова стоп скоба, защитна капачка | 15
19 | 19 |  | Група | Медицински изделия, прилагани при онкологични терапии
19 | 19.2 |  | Подгрупа | Затворена система CSTHD при приложение на цитотоксични лекарствени продукти. | 32.16
19 | 19.1 |  | Група | Инфузионна система за еднократна употреба (филтър, анти-сифон вентил, силиконов изпомпващ сегмент, неусукващ се удължител, ролкова стоп скоба, защитна капачка)
19 | 19.1 | 1 | Подгрупа | Инфузионна система за еднократна употреба, без технологична възможност за проследяване и съхранение на оперативни данни, за всеки конкретен случай. | 0
19 | 19.1 |  | Група | Инфузионна система за еднократна употреба (филтър, анти-сифон вентил, силиконов изпомпващ сегмент, неусукващ се удължител, ролкова стоп скоба, защитна капачка)
19 | 19.1 | 2 | Подгрупа | Инфузионна система за еднократна употреба, с технологична възможност за проследяване и съхранение на оперативни данни, за всеки конкретен случай. | 255.76
19 | 19.2.1 |  | Група | Затворена система CSTHD при приложение на цитотоксични лекарствени продукти, която механично предотвратява навлизането на замърсители от околната среда в системата и освобождаване на опасни лекарствени продукти или концентрирани изпарения извън системата
19 | 19.2.1 | 1 | Подгрупа | Адаптор за ампули, флакони и др. лекарствени форми и конвентор; | 8
19 | 19.2.1 |  | Група | Затворена система CSTHD при приложение на цитотоксични лекарствени продукти, която механично предотвратява навлизането на замърсители от околната среда в системата и освобождаване на опасни лекарствени продукти или концентрирани изпарения извън системата
19 | 19.2.1 | 2 | Подгрупа | Адаптор за вход (контейнер за пациента) | 14
19 | 19.2.1 |  | Група | Затворена система CSTHD при приложение на цитотоксични лекарствени продукти, която механично предотвратява навлизането на замърсители от околната среда в системата и освобождаване на опасни лекарствени продукти или концентрирани изпарения извън системата
19 | 19.2.1 | 3 | Подгрупа | Адаптор за спринцовка - за еднократна употреба - 1 бр. | 10.16
19 | 19.2.2 |  | Група | Затворена система CSTHD при приложение на цитотоксични лекарствени продукти, която механично предотвратява навлизането на замърсители от околната среда в системата и освобождаване на опасни лекарствени продукти или концентрирани изпарения извън системата
19 | 19.2.2 |  | Подгрупа | Адаптор за ампули, флакони и др. лекарствени форми и конвентор; | 8
19 | 19.2.2 |  | Група | Затворена система CSTHD при приложение на цитотоксични лекарствени продукти, която механично предотвратява навлизането на замърсители от околната среда в системата и освобождаване на опасни лекарствени продукти или концентрирани изпарения извън системата
19 | 19.2.2 |  | Подгрупа | Адаптор за вход (контейнер за пациента) | 14
19 | 19.2.2 |  | Група | Затворена система CSTHD при приложение на цитотоксични лекарствени продукти, която механично предотвратява навлизането на замърсители от околната среда в системата и освобождаване на опасни лекарствени продукти или концентрирани изпарения извън системата
19 | 19.2.2 |  | Подгрупа | Адаптор за спринцовка - за многократна употреба - 1 бр. | 23.6

## Medical devices apteka
Списък на най-ниска предложена цена по групи медицински изделия, заплащани в условията на извънболничната медицинска помощ
изготвен по реда на Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат
Пореден № | Група | Подгрупа | Група по технически изисквания | Технически изисквания | Забележка | Най-ниска предложена цена за 2018г. за 1 бр./оп.
1. | МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНА ЗАХАР
1.1. |  | Тест-ленти за измерване на кръвна захар | 1 | Тест-ленти, приложими за апарати за измерване на кръвна захар чрез капилярна кръв | НЗОК заплаща: - при конвенционално лечение с инсулин - 150 тест-ленти/годишно; - при интензифицирано лечение с инсулин на лица над 18 години - 450 тест-ленти/годишно; - при интензифицирано лечение с инсулин на лица, ползващи инсулинови помпи със сензори - 300 тест-ленти/годишно; - при интензифицирано лечение с инсулин на деца до 18 години и на бременни - 1 100 тест-ленти/годишно. | 19.2
|  |  | 2 | Тест-ленти, приложими за апарати за измерване на кръвна захар чрез капилярна и венозна кръв |  | 19.2
Апаратите за измерване на кръвна захар, за които са заявени съответни тест-ленти, следва да се осигуряват от заявителите, което се декларира в заявлението. Апаратите да са без необходимост от допълнително калибриране или кодиране; да осигуряват възможност за съхраняване на пациентските данни от измерванията с възможност за трансфер на данни с микро USB кабел и ползване на безплатна пациентска платформа.
1.2. |  | Медицински изделия за пациенти с инсулинова помпа | 1 | Инфузионен сет | НЗОК заплаща при интензифицирано лечение с инсулин до 10 бр./месечно по медицински критерии и указания | 67.2
|  |  | 2 | Резервоар за инсулин |  | 12
|  |  | 3 | Сензори | НЗОК заплаща при интензифицирано лечение с инсулин до 5 бр./месечно по медицински критерии и указания | 136.8
Инсулиновите помпи, за които заявените медицински изделия са предназначени за прилагане, следва да се осигуряват безвъзмедно от заявителите, което се декларира в заявлението. В заявлението се посочват конкретните модели инсулинови помпи, за които са приложими заявените медицински изделия.
2. | ИЗДЕЛИЯ ЗА СТОМИ
2.1.1. | Изделия за илео- и коло-стоми | Еднокомпонентни системи за възрастни | 1 | коло, затворена торбичка | НЗОК заплаща индивидуалната комбинация от изделия за период от 1 месец, за една стома | 3.5
|  |  | 2 | илео и коло, отворена (с източване) торбичка |  | 3.1
|  |  | 3 | капаче |  | 6.32
2.1.2. |  | Еднокомпонентни системи за деца | 1 | илео и коло, отворена торбичка за деца |  | 4.6
2.1.3. |  | Двукомпонентни системи за възрастни | 1 | двукомпонентна отворена торбичка с филтър |  | 4.1
|  |  | 2 | двукомпонентна отворена торбичка |  | 3.78
|  |  | 3 | двукомпонентна затворена торбичка с филтър |  | 3.1
|  |  | 4 | двукомпонентна затворена торбичка |  | 4.12
|  |  | 5 | коло-илео плочка |  | 4.64
2.1.4. |  | Комплектен колостомен колектор | 1 |  |  | 90
2.1.5. |  | Иригационна система и аксесоари към нея – за многократна употреба | 1 |  |  | 152
2.1.6. |  | Двукомпонентни системи за деца | 1 | коло-илео затворена торбичка, детска |  | 6.66
|  |  | 2 | коло-илео торбичка с източване , детска |  | 6.66
|  |  | 3 | коло-илео плочка за деца |  | 9.22
|  |  | 4 | капаче |  | -
2.2.1. | Изделия за цистостома и друг изкуствен отвор на пикочните пътища | Еднокомпонентни системи - за възрастни и деца | 1 | торбички | НЗОК заплаща индивидуалната комбинация от изделия за период от 1 месец, за една стома | 5.9
2.2.2. |  | Двукомпонентни системи - за възрастни и деца | 1 | торбички |  | 5
|  |  | 2 | плочки |  | 6.88
2.2.3. |  | Катетър | 1 | външен, урошийт |  | 5.8
2.2.4. |  | Торба | 1 | уринаторна, за нефростома |  | 5.64
2.3 | Изделия за поддържане на стоми | Аксесоари | 1 | лечебна пудра | Стойността на изделията се включва заплащаната от НЗОК индивидуална комбинация за съответното заболяване | 14
|  |  | 2 | лечебна паста |  | 2.04
|  |  | 3 | протективен крем/спрей |  | 2.4
|  |  | 4 | кърпичка - почистваща/протективна |  | 0.3
|  |  | 5 | колан за по-сигурно закрепване |  | 10.32
3. | ИЗДЕЛИЯ ПРИ БУЛОЗНА ЕПИДЕРМОЛИЗА
3.1. | Незалепващи превръзки за пациенти с булозна епидермолиза | Превръзки | 1 | Абсорбиращи | НЗОК заплаща за набор от превръзки в зависимост от формата и тежестта на протичане на заболяването. | 3.99
|  |  | 2 | Трансфериращи |  | 5
3.2. |  | Марля | 1 | Стерилна вазелинова |  | -
3.3. |  | Лейкопласт | 1 | със Safetac /или подобен/ слой |  | 25.38
3.4. |  | Бинтове | 1 | Тубуларни |  | 20.16
4. | МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА СУБКУТАННА ИНФУЗИЯ
4.1. | Медицински изделия за субкутанна инфузия на имуноглобулини |  | 1 | Инфузионна помпа за амбулаторно приложение | НЗОК заплаща индивидуалната комбинация от изделия за период от 1 месец, съгласно утвърдени изисквания | 2890.00
|  |  | 2 | Инфузионен сет за прилагане с инфузионна помпа за амбулаторно приложение, включващ специална спринцовка за инфузионна помпа, трансферна игла и инжекционен сет със защитен механизъм. |  | 39.14