## Hospital-RazdelB
Приложение №1 |  |  |  | Раздел Б
Спецификация с определени и групирани медицински изделия, прилагани в условията на болничната медицинска помощ
изготвена по реда на Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, приета с Решение № РД-НС-04-123/19.12.2017г. | [5 empty] | Брой ЗОЛ | Ед.Цена | вх. № | Предложител
Пореден № | Група | Подгрупа | Група по технически изисквания | Технически изисквания
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | СЪРДЕЧНА КЛАПНА ПРОТЕЗА
1.1 | Сърдечна клапна протеза | Клапи - механични | 1 | Пластини с пиролитно или карбоново покритие; шевен ринг с пиролитно или карбоново покритие и различен от Dacron
|  |  | 2 | Пластини с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron
|  |  | 3 | С шевен ринг от Dacron
|  |  | 4 | С друго покритие, различно от пиролитно или карбоново и шевен ринг, различен от Dacron
1.2 | Сърдечна клапна протеза | Клапи - биологични | 1 | Със стент
|  |  | 2 | Без стент
|  |  | 3 | С използвани последно поколение технологии за антиминерализационна обработка срещу калцифициране
|  |  | 4 | Със саморазгъващ се стент и изцяло безшевно прикрепване на протезата
|  |  | 5 | Със стент без полиестер в конструкцията, 100% покрита с биологична тъкан, третирана против калцификация
1.3 | Сърдечна клапна протеза | Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) | 1 | Класически полутвърди и твърди, отворени и затворени
|  |  | 2 | С 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена
1.4 | Сърдечна клапна протеза | Кондюит | 1 | С механична клапна протеза
|  |  | 2 | С биологична клапна протеза
|  |  | 3 | С оформени синуси наValsalva
2 | СЪДОВА ПРОТЕЗА ЗА ГРЪДНА АОРТА
2 | Съдова протеза за гръдна аорта |  | 1 | Съдови протези с желатиново покритие
|  |  | 2 | Съдови протези с колагеново покритие
|  |  | 3 | Торакален стент графт
3 | СЪДОВА ПРОТЕЗА ЗА КОРЕМНА АОРТА И ДИСТАЛНИ СЪДОВЕ
3.1 | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове | Съдови протези - прави | 1 | Дакронови съдови протези със сребърно покритие, сребърен ацетат, хепарин
|  |  | 2 | Дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин
|  |  | 3.1 | Дакронови съдови протези тънкостенни
|  |  | 3.2 | Съдови протези тънкостенни - еPTFE
3.2 | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове | Съдови протези - бифуркационни | 1 | Дакронови съдови протези със сребърно покритие, сребърен ацетат, хепарин
|  |  | 2 | Дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин
3.3 | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове | Съдови заплатки | 1 | Дакронови
|  |  | 2 | Полиуретанови
|  |  | 3 | Заплатки от биологичен материал | 30000 | 100 | 300 | 22-00-143/15,09,2016 | доц. д-р Васил Червенков
4 | СТЕНТ
4.1 | Стент | Коронарен стент
4.1 | Стент | Коронарен стент | 1.1 | Метални, без отделяне на лекарство, съдържащи никел, нитинол, неръждаема медицинска стомана.
|  |  | 1.2 | Метални, без отделяне на лекарство, съдържащи кобалт, хром или платина
|  |  | 2 | Лекарствоотделящи (DES)
|  |  | 3 | Бифуркационни
|  |  | 4 | Резорбируеми
|  |  | 5 | Стент графт
4.2 | Стент | Периферен стент
4.2.1 | Стент | Периферни стентове | 1.1 | Метални, без отделяне на лекарство, съдържащи никел, нитинол, неръждаема медицинска стомана.
|  |  | 1.2 | Метални, съдържащи кобалт, хром или платина
4.2.2 | Стент | Саморазгъващи се периферни стентове | 1 | За артериални съдове
|  |  | 2 | За венозни съдове
|  |  | 2.1 | За артериални и венозни съдове
|  |  | 3 | Стент графт за артериални съдове (покрит стент)
|  |  | 4 | Вена кава филтър |  | 50 | 2200 | 22-00-143/15,09,2016 | доц. д-р Васил Червенков
4.2.3 | Стент | Периферни стентове | 1 | Каротидни
4.2.4 | Стент | Периферени стентове | 1 | Протективни устройства за каротидно стентиране
4.2.5 | Стент | Периферни стентове | 1 | Лекарствоотделящи за SFA
4.3 | Балони, излъчващи лекарство | Балони, излъчващи лекарство
4.4 | Емболизационни материали | За периферни съдове | 1 | Партикули - обикновени
4.5 | Медицински изделия за ротаблация | Сет за ротаблация, включващ катетър за ротаблация, 1 бр. устройство за придвижване на катетър, 1бр. водач за ротаблация
4.6. | Устройства за затваряне на артериален канал |  | 1 | Устройства - никел/титан
|  |  | 2 | Устройства – титан/керамика
|  |  | 3 | Устройства – метални
4.7. | Устройства за запушване на абнормални съдови комуникации |  | 1 | Устройства – никел/титан
|  |  | 2 | Устройства – титан/керамика
|  |  | 3 | Устройства – метални
4.8 | Пачове за картографиране
4.9. | Стент графт за аорта | Стент графт за коремна аорта | 1 | Бифуркационен |  |  |  | 22-00-143/15,09,2016 | доц. д-р Васил Червенков
5 | СТАВНА ПРОТЕЗА ЗА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА
5.1 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза циментно фиксирана: еднополюсна и двуполюсна | 1 | Еднополюсна моноартикуларна тип Austin-Moore със стебло с циментово закрепване, монолитна или модуларна
|  |  | 2 | Еднополюсна биартикуларна със стебло с циментово закрепване, вкл. такива с антилуксационен дизайн
|  |  | 3 | Двуполюсна циментно фиксирана със стандартна артикулация (метална хром-кобалт глава и капсула от стандартен UHMWPE полиетилен)
|  |  | 4 | Двуполюсна циментно фиксирана с високотехнологичен дизайн и/или артикулация (офсет стебло, керамична глава, капсула от cross linked полиетилен)
5.2 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: двуполюсна хибридна | 1 | Конвенционално безциментно стебло и циментна капсула със стандартна артикулация
|  |  | 2 | Конвенционално циментно стебло и безциментна капсула със стандартна артикулация (метална хром-кобалт глава и инлей от стандартен UHMWPE полиетилен)
|  |  | 3 | Хибридни стави с подобрени, високотехнологични и допълнителни елементи при стеблото, капсулата или артикулацията (анатомични, офсетни или модулни стебла, cross-linked/вит.Е полиетилен, керамика, антипротрузионен ринг)
5.3 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: двуполюсна безциментно фиксирана | 1 | Конвенционално стебло (право, с метадиафизарно закрепване, с частично или пълно остеоинтеграционно покритие), механична капсула с различно по тип закрепване (прес-фит, резбово, центростремително, с допълнителни профили), стандратна артикулация (метална хром-кобалт глава и инлей от стандартен UHMWPE полиетилен)
|  |  | 2 | Технологично стебло с подобрени механични характеристики и/или разширени възможности в дизайна (анатомично с предимно метафизарно закрепване, офсет, модуларно с променлив ъгъл на шийката), механична капсула със стандартна артикулация (метална хром-кобалт глава и инлей от стандартен UHMWPE полиетилен)
|  |  | 3 | Двуполюсна безциментна с артикулация с компоненти – глава и инлей - редуциращи фрикцията (cross-linked/вит.Е полиетилен, керамика, керамика-метал)
5.4 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза тип “resurfacing” със запазване на бедрената шийка и част от главата | 1 | Кобалт-хром покривна бедрена шапка и ацетабуларна капсула с механично безвинтово прес-фит закрепване
5.5 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: ревизионна | 1 | Система с ревизионно стебло с циментово закрепване и циментна капсула, със или без антипротрузионен ринг
|  |  | 2 | Система с монолитно безциментно ревизионно стебло и циментна или безциментна капсула
|  |  | 3 | Система с модуларно безциментно ревизионно стебло и циментна или безциментна капсула
|  |  | 4 | Ревизионни системи с аугменти от трабекуларен метал за запълване на костни дефекти
5.6 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: туморна | 1 | Системи със стандартни ацетабуларни капсули и монолитни или модуларни туморни стебла, позволяващи протезиране при различни по обем пострезекционни дефекти
|  |  | 2 | Системи за тотално заместване на бедрената кост с артропластика на тазобедрената и колянната стави
|  |  | 3 | Туморни тазови системи за ендопротезиране след периацетабуларни резекции: saddle и stem-cup дизайн на тазовата компонента
5.7 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: индивидуална | 1 | Индивидуални протези за първично, ревизионно и туморно протезиране
6 | СТАВНА ПРОТЕЗА ЗА КОЛЯННА СТАВА
6.1 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза - първични | 1 | Уникондилна ендопротеза
|  |  | 2 | Тотална колянна система с циментово закрепване със запазване на кръстните връзки
|  |  | 3 | Тотална колянна система с циментово закрепване с жертване на кръстните връзки
|  |  | 4 | Тотална колянна система с циментово закрепване с възможност за имплантиране на мобилна носеща платформа
6.2 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: първична тотална с механично или хибридно закрепване | 1 | Колянна система с механично закрепване на бедрената компонента и циментно закрепване на тибиалната компонента
|  |  | 2 | Колянна система с механично закрепване на бедрената и тибиалната компоненти
6.3 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: патело-феморална за приложение при изолирана патело-феморална артроза | 1 | Система за изолирано патело-феморална артрпластика с пателарна и бедрена компоненти
6.4 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: ревизионна | 1 | Ревизионна модулна колянна система с офсет и набор от аугменти за компенсиране на костни дефекти
|  |  | 2 | Ревизионна модулна колянна система с възможност за поставяне на стабилизиращи (constrained) инлеи
|  |  | 3 | Ревизионна колянна система с аксиално-ротиращ се шарнир при медио-латерална нестабилност (axial rotating hinge)
6.5 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: туморна | 1 | Модуларни системи с феморални и тибиални туморни стебла, позволяващи ендопротезиране при различни по обем резекции
|  |  | 2 | Модуларни системи с феморални и тибиални туморни стебла със стабилизиращ междукомпонентен шарнир при тежка колянна нестабилност
6.6 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: индивидуална | 1 | Индивидуални протези за първична, ревизионна и туморна колянна артропластика
7 | КОХЛЕАРНА ИМПЛАНТНА СИСТЕМА /КИС/
7.1 | КИС |  | При първоначално имплантиране НЗОК заплаща стойността на цялата КИС по КП "Глухота - кохлеарна имплантация". При необходимост от подмяна на КИ /след изтичане на гаранционния срок/ НЗОК заплаща реимплантацията и стойността само на КИ.
7.2 | Кохлеарен имплант /КИ/
7.3 | Речеви процесор |  | НЗОК заплаща при необходимост от подмяна след изтичане на 5 годишен гаранционен срок, по утвърден ред и критерии
8 | ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР
8.1 | Постоянен кардиостимулатор с електроди | Еднокухинен | 1 | Еднокухинни кардиостимулатори - VVI (SSI), в комплект с електрод с пасивна фиксация
|  |  | 2 | Еднокухинни кардиостимулатори, с честотна адаптация - VVIR (SSIR), в комплект с електрод с пасивна фиксация
|  |  | 3 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ - VVIR/SSIR/VVI/SSI
|  |  | 4 | Еднокухинни кардиостимулатори - VVI (SSI), в комплект с електрод с активна фиксация
|  |  | 5 | Еднокухинни кардиостимулатори, с честотна адаптация - VVIR (SSIR), в комплект с електрод с активна фиксация
8.2 | Постоянен кардиостимулатор с електроди | Двукухинен | 1 | Двукухинни кардиостимулатори VDD, в комплект с един електрод
|  |  | 2 | Двукухинни кардиостимулатори DDD, в комплект с два електрода с пасивна фиксация
|  |  | 3 | Двукухинни кардиостимулатори DDDR, в комплект с два електрода с пасивна фиксация
|  |  | 4 | Двукухинни кардиостимулатори DDDR, в комплект с два електрода, съвместим с ЯМР изследване
|  |  | 5 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ - DDDR/DDD/VDD
|  |  | 6 | Двукухинни кардиостимулатори DDD, в комплект с два електрода с активна фиксация
|  |  | 7 | Двукухинни кардиостимулатори DDDR, в комплект с два електрода с активна фиксация
9. | КОМПЛЕКТ С ЕЛЕКТРОД ЗА ВРЕМЕННА КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ
10 | ЕЛЕКТРОДИ ЗА ПОСТОЯННА КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ
10.1 | Електроди с активна фиксация (предсърден или камерен)
10.2 | Електроди с пасивна фиксация (предсърден или камерен)
10.3 | Епимиокарден електрод (униполярен; биполярен)
10.4 | Електрод за стимулация на лява камера
10.5 | Дефибрилиращ електрод
11 | МОЗЪЧНА ЛИКВОДРЕНИРАЩА КЛАПНА СИСТЕМА
11 | Мозъчна ликводренираща клапна система |  | 1 | Системи без програмируемо налягане.
|  |  | 2 | Системи с програмируемо налягане.
12 | РЕСИНХРОНИЗИРАЩА СИСТЕМА ЗА СТИМУЛАЦИЯ И/ИЛИ КАРДИОВЕРТЕР-ДЕФИБРИЛАТОР
12.1 | Ресинхронизираща терапия - СRT-P |  | 1 | Ресинхронизираща терапия - СRT-P система за стимулация в комплект с електроди
|  |  | 2 | Ресинхронизираща терапия - СRT-P система за стимулация в комплект с електроди, съвместима с ЯМР изследване.
|  |  | 3 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ - CRT-P
12.2 | Имплантируем кардиовертер дефибрилатор: ICD IRT + ICD /CRT-D/ |  | 1 | Еднокухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD VR в комплект с електрод
|  |  | 2 | Еднокухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD VR в комплект с електрод, съвместим с ЯМР изследване
|  |  | 3 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ - ICD VR
|  |  | 4 | Двукухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD DR в комплект с електроди
|  |  | 5 | Двукухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD DR в комплект с електроди, съвместим с ЯМР изследване
|  |  | 6 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ - ICD DR
|  |  | 7 | Кардиовертер дефибрилатор с Ресинхронизираща система за стимулация CRT-D в комплект с електроди
|  |  | 8 | Кардиовертер дефибрилатор с Ресинхронизираща система за стимулация CRT-D, в комплект с електроди, съвместими с ЯМР изследване.
|  |  | 9 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ - CRT-D
13 | УСТРОЙСТВО ЗА МЕХАНИЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА ЦИРКУЛАЦИЯТА
13 | Устройство за механично подпомагане на циркулацията |  | 1 | Устройства с аксиален кръвоток
|  |  | 2 | Моновентрикуларни устройства с пулсативен ток
|  |  | 3 | Бивентрикуларни устройства с пулсативен ток
14 | ТРАНСКАТЕТЪРНИ КЛАПНИ ПРОТЕЗИ
14 | Транскатетърни клапни протези |  | 1 | Транскатетърни клапни протези (ТКП) за аортна позиция с антифосфолипидно покритие
|  |  | 2 | ТКП за аортна позиция с антиминерализационна обработка от трето поколение
|  |  | 3 | ТКП за временно пулмонално клапно протезиране
15 | МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НЕВРОХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА МОЗЪЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
15.1 | Сет за емболизация на мозъчни аневризми, прилаган в неврохирургията | Включващ 1бр. микрокатетър, 1бр. микроводач, 5бр. платинена спирали | 1 | С допълнителна система за вторично отделяне на спиралите
|  |  | 2 | Без допълнителна система за вторично отделяне на спиралите
15.2 | Медицински изделия за емболизация, прилагани в неврохирургията | Емболизация на комплексни мозъчни аневризми | 1 | Балон за асистиране на койлинга
|  |  | 2 | Стент за асистиране на койлинга
|  |  | 3 | Устройство за отклоняване на кръвния поток
|  |  | 4 | Микрокатетър
|  |  | 5 | Микроводач
|  |  | 6 | Платинена спирала
15.3 | Сет за емболизация на дурални артерио-венозни фистули, прилаган в неврохирургията | Включващ 2 бр. микрокатетър, 1 бр. микроводач, 2 бр. платинена спирала и 2 бр. емболизационен материал с бавна полимеризация
15.4 | Сет за емболизация на мозъчни артерио-венозни малформации, прилаган в неврохирургията | Включващ 2бр. микрокатетър, 1бр. микроводач, 3бр. емболизационен материал с бавна полимеризация
15.5 | Клипси анивризмални |  | 1 | Титаниеви анивризмални клипси на Яшъргил
16 | МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА СПИНАЛНА ХИРУРГИЯ
16.1 | Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на шийния отдел от немагнитизиращи материали |  | 1 | Изделия за преден хирургичен достъп - шийна плака
|  |  | 2 | Изделия за преден хирургичен достъп - шийна плака с кейдж
|  |  | 3 | Изделия за преден хирургичен достъп - шийна плака със заместител на прешлено тяло
|  |  | 4 | Изделия за заден хирургичен достъп - задна шийна винтова стабилизация без захващане на черепа
|  |  | 5 | Изделия за заден хирургичен достъп - задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа
16.2 | Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от немагнитизиращи материали |  | 1 | Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта) - за открита хирургична техника
|  |  | 2 | Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта) - за прекутанна (минимално инвазивна) хирургична техника
|  |  | 3 | Средна транспедикуларна стабилизация (6-8 винта) - за открита хирургична техника
|  |  | 4 | Средна транспедикуларна стабилизация (6-8 винта) - за прекутанна (минимално инвазивна) хирургична техника
|  |  | 5 | Дълга транспедикуларна стабилизация (10-12 винта) - за открита хирургична техника
|  |  | 6 | Дълга транспедикуларна стабилизация (10-12 винта) - за прекутанна (минимално инвазивна) хирургична техника
|  |  | 7 | Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло - вертебропластика
|  |  | 8 | Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло - кифопластика
17 | ПОСТОЯНЕН ВЕНОЗЕН ПОРТ
17 | Постоянен венозен порт | Постоянен подкожен венозен порт за имплантиране (фиксация) на инфузии на противотуморни лекарства, антибиотици, водно-солеви разтвори и парентерално хранене | 1 | Нисък профил на титаниевата камера със силиконов или полиуриетанов катетър излизащ на 90 0 ; силиконова мембрана
|  |  | 2 | Нисък профил камера от полисолфунат (без титаниева камера) със силиконова мембрана 12 мм; силиконов катетър
18 | ИМПЛАНТИ ЗА НЕВРОСТИМУЛАЦИЯ
18.1. | Сакрална невромодулационна система за лечение на свръхактивен пикочен мехур, уринарна ретенция и фекална инконтиненция |  | 1 | Сетове за лечение на свръхактивен пикочен мехур, уринарна ретенция и фекална инконтиненция. Имплантируема нервностимулаторна система с условна ЯМР съвместимост за глава с пациентски програматор. | 475000 | 10 | 47500 | 22-00-173/18,10,2016 | Илия Салтиров
19 | МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ПРИЛАГАНИ ПРИ ОНКОЛОГИЧНИ ТЕРАПИИ
НЗОК заплаща при необходимост от продължителна венозна химиотерапия, прилагана при активно лечение на пациенти по КП 240 и АПр 6, диагностицирани с онкологични заболявания по МКБ код С 00 – С 97, при лечението на болката при палиативно болни
19.1 | Инфузионна система за еднократна употреба (филтър, анти-сифон вентил, силиконов изпомпващ сегмент, неусукващ се удължител, ролкова стоп скоба, защитна капачка) |  | 1 | Инфузионна система за еднократна употреба, без технологична възможност за проследяване и съхранение на оперативни данни, за всеки конкретен случай. | 200000 | 10 | 20000 | 22-01-61/18,10,2016 | АРДЕ-Веска Събева
|  |  | 2 | Инфузионна система за еднократна употреба, с технологична възможност за проследяване и съхранение на оперативни данни, за всеки конкретен случай.
НЗОК заплаща при необходимост от прилагане на заплащани от НЗОК лекарствени продукти от Списък № РД-13-162/06.12.2017 г., прилагани за лечение на онкологични заболявания, за едно ЗОЛ веднъж месечно.
19.2.1 | Затворена система CSTHD при приложение на цитотоксични лекарствени продукти, която механично предотвратява навлизането на замърсители от околната среда в системата и освобождаване на опасни лекарствени продукти или концентрирани изпарения извън системата |  | 1 | Адаптор за ампули, флакони и др. лекарствени форми и конвентор;
|  |  | 2 | Адаптор за вход (контейнер за пациента)
|  |  | 3 | Адаптор за спринцовка - за еднократна употреба - 1 бр.
19.2.2 | Затворена система CSTHD при приложение на цитотоксични лекарствени продукти, която механично предотвратява навлизането на замърсители от околната среда в системата и освобождаване на опасни лекарствени продукти или концентрирани изпарения извън системата |  | 1 | Адаптор за ампули, флакони и др. лекарствени форми и конвентор; | 400000 | 10 | 40000 | 22-01-61/18,10,2016 | АРДЕ-Веска Събева
|  |  | 2 | Адаптор за вход (контейнер за пациента)
|  |  | 3 | Адаптор за спринцовка - за многократна употреба - 1 бр.

## Outpation-RazdelА
Раздел А
Спецификация с определени и групирани медицински изделия, прилагани в условията на извънболничната медицинска помощ
изготвена по реда на Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, приета с Решение № РД-НС-04-123/19.12.2017г.
Пореден № | Група | Подгрупа | Група по технически изисквания | Технически изисквания | Забележка
1. | МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНА ЗАХАР
1.1. |  | Тест-ленти за измерване на кръвна захар | 1 | Тест-ленти, приложими за апарати за измерване на кръвна захар чрез капилярна кръв | НЗОК заплаща: - при конвенционално лечение с инсулин - 150 тест-ленти/годишно; - при интензифицирано лечение с инсулин на лица над 18 години - 450 тест-ленти/годишно; - при интензифицирано лечение с инсулин на лица, ползващи инсулинови помпи със сензори - 300 тест-ленти/годишно; - при интензифицирано лечение с инсулин на деца до 18 години и на бременни - 1 100 тест-ленти/годишно.
|  |  | 2 | Тест-ленти, приложими за апарати за измерване на кръвна захар чрез капилярна и венозна кръв
Апаратите за измерване на кръвна захар, за които са заявени съответни тест-ленти, следва да се осигуряват от заявителите, което се декларира в заявлението. Апаратите да са без необходимост от допълнително калибриране или кодиране; да осигуряват възможност за съхраняване на пациентските данни от измерванията с възможност за трансфер на данни с микро USB кабел и ползване на безплатна пациентска платформа.
1.2. |  | Медицински изделия за пациенти с инсулинова помпа | 1 | Инфузионен сет | НЗОК заплаща при интензифицирано лечение с инсулин до 10 бр./месечно по медицински критерии и указания
|  |  | 2 | Резервоар за инсулин
|  |  | 3 | Сензори | НЗОК заплаща при интензифицирано лечение с инсулин до 5 бр./месечно по медицински критерии и указания
Инсулиновите помпи, за които заявените медицински изделия са предназначени за прилагане, следва да се осигуряват безвъзмедно от заявителите, което се декларира в заявлението. В заявлението се посочват конкретните модели инсулинови помпи, за които са приложими заявените медицински изделия.
2. | ИЗДЕЛИЯ ЗА СТОМИ
2.1.1. | Изделия за илео- и коло-стоми | Еднокомпонентни системи за възрастни | 1 | коло, затворена торбичка | НЗОК заплаща индивидуалната комбинация от изделия за период от 1 месец, за една стома
|  |  | 2 | илео и коло, отворена (с източване) торбичка
|  |  | 3 | капаче
2.1.2. |  | Еднокомпонентни системи за деца | 1 | илео и коло, отворена торбичка за деца
2.1.3. |  | Двукомпонентни системи за възрастни | 1 | двукомпонентна отворена торбичка с филтър
|  |  | 2 | двукомпонентна отворена торбичка
|  |  | 3 | двукомпонентна затворена торбичка с филтър
|  |  | 4 | двукомпонентна затворена торбичка
|  |  | 5 | коло-илео плочка
2.1.4. |  | Комплектен колостомен колектор | 1
2.1.5. |  | Иригационна система и аксесоари към нея – за многократна употреба | 1
2.1.6. |  | Двукомпонентни системи за деца | 1 | коло-илео затворена торбичка, детска
|  |  | 2 | коло-илео торбичка с източване , детска
|  |  | 3 | коло-илео плочка за деца
|  |  | 4 | капаче
2.2.1. | Изделия за цистостома и друг изкуствен отвор на пикочните пътища | Еднокомпонентни системи - за възрастни и деца | 1 | торбички | НЗОК заплаща индивидуалната комбинация от изделия за период от 1 месец, за една стома
2.2.2. |  | Двукомпонентни системи - за възрастни и деца | 1 | торбички
|  |  | 2 | плочки
2.2.3. |  | Катетър | 1 | външен, урошийт
2.2.4. |  | Торба | 1 | уринаторна, за нефростома
2.3 | Изделия за поддържане на стоми | Аксесоари | 1 | лечебна пудра | Стойността на изделията се включва заплащаната от НЗОК индивидуална комбинация за съответното заболяване
|  |  | 2 | лечебна паста
|  |  | 3 | протективен крем/спрей
|  |  | 4 | кърпичка - почистваща/протективна
|  |  | 5 | колан за по-сигурно закрепване
3. | ИЗДЕЛИЯ ПРИ БУЛОЗНА ЕПИДЕРМОЛИЗА
3.1. | Незалепващи превръзки за пациенти с булозна епидермолиза | Превръзки | 1 | Абсорбиращи | НЗОК заплаща за набор от превръзки в зависимост от формата и тежестта на протичане на заболяването.
|  |  | 2 | Трансфериращи
3.2. |  | Марля | 1 | Стерилна вазелинова
3.3. |  | Лейкопласт | 1 | със Safetac /или подобен/ слой
3.4. |  | Бинтове | 1 | Тубуларни
4. | МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА СУБКУТАННА ИНФУЗИЯ
4.1. | Медицински изделия за субкутанна инфузия на имуноглобулини |  | 1 | Инфузионна помпа за амбулаторно приложение | НЗОК заплаща индивидуалната комбинация от изделия за период от 1 месец, съгласно утвърдени изисквания
|  |  | 2 | Инфузионен сет за прилагане с инфузионна помпа за амбулаторно приложение, включващ специална спринцовка за инфузионна помпа, трансферна игла и инжекционен сет със защитен механизъм.