ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-27/09.03.2017 г. на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК

РАЗДЕЛ А – стойности, заплащани от НЗОК от 01 април 2017г., за медицински изделия, прилагани в извънболничната медицинска помощ

| Пореден № | Група | Подгрупа | Група по технически изисквания | Технически изисквания | Забележка | Стойност, до която НЗОК заплаща от 01 април 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНА ЗАХАР |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Тест-ленти за измерване на кръвна захар | 1 | Тест-ленти, приложими за апарати за измерване на кръвна захар чрез капилярна кръв | НЗОК заплаща: - при конвенционално лечение с инсулин - 150 тест-ленти/годишно; - при интензифицирано лечение с инсулин на лица над 18 години - 450 тест-ленти/годишно; - при интензифицирано лечение с инсулин на лица, ползващи инсулинови помпи със сензори - 300 тест-ленти/годишно; - при интензифицирано лечение с инсулин на деца до 18 години и на бременни - 1 100 тест-ленти/годишно. | 19,20 /за 50 бр./ |
|  |  |  | 2 | Тест-ленти, приложими за апарати за измерване на кръвна захар чрез капилярна и венозна кръв |  | 19,20/за 50 бр./ |
| Апаратите за измерване на кръвна захар, за които са заявени съответни тест-ленти, следва да се осигуряват от заявителите, което се декларира в заявлението. Апаратите да са без необходимост от допълнително калибриране или кодиране; да осигуряват възможност за съхраняване на пациентските данни от измерванията с възможност за трансфер на данни с микро USB кабел и ползване на безплатна пациентска платформа. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Медицински изделия за пациенти с инсулинова помпа | 1 | Инфузионен сет | НЗОК заплаща при интензифицирано лечение с инсулин до 10 бр./месечно по медицински критерии и указания | до 259,00 лв. |
|  |  |  | 2 | Резервоар за инсулин |  |  |
|  |  |  | 3 | Сензори | НЗОК заплаща при интензифицирано лечение с инсулин до 5 бр./месечно по медицински критерии и указания | до 136,80 лв./за 5 бр./ |
| Инсулиновите помпи, за които заявените медицински изделия са предназначени за прилагане, следва да се осигуряват безвъзмездно от заявителите, което се декларира в заявлението. В заявлението се посочват конкретните модели инсулинови помпи, за които са приложими заявените медицински изделия. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ИЗДЕЛИЯ ЗА СТОМИ |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Изделия за илео- и коло-стоми | Еднокомпонентни системи за възрастни | 1 | коло, затворена торбичка | НЗОК заплаща индивидуалната комбинация от изделия за период от 1 месец, за една стома | до 152.00 лв. |
|  |  |  | 2 | илео и коло, отворена (с източване) торбичка |  |  |
|  |  |  | 3 | капаче |  |  |
| 2.1.2. |  | Еднокомпонентни системи за деца | 1 | илео и коло, отворена торбичка за деца |  |  |
| 2.1.3. |  | Двукомпонентни системи за възрастни | 1 | двукомпонентна отворена торбичка с филтър |  |  |
|  |  |  | 2 | двукомпонентна отворена торбичка |  |  |
|  |  |  | 3 | двукомпонентна затворена торбичка с филтър |  |  |
|  |  |  | 4 | двукомпонентна затворена торбичка |  |  |
|  |  |  | 5 | коло-илео плочка |  |  |
| 2.1.4. |  | Комплектен колостомен колектор | 1 |  |  |  |
| 2.1.5. |  | Иригационна система и аксесоари към нея – за многократна употреба | 1 |  |  |  |
| 2.1.6. |  | Двукомпонентни системи за деца | 1 | коло-илео затворена торбичка, детска |  |  |
|  |  |  | 2 | коло-илео торбичка с източване , детска |  |  |
|  |  |  | 3 | коло-илео плочка за деца |  |  |
|  |  |  | 4 | капаче |  |  |
| 2.2.1. | Изделия за цистостома и друг изкуствен отвор на пикочните пътища | Еднокомпонентни системи - за възрастни и деца | 1 | торбички | НЗОК заплаща индивидуалната комбинация от изделия за период от 1 месец, за една стома | до 206.40 лв. |
| 2.2.2. |  | Двукомпонентни системи - за възрастни и деца | 1 | торбички |  |  |
|  |  |  | 2 | плочки |  |  |
| 2.2.3. |  | Катетър | 1 | външен, урошийт |  |  |
| 2.2.4. |  | Торба | 1 | уринаторна, за нефростома |  |  |
| 2.3 | Изделия за поддържане на стоми | Аксесоари | 1 | лечебна пудра | Стойността на изделията се включва в заплащаната от НЗОК индивидуална комбинация за съответното заболяване |  |
|  |  |  | 2 | лечебна паста |  |  |
|  |  |  | 3 | протективен крем/спрей |  |  |
|  |  |  | 4 | кърпичка - почистваща/протективна |  |  |
|  |  |  | 5 | колан за по-сигурно закрепване |  |  |
| 3. | ИЗДЕЛИЯ ПРИ БУЛОЗНА ЕПИДЕРМОЛИЗА |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Незалепващи превръзки за пациенти с булозна епидермолиза | Превръзки | 1 | Абсорбиращи | НЗОК заплаща за набор от превръзки в зависимост от формата и тежестта на протичане на заболяването. | 1. МКБ- Q81.0 -локализирана форма - до 132.00 лв.; 2. МКБ- Q81.0 генерализирана форма и МКБ-Q81.2 - до 924.00 лв.; 3. МКБ-Q81.2 генерализирана форма и МКБ-Q81.1 - до 1 849.00 лв. |
|  |  |  | 2 | Трансфериращи |  |  |
| 3.2. |  | Марля | 1 | Стерилна вазелинова |  |  |
| 3.3. |  | Лейкопласт | 1 | със Safetac /или подобен/ слой |  |  |
| 3.4. |  | Бинтове | 1 | Тубуларни |  |  |
| 4. | МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА СУБКУТАННА ИНФУЗИЯ |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Медицински изделия за субкутанна инфузия на имуноглобулини |  | 1 | Инфузионна помпа за амбулаторно приложение | НЗОК заплаща индивидуалната комбинация от изделия за период от 1 месец, съгласно утвърдени изисквания | до 2 890.00 лв. след изтичане на експлоатационния срок (най-малко 3 години) |
|  |  |  | 2 | Инфузионен сет за прилагане с инфузионна помпа за амбулаторно приложение, включващ специална спринцовка за инфузионна помпа, трансферна игла и инжекционен сет със защитен механизъм. |  | 39.14 лв/бр. до 50 бр. сетове годишно |

РАЗДЕЛ Б – стойности, заплащани от НЗОК от 01 април 2017г., за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ

| Пореден № | Група | Подгрупа | Група по технически изисквания | Технически изисквания | Стойност, до която НЗОК заплаща от 01.04.2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | СЪРДЕЧНА КЛАПНА ПРОТЕЗА |  |  |  |  |
| 1.1 | Сърдечна клапна протеза | Клапи - механични | 1 | Пластини с пиролитно или карбоново покритие; шевен ринг с пиролитно или карбоново покритие и различен от Dacron | 3 552 |
|  |  |  | 2 | Пластини с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron | 3 552 |
|  |  |  | 3 | С шевен ринг от Dacron | 3 552 |
|  |  |  | 4 | С друго покритие, различно от пиролитно или карбоново и шевен ринг, различен от Dacron |  |
| 1.2 | Сърдечна клапна протеза | Клапи - биологични | 1 | Със стент | 3 600 |
|  |  |  | 2 | Без стент | 3 600 |
|  |  |  | 3 | С използвани последно поколение технологии за антиминерализационна обработка срещу калцифициране | 3 600 |
|  |  |  | 4 | Със саморазгъващ се стент и изцяло безшевно прикрепване на протезата | 3 600 |
|  |  |  | 5 | Със стент без полиестер в конструкцията, 100% покрита с биологична тъкан, третирана против калцификация |  |
| 1.3 | Сърдечна клапна протеза | Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) | 1 | Класически полутвърди и твърди, отворени и затворени | 2 000 |
|  |  |  | 2 | С 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена | 2 000 |
| 1.4 | Сърдечна клапна протеза | Кондюит | 1 | С механична клапна протеза | 4 800 |
|  |  |  | 2 | С биологична клапна протеза | 3 600 |
|  |  |  | 3 | С оформени синуси наValsalva | 4 980 |
| 2 | СЪДОВА ПРОТЕЗА ЗА ГРЪДНА АОРТА |  |  |  |  |
| 2 | Съдова протеза за гръдна аорта |  | 1 | Съдови протези с желатиново покритие | 1 176 |
|  |  |  | 2 | Съдови протези с колагеново покритие | 853 |
|  |  |  | 3 | Торакален стент графт | 1 400 |
| 3 | СЪДОВА ПРОТЕЗА ЗА КОРЕМНА АОРТА И ДИСТАЛНИ СЪДОВЕ |  |  |  |  |
| 3.1 | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове | Съдови протези - прави | 1 | Дакронови съдови протези със сребърно покритие, сребърен ацетат, хепарин | 1 200 |
|  |  |  | 2 | Дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин | 870 |
|  |  |  | 3,1 | Дакронови съдови протези тънкостенни | 1 080 |
|  |  |  | 3,2 | Съдови протези тънкостенни - еPTFE | 1 080 |
| 3.2 | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове | Съдови протези - бифуркационни | 1 | Дакронови съдови протези със сребърно покритие, сребърен ацетат, хепарин | 1 080 |
|  |  |  | 2 | Дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин | 1 080 |
| 3.3 | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове | Съдови заплатки | 1 | Дакронови | 110 |
|  |  |  | 2 | Полиуретанови | 100 |
|  |  |  | 3 | Заплатки от биологичен материал | 0 |
| 4 | СТЕНТ |  |  |  |  |
| 4.1 | Стент | Коронарен стент | 1.1 | Метални, без отделяне на лекарство, съдържащи никел, нитинол, неръждаема медицинска стомана. | 534 |
|  |  |  | 1.2 | Метални, без отделяне на лекарство, съдържащи кобалт, хром или платина | 480 |
|  |  |  | 2 | Лекарствоотделящи (DES) | 910 |
|  |  |  | 3 | Бифуркационни | 1 200 |
|  |  |  | 4 | Резорбируеми | 1 200 |
|  |  |  | 5 | Стент графт | 1 500 |
| 4.2.1 | Стент | Периферни стентове | 1.1 | Метални, без отделяне на лекарство, съдържащи никел, нитинол, неръждаема медицинска стомана. | 1 140 |
|  |  |  | 1.2 | Метални, съдържащи кобалт, хром или платина | 1 140 |
| 4.2.2 | Стент | Саморазгъващи се периферни стентове | 1 | За артериални съдове | 1 164 |
|  |  |  | 2 | За венозни съдове | 1 164 |
|  |  |  | 2.1 | За артериални и венозни съдове | 1 164 |
|  |  |  | 3 | Стент графт за артериални съдове (покрит стент) | 1 164 |
|  |  |  | 4 | Вена кава филтър | 1 164 |
| 4.2.3 | Стент | Периферни стентове | 1 | Каротидни | 1 199 |
| 4.2.4 | Стент | Периферени стентове | 1 | Протективни устройства за каротидно стентиране | 1 200 |
| 4.2.5 | Стент | Периферни стентове | 1 | Лекарствоотделящи за SFA | 1 200 |
| 4.3 | Балони, излъчващи лекарство | Балони, излъчващи лекарство |  |  | 1 080 |
| 4.4 | Емболизационни материали | За периферни съдове | 1 | Партикули - обикновени | 285 |
| 4.5 | Медицински изделия за ротаблация | Сет за ротаблация, включващ катетър за ротаблация, 1 бр. устройство за придвижване на катетър, 1бр. водач за ротаблация |  |  | 1 648 |
| 4.6. | Устройства за затваряне на артериален канал |  | 1 | Устройства - никел/титан | 1 200 |
|  |  |  | 2 | Устройства – титан/керамика | 0 |
|  |  |  | 3 | Устройства – метални | 1 200 |
| 4.7. | Устройства за запушване на абнормални съдови комуникации |  | 1 | Устройства – никел/титан | 480 |
|  |  |  | 2 | Устройства – титан/керамика | 0 |
|  |  |  | 3 | Устройства – метални | 480 |
| 4.8 | Пачове за картографиране |  |  |  | 3 200 |
| 4.9. | Стент графт за аорта | Стент графт за коремна аорта | 1 | Бифуркационен | 1 400 |
| 5 | СТАВНА ПРОТЕЗА ЗА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА |  |  |  |  |
| 5.1 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза циментно фиксирана: еднополюсна и двуполюсна | 1 | Еднополюсна моноартикуларна тип Austin-Moore със стебло с циментово закрепване, монолитна или модуларна | 1 500 |
|  |  |  | 2 | Еднополюсна биартикуларна със стебло с циментово закрепване, вкл. такива с антилуксационен дизайн | 1 080 |
|  |  |  | 3 | Двуполюсна циментно фиксирана със стандартна артикулация (метална хром-кобалт глава и капсула от стандартен UHMWPE полиетилен) | 1 560 |
|  |  |  | 4 | Двуполюсна циментно фиксирана с високотехнологичен дизайн и/или артикулация (офсет стебло, керамична глава, капсула от cross linked полиетилен) | 1 080 |
| 5.2 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: двуполюсна хибридна | 1 | Конвенционално безциментно стебло и циментна капсула със стандартна артикулация | 1 560 |
|  |  |  | 2 | Конвенционално циментно стебло и безциментна капсула със стандартна артикулация (метална хром-кобалт глава и инлей от стандартен UHMWPE полиетилен) | 1 080 |
|  |  |  | 3 | Хибридни стави с подобрени, високотехнологични и допълнителни елементи при стеблото, капсулата или артикулацията (анатомични, офсетни или модулни стебла, cross-linked/вит.Е полиетилен, керамика, антипротрузионен ринг) | 1 080 |
| 5.3 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: двуполюсна безциментно фиксирана | 1 | Конвенционално стебло (право, с метадиафизарно закрепване, с частично или пълно остеоинтеграционно покритие), механична капсула с различно по тип закрепване (прес-фит, резбово, центростремително, с допълнителни профили), стандратна артикулация (метална хром-кобалт глава и инлей от стандартен UHMWPE полиетилен) | 1 080 |
|  |  |  | 2 | Технологично стебло с подобрени механични характеристики и/или разширени възможности в дизайна (анатомично с предимно метафизарно закрепване, офсет, модуларно с променлив ъгъл на шийката), механична капсула със стандартна артикулация (метална хром-кобалт глава и инлей от стандартен UHMWPE полиетилен) | 1 080 |
|  |  |  | 3 | Двуполюсна безциментна с артикулация с компоненти – глава и инлей - редуциращи фрикцията (cross-linked/вит.Е полиетилен, керамика, керамика-метал) | 1 080 |
| 5.4 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза тип “resurfacing” със запазване на бедрената шийка и част от главата | 1 | Кобалт-хром покривна бедрена шапка и ацетабуларна капсула с механично безвинтово прес-фит закрепване | 0 |
| 5.5 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: ревизионна | 1 | Система с ревизионно стебло с циментово закрепване и циментна капсула, със или без антипротрузионен ринг | 1 080 |
|  |  |  | 2 | Система с монолитно безциментно ревизионно стебло и циментна или безциментна капсула | 1 080 |
|  |  |  | 3 | Система с модуларно безциментно ревизионно стебло и циментна или безциментна капсула | 1 080 |
|  |  |  | 4 | Ревизионни системи с аугменти от трабекуларен метал за запълване на костни дефекти | 1 080 |
| 5.6 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: туморна | 1 | Системи със стандартни ацетабуларни капсули и монолитни или модуларни туморни стебла, позволяващи протезиране при различни по обем пострезекционни дефекти | 1 080 |
|  |  |  | 2 | Системи за тотално заместване на бедрената кост с артропластика на тазобедрената и колянната стави | 1 080 |
|  |  |  | 3 | Туморни тазови системи за ендопротезиране след периацетабуларни резекции: saddle и stem-cup дизайн на тазовата компонента | 1 080 |
| 5.7 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: индивидуална | 1 | Индивидуални протези за първично, ревизионно и туморно протезиране | 1 080 |
| 6 | СТАВНА ПРОТЕЗА ЗА КОЛЯННА СТАВА |  |  |  |  |
| 6.1 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза - първични | 1 | Уникондилна ендопротеза | 2 970 |
|  |  |  | 2 | Тотална колянна система с циментово закрепване със запазване на кръстните връзки | 2 700 |
|  |  |  | 3 | Тотална колянна система с циментово закрепване с жертване на кръстните връзки | 2 700 |
|  |  |  | 4 | Тотална колянна система с циментово закрепване с възможност за имплантиране на мобилна носеща платформа | 2 700 |
| 6.2 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: първична тотална с механично или хибридно закрепване | 1 | Колянна система с механично закрепване на бедрената компонента и циментно закрепване на тибиалната компонента | 2 700 |
|  |  |  | 2 | Колянна система с механично закрепване на бедрената и тибиалната компоненти | 2 700 |
| 6.3 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: патело-феморална за приложение при изолирана патело-феморална артроза | 1 | Система за изолирано патело-феморална артрпластика с пателарна и бедрена компоненти | 2 700 |
| 6.4 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: ревизионна | 1 | Ревизионна модулна колянна система с офсет и набор от аугменти за компенсиране на костни дефекти | 2 700 |
|  |  |  | 2 | Ревизионна модулна колянна система с възможност за поставяне на стабилизиращи (constrained) инлеи | 2 700 |
|  |  |  | 3 | Ревизионна колянна система с аксиално-ротиращ се шарнир при медио-латерална нестабилност (axial rotating hinge) | 2 700 |
| 6.5 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: туморна | 1 | Модуларни системи с феморални и тибиални туморни стебла, позволяващи ендопротезиране при различни по обем резекции | 2 700 |
|  |  |  | 2 | Модуларни системи с феморални и тибиални туморни стебла със стабилизиращ междукомпонентен шарнир при тежка колянна нестабилност | 2 700 |
| 6.6 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: индивидуална | 1 | Индивидуални протези за първична, ревизионна и туморна колянна артропластика | 2 700 |
| 7 | КОХЛЕАРНА ИМПЛАНТНА СИСТЕМА /КИС/ |  |  |  |  |
| 7.1 | КИС |  | При първоначално имплантиране НЗОК заплаща стойността на цялата КИС по КП "Глухота - кохлеарна имплантация". При необходимост от подмяна на КИ /след изтичане на гаранционния срок/ НЗОК заплаща реимплантацията и стойността само на КИ. |  | 33 600 |
| 7.2 | Кохлеарен имплант /КИ/ |  |  |  | 22 400 |
| 7.3 | Речеви процесор |  | НЗОК заплаща при необходимост от подмяна след изтичане на 5 години след гаранционния срок по утвърден ред и критерии |  | 11 200 |
| 8 | ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР |  |  |  |  |
| 8.1 | Постоянен кардиостимулатор с електроди | Еднокухинен | 1 | Еднокухинни кардиостимулатори - VVI (SSI), в комплект с електрод с пасивна фиксация | 2 400 |
|  |  |  | 2 | Еднокухинни кардиостимулатори, с честотна адаптация - VVIR (SSIR), в комплект с електрод с пасивна фиксация | 2 400 |
|  |  |  | 3 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ - VVIR/SSIR/VVI/SSI | 2 347 |
|  |  |  | 4 | Еднокухинни кардиостимулатори - VVI (SSI), в комплект с електрод с активна фиксация | 2 400 |
|  |  |  | 5 | Еднокухинни кардиостимулатори, с честотна адаптация - VVIR (SSIR), в комплект с електрод с активна фиксация | 2 400 |
| 8.2 | Постоянен кардиостимулатор с електроди | Двукухинен | 1 | Двукухинни кардиостимулатори VDD, в комплект с един електрод | 2 400 |
|  |  |  | 2 | Двукухинни кардиостимулатори DDD, в комплект с два електрода с пасивна фиксация | 2 400 |
|  |  |  | 3 | Двукухинни кардиостимулатори DDDR, в комплект с два електрода с пасивна фиксация | 2 400 |
|  |  |  | 4 | Двукухинни кардиостимулатори DDDR, в комплект с два електрода, съвместим с ЯМР изследване | 2 320 |
|  |  |  | 5 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ - DDDR/DDD/VDD | 2 320 |
|  |  |  | 6 | Двукухинни кардиостимулатори DDD, в комплект с два електрода с активна фиксация | 2 400 |
|  |  |  | 7 | Двукухинни кардиостимулатори DDDR, в комплект с два електрода с активна фиксация | 2 400 |
| 9. | КОМПЛЕКТ С ЕЛЕКТРОД ЗА ВРЕМЕННА КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 148 |
| 10 | ЕЛЕКТРОДИ ЗА ПОСТОЯННА КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ |  |  |  |  |
| 10.1 | Електроди с активна фиксация (предсърден или камерен) |  |  |  | 440 |
| 10.2 | Електроди с пасивна фиксация (предсърден или камерен) |  |  |  | 440 |
| 10.3 | Епимиокарден електрод (униполярен; биполярен) |  |  |  | 612 |
| 10.4 | Електрод за стимулация на лява камера |  |  |  | 1 231 |
| 10.5 | Дефибрилиращ електрод |  |  |  | 2 420 |
| 11 | МОЗЪЧНА ЛИКВОДРЕНИРАЩА КЛАПНА СИСТЕМА |  |  |  |  |
| 11 | Мозъчна ликводренираща клапна система |  | 1 | Системи без програмируемо налягане. | 1 080 |
|  |  |  | 2 | Системи с програмируемо налягане. | 1 080 |
| 12 | РЕСИНХРОНИЗИРАЩА СИСТЕМА ЗА СТИМУЛАЦИЯ И/ИЛИ КАРДИОВЕРТЕР-ДЕФИБРИЛАТОР |  |  |  |  |
| 12.1 | Ресинхронизираща терапия - СRT-P |  | 1 | Ресинхронизираща терапия - СRT-P система за стимулация в комплект с електроди | 6 000 |
|  |  |  | 2 | Ресинхронизираща терапия - СRT-P система за стимулация в комплект с електроди, съвместима с ЯМР изследване. | 5 200 |
|  |  |  | 3 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ - CRT-P | 5 400 |
| 12.2 | Имплантируем кардиовертер дефибрилатор: ICD IRT + ICD /CRT-D/ |  | 1 | Еднокухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD VR в комплект с електрод | 6 000 |
|  |  |  | 2 | Еднокухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD VR в комплект с електрод, съвместим с ЯМР изследване | 6 000 |
|  |  |  | 3 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ - ICD VR | 6 000 |
|  |  |  | 4 | Двукухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD DR в комплект с електроди | 6 000 |
|  |  |  | 5 | Двукухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD DR в комплект с електроди, съвместим с ЯМР изследване | 6 000 |
|  |  |  | 6 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ - ICD DR | 6 000 |
|  |  |  | 7 | Кардиовертер дефибрилатор с Ресинхронизираща система за стимулация CRT-D в комплект с електроди | 6 000 |
|  |  |  | 8 | Кардиовертер дефибрилатор с Ресинхронизираща система за стимулация CRT-D, в комплект с електроди, съвместими с ЯМР изследване. | 6 000 |
|  |  |  | 9 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ - CRT-D | 6 000 |
| 13 | УСТРОЙСТВО ЗА МЕХАНИЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА ЦИРКУЛАЦИЯТА |  |  |  |  |
| 13 | Устройство за механично подпомагане на циркулацията |  | 1 | Устройства с аксиален кръвоток | 50 000 |
|  |  |  | 2 | Моновентрикуларни устройства с пулсативен ток | 50 000 |
|  |  |  | 3 | Бивентрикуларни устройства с пулсативен ток | 50 000 |
| 14 | ТРАНСКАТЕТЪРНИ КЛАПНИ ПРОТЕЗИ |  |  |  |  |
| 14 | Транскатетърни клапни протези |  | 1 | Транскатетърни клапни протези (ТКП) за аортна позиция с антифосфолипидно покритие | 50 000 |
|  |  |  | 2 | ТКП за аортна позиция с антиминерализационна обработка от трето поколение | 50 000 |
|  |  |  | 3 | ТКП за временно пулмонално клапно протезиране | 50 000 |
| 15 | МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НЕВРОХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА МОЗЪЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ |  |  |  |  |
| 15.1 | Сет за емболизация на мозъчни аневризми, прилаган в неврохирургията | Включващ 1бр. микрокатетър, 1бр. микроводач, 5бр. платинена спирали | 1 | С допълнителна система за вторично отделяне на спиралите | 10 000 |
|  |  |  | 2 | Без допълнителна система за вторично отделяне на спиралите | 10 000 |
| 15.2 | Медицински изделия за емболизация, прилагани в неврохирургията | Емболизация на комплексни мозъчни аневризми | 1 | Балон за асистиране на койлинга | 2 200 |
|  |  |  | 2 | Стент за асистиране на койлинга | 10 000 |
|  |  |  | 3 | Устройство за отклоняване на кръвния поток | 10 000 |
|  |  |  | 4 | Микрокатетър | 1 575 |
|  |  |  | 5 | Микроводач | 1 035 |
|  |  |  | 6 | Платинена спирала | 2 400 |
| 15.3 | Сет за емболизация на дурални артерио-венозни фистули, прилаган в неврохирургията | Включващ 2 бр. микрокатетър, 1 бр. микроводач, 2 бр. платинена спирала и 2 бр. емболизационен материал с бавна полимеризация |  |  | 10 000 |
| 15.4 | Сет за емболизация на мозъчни артерио-венозни малформации, прилаган в неврохирургията | Включващ 2бр. микрокатетър, 1бр. микроводач, 3бр. емболизационен материал с бавна полимеризация |  |  | 10 000 |
| 15.5 | Клипси анивризмални |  | 1 | Титаниеви анивризмални клипси на Яшъргил | 1 590 |
| 16 | МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА СПИНАЛНА ХИРУРГИЯ |  |  |  |  |
| 16.1 | Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на шийния отдел от немагнитизиращи материали | Изделия за преден хирургичен достъп | 1 | Шийна плака | 1 461,88 |
|  |  |  | 2 | Шийна плака с кейдж | 1 461,88 |
|  |  |  | 3 | Шийна плака със заместител на прешлено тяло | 1 461,88 |
|  |  | Изделия за заден хирургичен достъп | 1 | Задна шийна винтова стабилизация без захващане на черепа - 4 | 5 700 |
|  |  |  | 2 | Задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа - 5 | 5 700 |
| 16.2 | Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от немагнитизиращи материали | Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта) | 1 | За открита хирургична техника | 2 401 |
|  |  |  | 2 | За прекутанна (минимално инвазивна) хирургична техника | 2 811 |
|  |  | Средна транспедикуларна стабилизация (6-8 винта) | 1 | За открита хирургична техника -3 | 2 401 |
|  |  |  | 2 | За прекутанна (минимално инвазивна) хирургична техника -4 | 2 811 |
|  |  | Дълга транспедикуларна стабилизация (10-12 винта) | 1 | За открита хирургична техника - 5 | 2 401 |
|  |  |  | 2 | За прекутанна (минимално инвазивна) хирургична техника - 6 | 2 811 |
|  |  | Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло | 1 | Вертебропластика -7 | 2 600 |
|  |  |  | 2 | Кифопластика - 8 | 2 600 |
| 17 | ПОСТОЯНЕН ВЕНОЗЕН ПОРТ |  |  |  |  |
| 17 | Постоянен венозен порт | Постоянен подкожен венозен порт за имплантиране (фиксация) на инфузии на противотуморни лекарства, антибиотици, водно-солеви разтвори и парентерално хранене | 1 | Нисък профил на титаниевата камера със силиконов или полиуриетанов катетър излизащ на 90 0 ; силиконова мембрана | 479 |
|  |  |  | 2 | Нисък профил камера от полисолфунат (без титаниева камера) със силиконова мембрана 12 мм; силиконов катетър | 501.96 |
| 18 | ИМПЛАНТИ ЗА НЕВРОСТИМУЛАЦИЯ |  |  |  |  |
| 18.1. | Сакрална невромодулационна система за лечение на свръхактивен пикочен мехур, уринарна ретенция и фекална инконтиненция |  | 1 | Сетове за лечение на свръхактивен пикочен мехур, уринарна ретенция и фекална инконтиненция. Имплантируема нервностимулаторна система с условна ЯМР съвместимост за глава с пациентски програматор. | 44 775.00 |
| 19 | МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ПРИЛАГАНИ ПРИ ОНКОЛОГИЧНИ ТЕРАПИИ |  |  |  |  |
| 19.1 | Инфузионна система за еднократна употреба (филтър, анти-сифон вентил, силиконов изпомпващ сегмент, неусукващ се удължител, ролкова стоп скоба, защитна капачка) |  | 1 | НЗОК заплаща при необходимост от продължителна венозна химиотерапия, прилагана при активно лечение на пациенти по КП 240 и АПр 6, диагностицирани с онкологични заболявания по МКБ код С 00 – С 97, при лечението на болката при палиативно болни | 0,50 |
| 19.2. | Затворена система CSTHD при приложение на цитотоксични лекарствени продукти |  | 1 | НЗОК заплаща при необходимост от прилагане на специфицирани лекарствени продукти след влизане в сила на промяна на Наредба № 28 от 2008г. за устройството, реда и организацията на работа на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти. | НЗОК заплаща прилагане на медицин-ските изделия след влизане в сила на изменение и допълнение в Наредба № 28/2008г.; утвърждаване от управителя на НЗОК в 45 дневен срок след влизане в сила на изменението на Наредбата, на лекар-ствен списък, съдържащ конкретни цитостатици, в съответствие с кратките характеристики на лекарствените продукти, съгласуван с ИАЛ, националните консултан-ти и научните дружества. |