## Razdel B
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - РАЗДЕЛ Б
Стойност по групи технически изисквания, която НЗОК заплаща за медицински изделия, прилагани в условията на болничната медицинска помощ
изготвен по реда на Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат (обн. ДВ, бр. 104/2011г, посл.изм. и доп. бр. 76 от 12.09.2014г)
Пореден № | Група | Подгрупа | Група по технически изисквания | Технически изисквания | Стойност за заплащане от НЗОК от 01 април 2015г. /лв/ | Обем за м.07-м.12 2014г. от базата | Разход за м.07-м.12 2014г. от базата | 52445433.72 |  | Очакван обем за 8 месеца за 2015г. на база средномесечен разход | Очакван разход за 8 месеца по стойност заплащана от НЗОК от 01.04.2015 г. | 5923849.92 | Очакван обем за 8 месеца за 2015г. на база средномесечен разход | Очакван разход за 8 месеца по стойност заплащана от НЗОК от 01.04.2015 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 10 | 11
[6 empty] | 0 | 0 | #VALUE! |  | 36534 | 44221583.8 | 50145433.72 | 36535 | 44223983.8
1 | СЪРДЕЧНА КЛАПНА ПРОТЕЗА
1.1 | Сърдечна клапна протеза | Клапи - механични | 1 | Пластини с пиролитно или карбоново покритие; шевен ринг с пиролитно или карбоново покритие и различен от Dacron | 3552 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 3552 |  | 1 | 3552
|  |  | 2 | Пластини с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron | 3552 | 672 | 2386944 | #VALUE! | #VALUE! | 896 | 3182592 |  | 896 | 3182592
|  |  | 3 | С шевен ринг от Dacron | 3552 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 3552 |  | 1 | 3552
|  |  | 4 | С друго покритие, различно от пиролитно или карбоново и шевен ринг, различен от Dacron | 0 | 0 |  | #VALUE! |  | 1 | 0 |  | 1 | 0
1.2 | Сърдечна клапна протеза | Клапи - биологични | 1 | Със стент | 3600 | 405 | 1457649 | #VALUE! | #VALUE! | 540 | 1944000 |  | 540 | 1944000
|  |  | 2 | Без стент | 3600 | 5 | 18000 | #VALUE! | #VALUE! | 7 | 25200 |  | 7 | 25200
|  |  | 3 | С използвани последно поколение технологии за антиминерализационна обработка срещу калцифициране | 3600 | 3 | 10750 | #VALUE! | #VALUE! | 4 | 14400 |  | 4 | 14400
|  |  | 4 | Със саморазгъващ се стент и изцяло безшевно прикрепване на протезата | 3600 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 3600 |  | 1 | 3600
|  |  | 5 | Със стент без полиестер в конструкцията, 100% покрита с биологична тъкан, третирана против калцификация | 0 | 0 |  | #VALUE! |  | 1 | 0 |  | 1 | 0
1.3 | Сърдечна клапна протеза | Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) | 1 | Класически полутвърди и твърди, отворени и затворени | 2000 | 280 | 551028.65 | #VALUE! | #VALUE! | 374 | 748000 |  | 374 | 748000
|  |  | 2 | С 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена | 2000 | 82 | 163509.94 | #VALUE! | #VALUE! | 110 | 220000 |  | 110 | 220000
1.4 | Сърдечна клапна протеза | Кондюит | 1 | С механична клапна протеза | 4800 | 27 | 97152 | #VALUE! | #VALUE! | 36 | 172800 |  | 36 | 172800
|  |  | 2 | С биологична клапна протеза | 3600 | 25 | 90000 | #VALUE! | #VALUE! | 34 | 122400 |  | 34 | 122400
|  |  | 3 | С оформени синуси наValsalva | 4980 | 1 | 3600 | #VALUE! | #VALUE! | 2 | 9960 |  | 2 | 9960
2 | СЪДОВА ПРОТЕЗА ЗА ГРЪДНА АОРТА
2 | Съдова протеза за гръдна аорта |  | 1 | Съдови протези с желатиново покритие | 1176 | 30 | 33806 | #VALUE! | #VALUE! | 40 | 47040 |  | 40 | 47040
|  |  | 2 | Съдови протези с колагеново покритие | 870 | 69 | 54527 | #VALUE! | #VALUE! | 92 | 80040 |  | 92 | 80040
|  |  | 3 | Торакален стент графт | 1800 | 5 | 9000 | #VALUE! | #VALUE! | 7 | 12600 |  | 7 | 12600
3 | СЪДОВА ПРОТЕЗА ЗА КОРЕМНА АОРТА И ДИСТАЛНИ СЪДОВЕ
3.1 | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове | Съдови протези - прави | 1 | Дакронови съдови протези със сребърно покритие, сребърен ацетат, хепарин | 1200 | 127 | 151531 | #VALUE! | #VALUE! | 170 | 204000 |  | 170 | 204000
|  |  | 2 | Дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин | 870 | 74 | 35476.8 | #VALUE! | #VALUE! | 99 | 86130 |  | 99 | 86130
|  |  | 3.1 | Дакронови съдови протези тънкостенни | 1080 | 15 | 16042 | #VALUE! | #VALUE! | 20 | 21600 |  | 20 | 21600
|  |  | 3.2 | Съдови протези тънкостенни - еPTFE | 1080 | 317 | 220021.2 | #VALUE! | #VALUE! | 423 | 456840 |  | 423 | 456840
3.2 | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове | Съдови протези - бифуркационни | 1 | Дакронови съдови протези със сребърно покритие, сребърен ацетат, хепарин | 1080 | 67 | 72360 | #VALUE! | #VALUE! | 90 | 97200 |  | 90 | 97200
|  |  | 2 | Дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин | 1080 | 96 | 101354.4 | #VALUE! | #VALUE! | 128 | 138240 |  | 128 | 138240
3.3 | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове | Съдови заплатки | 1 | Дакронови | 110 | 10 |  | #VALUE! |  | 100 | 11000 | 150 | 100 | 11000
|  |  | 2 | Полиуретанови | 100 | 6 |  | #VALUE! |  | 400 | 40000 | 600 | 400 | 40000
4 | СТЕНТ
4.1 | Стент | коронарен стент
4.1 | Стент | Коронарен стент | 1.1 | Метални, без отделяне на лекарство, съдържащи никел, нитинол, неръждаема медицинска стомана. | 534 | 663 | 353328.53 | #VALUE! | #VALUE! | 884 | 472056 |  | 884 | 472056
|  |  | 1.2 | Метални, без отделяне на лекарство, съдържащи кобалт, хром или платина | 480 | 7438 | 5845038.49 | #VALUE! | #VALUE! | 9918 | 4760640 |  | 9918 | 4760640
|  |  | 2 | Лекарствоотделящи (DES) | 920 | 7829 | 7748112.98 | #VALUE! | #VALUE! | 10439 | 9603880 |  | 10439 | 9603880
|  |  | 3 | Бифуркационни | 1200 | 46 | 54876 | #VALUE! | #VALUE! | 62 | 74400 |  | 62 | 74400
|  |  | 4 | Резорбируеми | 1200 | 44 | 50862 | #VALUE! | #VALUE! | 59 | 70800 |  | 59 | 70800
|  |  | 5 | Стент графт | 1500 | 11 | 13200 | #VALUE! | #VALUE! | 15 | 22500 |  | 15 | 22500
4.2 | Стент | периферен стент
4.2.1 | Стент | Периферни стентове | 1.1 | Метални, без отделяне на лекарство, съдържащи никел, нитинол, неръждаема медицинска стомана. | 1140 | 84 | 95742 | #VALUE! | #VALUE! | 112 | 127680 |  | 112 | 127680
|  |  | 1.2 | Метални, съдържащи кобалт, хром или платина | 1140 | 230 | 255682.6 | #VALUE! | #VALUE! | 307 | 349980 |  | 307 | 349980
4.2.2 | Стент | Саморазгъващи се периферни стентове | 1 | За артериални съдове | 1164 | 590 | 683433.2 | #VALUE! | #VALUE! | 787 | 916068 |  | 787 | 916068
|  |  | 2 | За венозни съдове | 1400 | 2 | 2328 | #VALUE! | #VALUE! | 3 | 4200 |  | 3 | 4200
|  |  | 2.1 | За артериални и венозни съдове | 1164 | 234 | 272304 | #VALUE! | #VALUE! | 312 | 363168 |  | 312 | 363168
|  |  | 3 | Стент графт (покрит стент) | 1400 | 9 | 10476 | #VALUE! | #VALUE! | 12 | 16800 |  | 12 | 16800
4.2.3 | Стент | Периферни стентове | 1 | Каротидни | 1199 | 197 | 235822.77 | #VALUE! | #VALUE! | 263 | 315337 |  | 263 | 315337
4.2.4 | Стент | Периферени стентове | 1 | Протективни устройства за каротидно стентиране | 1200 | 77 | 92328 | #VALUE! | #VALUE! | 103 | 123600 |  | 103 | 123600
4.2.5 | Стент | Периферни стентове | 1 | Лекарствоотделящи за SFA | 1200 | 24 | 27952 | #VALUE! | #VALUE! | 32 | 38400 |  | 32 | 38400
4.3 | Балони, излъчващи лекарство | Балони, излъчващи лекарство |  |  | 1080 | 741 | 796336.93 | #VALUE! | #VALUE! | 988 | 1067040 |  | 988 | 1067040
4.4 | Емболизационни материали | За периферни съдове | 1 | Партикули - обикновени | 285.12 | 0 |  | #VALUE! |  | 40 | 11404.8 | 60 | 40 | 11404.8 | 40
5 | СТАВНА ПРОТЕЗА ЗА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА
5.1 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза циментно фиксирана: еднополюсна и двуполюсна | 1 | Еднополюсна моноартикуларна тип Austin-Moore със стебло с циментово закрепване, монолитна или модуларна | 1500 | 156 | 168480 | #VALUE! | #VALUE! | 208 | 312000 |  | 208 | 312000
|  |  | 2 | Еднополюсна биартикуларна със стебло с циментово закрепване, вкл. такива с антилуксационен дизайн | 1080 | 647 | 698760 | #VALUE! | #VALUE! | 863 | 932040 |  | 863 | 932040
|  |  | 3 | Двуполюсна циментно фиксирана със стандартна артикулация (метална хром-кобалт глава и капсула от стандартен UHMWPE полиетилен) | 1560 | 903 | 968822 | #VALUE! | #VALUE! | 1204 | 1878240 |  | 1204 | 1878240
|  |  | 4 | Двуполюсна циментно фиксирана с високотехнологичен дизайн и/или артикулация (офсет стебло, керамична глава, капсула от cross linked полиетилен) | 1080 | 79 | 85320 | #VALUE! | #VALUE! | 106 | 114480 |  | 106 | 114480
5.2 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: двуполюсна хибридна | 1 | Конвенционално безциментно стебло и циментна капсула със стандартна артикулация | 1560 | 102 | 109860 | #VALUE! | #VALUE! | 136 | 212160 |  | 136 | 212160
|  |  | 2 | Конвенционално циментно стебло и безциментна капсула със стандартна артикулация (метална хром-кобалт глава и инлей от стандартен UHMWPE полиетилен) | 1080 | 53 | 57240 | #VALUE! | #VALUE! | 71 | 76680 |  | 71 | 76680
|  |  | 3 | Хибридни стави с подобрени, високотехнологични и допълнителни елементи при стеблото, капсулата или артикулацията (анатомични, офсетни или модулни стебла, cross-linked/вит.Е полиетилен, керамика, антипротрузионен ринг) | 1080 | 17 | 18360 | #VALUE! | #VALUE! | 23 | 24840 |  | 23 | 24840
5.3 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: двуполюсна безциментно фиксирана | 1 | Конвенционално стебло (право, с метадиафизарно закрепване, с частично или пълно остеоинтеграционно покритие), механична капсула с различно по тип закрепване (прес-фит, резбово, центростремително, с допълнителни профили), стандратна артикулация (метална хром-кобалт глава и инлей от стандартен UHMWPE полиетилен) | 1080 | 166 | 179280 | #VALUE! | #VALUE! | 222 | 239760 |  | 222 | 239760
|  |  | 2 | Технологично стебло с подобрени механични характеристики и/или разширени възможности в дизайна (анатомично с предимно метафизарно закрепване, офсет, модуларно с променлив ъгъл на шийката), механична капсула със стандартна артикулация (метална хром-кобалт глава и инлей от стандартен UHMWPE полиетилен) | 1080 | 568 | 612360 | #VALUE! | #VALUE! | 758 | 818640 |  | 758 | 818640
|  |  | 3 | Двуполюсна безциментна с артикулация с компоненти – глава и инлей - редуциращи фрикцията (cross-linked/вит.Е полиетилен, керамика, керамика-метал) | 1080 | 345 | 372520 | #VALUE! | #VALUE! | 460 | 496800 |  | 460 | 496800
5.4 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза тип “resurfacing” със запазване на бедрената шийка и част от главата | 1 | Кобалт-хром покривна бедрена шапка и ацетабуларна капсула с механично безвинтово прес-фит закрепване | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 0 |  | 1 | 0
5.5 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: ревизионна | 1 | Система с ревизионно стебло с циментово закрепване и циментна капсула, със или без антипротрузионен ринг | 1080 | 20 | 21600 | #VALUE! | #VALUE! | 27 | 29160 |  | 27 | 29160
|  |  | 2 | Система с монолитно безциментно ревизионно стебло и циментна или безциментна капсула | 1080 | 4 | 3720 | #VALUE! | #VALUE! | 6 | 6480 |  | 6 | 6480
|  |  | 3 | Система с модуларно безциментно ревизионно стебло и циментна или безциментна капсула | 1080 | 60 | 64800 | #VALUE! | #VALUE! | 80 | 86400 |  | 80 | 86400
|  |  | 4 | Ревизионни системи с аугменти от трабекуларен метал за запълване на костни дефекти | 1080 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 1080 |  | 1 | 1080
5.6 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: туморна | 1 | Системи със стандартни ацетабуларни капсули и монолитни или модуларни туморни стебла, позволяващи протезиране при различни по обем пострезекционни дефекти | 1080 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 1080 |  | 1 | 1080
|  |  | 2 | Системи за тотално заместване на бедрената кост с артропластика на тазобедрената и колянната стави | 1080 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 1080 |  | 1 | 1080
|  |  | 3 | Туморни тазови системи за ендопротезиране след периацетабуларни резекции: saddle и stem-cup дизайн на тазовата компонента | 1080 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 1080 |  | 1 | 1080
5.7 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: индивидуална | 1 | Индивидуални протези за първично, ревизионно и туморно протезиране | 1080 | 5 | 5400 | #VALUE! | #VALUE! | 7 | 7560 |  | 7 | 7560
6 | СТАВНА ПРОТЕЗА ЗА КОЛЯННА СТАВА
6.1 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза - първични | 1 | Уникондилна ендопротеза | 2970 | 94 | 253740 | #VALUE! | #VALUE! | 126 | 374220 |  | 126 | 374220
|  |  | 2 | Тотална колянна система с циментово закрепване със запазване на кръстните връзки | 2700 | 36 | 97200 | #VALUE! | #VALUE! | 48 | 129600 |  | 48 | 129600
|  |  | 3 | Тотална колянна система с циментово закрепване с жертване на кръстните връзки | 2700 | 673 | 1803580 | #VALUE! | #VALUE! | 898 | 2424600 |  | 898 | 2424600
|  |  | 4 | Тотална колянна система с циментово закрепване с възможност за имплантиране на мобилна носеща платформа | 2700 |  | 89100 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 2700 |  | 1 | 2700
6.2 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: първична тотална с механично или хибридно закрепване | 1 | Колянна система с механично закрепване на бедрената компонента и циментно закрепване на тибиалната компонента | 2700 | 33 | 2700 | #VALUE! | #VALUE! | 44 | 118800 |  | 44 | 118800
|  |  | 2 | Колянна система с механично закрепване на бедрената и тибиалната компоненти | 2700 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 2700 |  | 1 | 2700
6.3 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: патело-феморална за приложение при изолирана патело-феморална артроза | 1 | Система за изолирано патело-феморална артрпластика с пателарна и бедрена компоненти | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 0 |  | 1 | 0
6.4 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: ревизионна | 1 | Ревизионна модулна колянна система с офсет и набор от аугменти за компенсиране на костни дефекти | 2700 | 45 | 121500 | #VALUE! | #VALUE! | 60 | 162000 |  | 60 | 162000
|  |  | 2 | Ревизионна модулна колянна система с възможност за поставяне на стабилизиращи (constrained) инлеи | 2700 | 9 | 24300 | #VALUE! | #VALUE! | 12 | 32400 |  | 12 | 32400
|  |  | 3 | Ревизионна колянна система с аксиално-ротиращ се шарнир при медио-латерална нестабилност (axial rotating hinge) | 2700 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 2700 |  | 1 | 2700
6.5 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: туморна | 1 | Модуларни системи с феморални и тибиални туморни стебла, позволяващи ендопротезиране при различни по обем резекции | 2700 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 2700 |  | 1 | 2700
|  |  | 2 | Модуларни системи с феморални и тибиални туморни стебла със стабилизиращ междукомпонентен шарнир при тежка колянна нестабилност | 2700 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 2700 |  | 1 | 2700
6.6 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: индивидуална | 1 | Индивидуални протези за първична, ревизионна и туморна колянна артропластика | 2700 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 2700 |  | 1 | 2700
7 | КОХЛЕАРНА ИМПЛАНТНА СИСТЕМА /КИС/
7.1 | КИС |  | При първоначално имплантиране НЗОК заплаща стойността на цялата КИС по КП 117. При необходимост от подмяна на КИ /след изтичане на гаранционния срок/ НЗОК заплаща реимплантацията и стойността само на КИ. |  | 33600 | 15 | 504000 | #VALUE! | #VALUE! | 20 | 672000 |  | 20 | 672000
7.2 | Кохлеарен имплант /КИ/ |  |  |  | 22400 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 22400 |  | 1 | 22400
8 | ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР
Еднокухинен
8.1 | Постоянен кардиостимулатор с електроди | Еднокухинен | 1 | Еднокухинни кардиостимулатори - VVI (SSI), в комплект с електрод с пасивна фиксация | 2400 | 179 |  | #VALUE! | #VALUE! | 239 | 573600 |  | 239 | 573600
|  |  | 2 | Еднокухинни кардиостимулатори, с честотна адаптация - VVIR (SSIR), в комплект с електрод с пасивна фиксация | 2400 | 254.5 |  | #VALUE! | #VALUE! | 340 | 816000 | 254.5 | 679 | 1629600
|  |  | 3 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ - VVIR/SSIR/VVI/SSI | 2350 | 316 | 689182 | #VALUE! | #VALUE! | 422 | 991700 |  | 422 | 991700
|  |  | 4 | Еднокухинни кардиостимулатори - VVI (SSI), в комплект с електрод с активна фиксация | 2400 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 2400 |  | 1 | 2400
|  |  | 5 | Еднокухинни кардиостимулатори, с честотна адаптация - VVIR (SSIR), в комплект с електрод с активна фиксация | 2400 | 254.5 |  | #VALUE! | #VALUE! | 340 | 816000 |  | 1 | 2400
Двукухинен
8.2 | Постоянен кардиостимулатор с електроди | Двукухинен | 1 | Двукухинни кардиостимулатори VDD, в комплект с един електрод | 2400 | 132 | 275200 | #VALUE! | #VALUE! | 176 | 422400 |  | 176 | 422400
|  |  | 2 | Двукухинни кардиостимулатори DDD, в комплект с два електрода с пасивна фиксация | 2400 | 48.5 |  | #VALUE! |  | 65 | 156000 | 48.5 | 130 | 312000
|  |  | 3 | Двукухинни кардиостимулатори DDDR, в комплект с два електрода с пасивна фиксация | 2400 | 178 |  | #VALUE! |  | 238 | 571200 | 178 | 475 | 1140000
|  |  | 4 | Двукухинни кардиостимулатори DDDR, в комплект с два електрода, съвместим с ЯМР изследване | 2320 | 6 | 13920 | #VALUE! | #VALUE! | 8 | 18560 |  | 8 | 18560
|  |  | 5 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ - DDDR/DDD/VDD | 2320 | 172 | 386362.8 | #VALUE! | #VALUE! | 230 | 533600 |  | 230 | 533600
|  |  | 6 | Двукухинни кардиостимулатори DDD, в комплект с два електрода с активна фиксация | 2400 | 48.5 |  | #VALUE! |  | 65 | 156000 |  | 1 | 2400
|  |  | 7 | Двукухинни кардиостимулатори DDDR, в комплект с два електрода с активна фиксация | 2400 | 178 |  | #VALUE! |  | 238 | 571200 |  | 1 | 2400
9. | КОМПЛЕКТ С ЕЛЕКТРОД ЗА ВРЕМЕННА КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ
[5 empty] | 148 | 96 | 13157 | #VALUE! | #VALUE! | 128 | 18944 |  | 128 | 18944
10 | ЕЛЕКТРОДИ ЗА ПОСТОЯННА КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ
10.1 | Електроди с активна фиксация (предсърден или камерен) |  |  |  | 440 | 5 | 1680 | #VALUE! | #VALUE! | 7 | 3080 |  | 7 | 3080
10.2 | Електроди с пасивна фиксация (предсърден или камерен) |  |  |  | 440 | 88 | 30994 | #VALUE! | #VALUE! | 118 | 51920 |  | 118 | 51920
10.3 | Епимиокарден електрод (униполярен; биполярен) |  |  |  | 612 | 0 |  | #VALUE! |  | 33 | 20196 | 50 | 33 | 20196 | 33.3333
10.4 | Електрод за стимулация на лява камера |  |  |  | 1231 | 0 |  | #VALUE! |  | 66 | 81246 | 100 | 66 | 81246 | 66.6667
10.5 | Дефибрилиращ електрод |  |  |  | 2700 | 0 |  | #VALUE! |  | 33 | 89100 | 50 | 33 | 89100 | 33.3333
11 | МОЗЪЧНА ЛИКВОДРЕНИРАЩА КЛАПНА СИСТЕМА
11 | Мозъчна ликводренираща клапна система |  | 1 | Системи без програмируемо налягане. | 1080 | 1 | 1800 | #VALUE! | #VALUE! | 2 | 2160 |  | 2 | 2160
|  |  | 2 | Системи с програмируемо налягане. | 1080 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 1080 |  | 1 | 1080
12 | РЕСИНХРОНИЗИРАЩА СИСТЕМА ЗА СТИМУЛАЦИЯ И/ИЛИ КАРДИОВЕРТЕР-ДЕФИБРИЛАТОР
12.1 | Ресинхронизираща терапия - СRT-P |  | 1 | Ресинхронизираща терапия - СRT-P система за стимулация в комплект с електроди | 6000 | 96 | 498683.32 | #VALUE! | #VALUE! | 128 | 768000 |  | 128 | 768000
|  |  | 2 | Ресинхронизираща терапия - СRT-P система за стимулация в комплект с електроди, съвместима с ЯМР изследване. | 5200 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 5200 |  | 1 | 5200
|  |  | 3 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ - CRT-P | 5550 | 41 | 166589.8 | #VALUE! | #VALUE! | 55 | 305250 |  | 55 | 305250
12.2 | Имплантируем кардиовертер дефибрилатор: ICD IRT + ICD /CRT-D/ |  | 1 | Еднокухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD VR в комплект с електрод | 6000 | 8 | 48000 | #VALUE! | #VALUE! | 11 | 66000 |  | 11 | 66000
|  |  | 2 | Еднокухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD VR в комплект с електрод, съвместим с ЯМР изследване | 6000 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 6000 |  | 1 | 6000
|  |  | 3 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ - ICD VR | 6000 | 2 | 12000 | #VALUE! | #VALUE! | 3 | 18000 |  | 3 | 18000
|  |  | 4 | Двукухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD DR в комплект с електроди | 6000 | 8 | 42440 | #VALUE! | #VALUE! | 11 | 66000 |  | 11 | 66000
|  |  | 5 | Двукухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD DR в комплект с електроди, съвместим с ЯМР изследване | 6000 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 6000 |  | 1 | 6000
|  |  | 6 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ - ICD DR | 6000 | 5 | 25000 | #VALUE! | #VALUE! | 7 | 42000 |  | 7 | 42000
|  |  | 7 | Кардиовертер дефибрилатор с Ресинхронизираща система за стимулация CRT-D в комплект с електроди | 6000 | 10 | 59675 | #VALUE! | #VALUE! | 14 | 84000 |  | 14 | 84000
|  |  | 8 | Кардиовертер дефибрилатор с Ресинхронизираща система за стимулация CRT-D, в комплект с електроди, съвместими с ЯМР изследване. | 6000 | 4 | 24000 | #VALUE! | #VALUE! | 6 | 36000 |  | 6 | 36000
|  |  | 9 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ - CRT-D | 6000 | 4 | 24000 | #VALUE! | #VALUE! | 6 | 36000 |  | 6 | 36000
13 | УСТРОЙСТВО ЗА МЕХАНИЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА ЦИРКУЛАЦИЯТА
13 | Устройство за механично подпомагане на циркулацията |  | 1 | Устройства с аксиален кръвоток | 50000 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 50000 |  | 1 | 50000
|  |  | 2 | Моновентрикуларни устройства с пулсативен ток | 50000 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 50000 |  | 1 | 50000
|  |  | 3 | Бивентрикуларни устройства с пулсативен ток | 50000 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 50000 |  | 1 | 50000
14 | ТРАНСКАТЕТЪРНИ КЛАПНИ ПРОТЕЗИ
14 | Транскатетърни клапни протези |  | 1 | Транскатетърни клапни протези (ТКП) за аортна позиция с антифосфолипидно покритие | 50000 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 50000 |  | 1 | 50000
|  |  | 2 | ТКП за аортна позиция с антиминерализационна обработка от трето поколение | 50000 | 5 | 249999.2 | #VALUE! | #VALUE! | 7 | 350000 |  | 7 | 350000
|  |  | 3 | ТКП за временно пулмонално клапно протезиране | 50000 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 50000 |  | 1 | 50000
15 | МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НЕВРОХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА МОЗЪЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
15.1 | Сет за емболизация на мозъчни аневризми, прилаган в неврохирургията | Включващ 1бр. микрокатетър, 1бр. микроводач, 5бр. платинена спирали | 1 | С допълнителна система за вторично отделяне на спиралите | 10000 | 27 | 261072.8 | #VALUE! | #VALUE! | 36 | 360000 |  | 36 | 360000
|  |  | 2 | Без допълнителна система за вторично отделяне на спиралите | 10000 | 9 | 50000 | #VALUE! | #VALUE! | 12 | 120000 |  | 12 | 120000
15.2 | Сет за емболизация на комплексни мозъчни аневризми, прилаган в неврохирургията | Включващ 2 бр. микрокатетър, 2 бр. микроводач, 6 бр. платинена спирала и 1 бр. от посочените в т.1, 2 и 3 характеристики | 1 | Балон за асистиране на койлинга | 10000 | 9 | 29548.4 | #VALUE! | #VALUE! | 12 | 120000 |  | 12 | 120000
|  |  | 2 | Стент за асистиране на койлинга | 10000 | 1 | 10000 | #VALUE! | #VALUE! | 2 | 20000 |  | 2 | 20000
|  |  | 3 | Устройство за отклоняване на кръвния поток | 10000 | 8 | 80000 | #VALUE! | #VALUE! | 11 | 110000 |  | 11 | 110000
15.3 | Сет за емболизация на дурални артерио-венозни фистули, прилаган в неврохирургията | Включващ 2 бр. микрокатетър, 1 бр. микроводач, 2 бр. платинена спирала и 2 бр. емболизационен материал с бавна полимеризация |  |  | 10000 | 0 | 10000 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 10000 |  | 1 | 10000
15.4 | Сет за емболизация на мозъчни артерио-венозни малформации, прилаган в неврохирургията | Включващ 2бр. микрокатетър, 1бр. микроводач, 3бр. емболизационен материал с бавна полимеризация |  |  | 10000 | 12 | 120000 | #VALUE! | #VALUE! | 16 | 160000 |  | 16 | 160000
15.5 | Клипси анивризмални |  | 1 | Титаниеви анивризмални клипси на Яшъргил | 1596 | 0 |  | #VALUE! |  | 133 | 212268 | 200 | 133 | 212268 | 133.3333

## Razdel A
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - РАЗДЕЛ A
Стойност по групи технически изисквания, която НЗОК заплаща за медицински изделия, приагани в условията на извънболничната медицинска помощ
изготвен по реда на Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат (обн. ДВ, бр. 104/2011г, посл.изм. и доп. бр. 76 от 12.09.2014г)
Пореден № | Група | Подгрупа | Група по технически изисквания | Технически изисквания | Забележка | Стойност за заплащане от НЗОК от 01 април 2015г./лв/
1. | ТЕСТ-ЛЕНТИ
1.1. | Тест-ленти за измерване на кръвна захар |  |  | Тест-ленти, приложими за апарати за измерване на кръвна захар, отговарящи на следните условия: Време на отчитане до 5 секунди Количество кръв до 1µl Без необходимост от допълнително калибриране или кодиране | НЗОК заплаща при конвенционално лечение с инсулин - 150 тест-ленти/годишно | 28
НЗОК заплаща при интензифицирано лечение с инсулин на лица над 18 години - 300 тест-ленти/годишно
НЗОК заплаща при интензифицирано лечение с инсулин на деца до 18 години и на бременни - 1 100 тест-ленти/годишно.
Апаратите за измерване на кръвна захар, за които са заявени съответни тест-ленти, следва да се осигуряват от заявителите, което се декларира в заявлението
2. | ИЗДЕЛИЯ ЗА СТОМИ
2.1.1. | Изделия за илео- и коло-стоми | Еднокомпонентни системи за възрастни | 1 | коло, затворена торбичка | НЗОК заплаща индивидуалната комбинация от изделия за период от 1 месец, за една стома | до 152.00
|  |  | 2 | илео и коло, отворена (с източване) торбичка
|  |  | 3 | капаче
2.1.2. |  | Еднокомпонентни системи за деца | 1 | илео и коло, отворена торбичка за деца
2.1.3. |  | Двукомпонентни системи за възрастни | 1 | двукомпонентна отворена торбичка с филтър
|  |  | 2 | двукомпонентна отворена торбичка
|  |  | 3 | двукомпонентна затворена торбичка с филтър
|  |  | 4 | двукомпонентна затворена торбичка
|  |  | 5 | коло-илео плочка
2.1.4. |  | Комплектен колостомен колектор | 1
2.1.5. |  | Иригационна система и аксесоари към нея – за многократна употреба | 1
2.1.6. |  | Двукомпонентни системи за деца | 1 | коло-илео затворена торбичка, детска
|  |  | 2 | коло-илео торбичка с източване , детска
|  |  | 3 | коло-илео плочка за деца
|  |  | 4 | капаче
2.2.1. | Изделия за цистостома и друг изкуствен отвор на пикочните пътища | Еднокомпонентни системи - за възрастни и деца | 1 | торбички | НЗОК заплаща индивидуалната комбинация от изделия за период от 1 месец, за една стома | до 206.40
2.2.2. |  | Двукомпонентни системи - за възрастни и деца | 1 | торбички
|  |  | 2 | плочки
2.2.3. |  | Катетър | 1 | външен, урошийт
2.2.4. |  | Торба | 1 | уринаторна, за нефростома
2.3 | Изделия за поддържане на стоми | Аксесоари | 1 | лечебна пудра | Стойността на изделията се включва в заплащаната от НЗОК индивидуална комбинация за съответното заболяване
|  |  | 2 | лечебна паста
|  |  | 3 | протективен крем/спрей
|  |  | 4 | кърпичка - почистваща/протективна
|  |  | 5 | колан за по-сигурно закрепване
3. | ИЗДЕЛИЯ ПРИ БУЛОЗНА ЕПИДЕРМОЛИЗА
3.1. | Незалепващи превръзки за пациенти с булозна епидермолиза | Превръзки | 1 | Абсорбиращи | НЗОК заплаща за набор от превръзки в зависимост от формата и тежестта на протичане на заболяването. | 1. МКБ- Q81.0 -локализирана форма - до 132.00; 2. МКБ- Q81.0 генерализирана форма и МКБ-Q81.2 - до 924.00; 3. МКБ-Q81.2 генерализирана форма и МКБ-Q81.1 - до 1 849.00
|  |  | 2 | Трансфериращи
3.2. |  | Марля | 1 | Стерилна вазелинова
3.3. |  | Лейкопласт | 1 | със Safetac /или подобен/ слой
3.4. |  | Бинтове | 1 | Тубуларни
2.