## Razdel A
Раздел А
Списък на стойностите, до които НЗОК може да заплаща, определени по реда на Методиката за медицински изделия, прилагани в извънболничната медицинска помощ
Пореден № | Група | Тип | Технически характеристики | Забележка | Стойност, до която НЗОК може да заплаща
1 | Тест-ленти за измерване на кръвна захар |  | 50 бр. |  | 28,00
2.1 | Изделия за илео- и коло-стоми | Еднокомпонентни системи за възрастни | коло, затворена торбичка | НЗОК заплаща индивидуалната комбинация от изделия за период от 1 месец, за една стома | до 139.20 лв месечно за 1 стома
илео и коло, отворена (с източване) торбичка
капаче
|  | Еднокомпонентни системи за деца | илео и коло, отворена торбичка за деца
|  | Двукомпонентни системи за възрастни | двукомпонентна отворена торбичка с филтър
двукомпонентна отворена торбичка
двукомпонентна затворена торбичка с филтър
двукомпонентна затворена торбичка
коло-илео плочка
Комплектен колостомен колектор
Иригационна система и аксесоари към нея – за многократна употреба
|  | Двукомпонентни системи за деца | коло-илео затворена торбичка, детска
коло-илео торбичка с източване , детска
коло-илео плочка за деца
капаче
|  | Аксесоари | лечебни
протективни
почистващи
колан за по-сигурно закрепване
2.2 | Изделия за цистостома и друг изкуствен отвор на пикочните пътища | Еднокомпонентни системи - за възрастни и деца | торбички | НЗОК заплаща индивидуалната комбинация от изделия за период от 1 месец, за една стома | до 206.40 лв. месечно за 1 стома
|  | Двукомпонентни системи - за възрастни и деца | торбички
плочки
Външен катетър урошийт
Уринаторна торба за нефростома
3 | Незалепващи превръзки за пациенти с булозна епидермолиза | Превръзки | Абсорбиращи | НЗОК заплаща за набор от превръзки в зависимост от формата и тежестта на протичане на заболяването. | до: 132лв, 924лв., 1849 лв. месечно, в зависимост от формата и степентта на протичане на заболяването /конкретен МКБ-код/
Трансфериращи
|  | Марля | Стерилна вазелинова
|  | Лейкопласт | със Safetac /или подобен/ слой
|  | Бинтове | Тубуларни

## Razdel B
Списък на стойностите, до които НЗОК може да заплаща, определени по реда на чл. 17 от Методиката
Приложение 1, Раздел Б
Пореден № | Група | Тип | № група по технически характеристики | Описание на групите по технически характеристики, съгласно становищата на националните консултанти |  |  | Стойност, до която НЗОК може да заплаща
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6
1 | СЪРДЕЧНА КЛАПНА ПРОТЕЗА
1.1 | Сърдечна клапна протеза | Клапи - механични | 1 | С пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron |  |  | 3552
|  |  | 2 | Импрегнирани с волфрам и шевен ринг, различен от Dacron
|  |  | 3 | С шевен ринг от Dacron |  |  | 3552
1.2 | Сърдечна клапна протеза | Клапи - биологични | 1 | Със стент |  |  | 3600
|  |  | 2 | Без стент |  |  | 3600
|  |  | 3 | С използвани последно поколение технологии за антиминерализационна обработка срещу калцифициране |  |  | 3600
|  |  | 4 | Със саморазгъващ се стент и изцяло безшевно прикрепване на протезата |  |  | 3600
1.3 | Сърдечна клапна протеза | Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) | 1 | Класически полутвърди и твърди, отворени и затворени |  |  | 2000
|  |  | 2 | С 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена |  |  | 2000
1.4 | Сърдечна клапна протеза | Кондюит | 1 | С механична клапна протеза | Средна цена по група 1 | #REF! | 3600
|  |  | 2 | С биологична клапна протеза |  |  | 3600
|  |  | 3 | С оформени синуси наValsalva |  |  | 3600
2 | СЪДОВА ПРОТЕЗА ЗА ГРЪДНА АОРТА
2 | Съдова протеза за гръдна аорта |  | 1 | Съдови протези с желатиново покритие | Средна цена по група 2 | #REF! | 1176
|  |  | 2 | Съдови протези с колагеново покритие |  |  | 870
|  |  | 3 | Торакален стент графт |  |  | 1800
3 | СЪДОВА ПРОТЕЗА ЗА КОРЕМНА АОРТА И ДИСТАЛНИ СЪДОВЕ
3.1 | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове | Съдови протези - прави | 1 | Дакронови съдови протези със сребърно покритие, сребърен ацетат, хепарин |  |  | 870
|  |  | 2 | Дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин |  |  | 870
|  |  | 3.1 | Дакронови съдови протези тънкостенни |  |  | 1080
|  |  | 3.2 | Съдови протези тънкостенни - еPTFE |  |  | 1080
3.2 | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове | Съдови протези - бифуркационни | 1 | Дакронови съдови протези със сребърно покритие, сребърен ацетат, хепарин |  |  | 1080
|  |  | 2 | Дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин |  |  | 1080
3.3 | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове | Саморазгъващи се стентове за абдоминална аорта | 1 | Покрит, прав | Средна цена по група 3 | #REF! | 1200
|  |  | 2 | Открит, прав |  |  | 1200
|  |  | 3 | Бифуркационен, покрит |  |  | 1200
4 | СТЕНТ
4.1 | Стент | коронарен стент
4.1 | Стент | Коронарен стент | 1.1 | Метални, без отделяне на лекарство, съдържащи никел, нитинол, неръждаема медицинска стомана. |  |  | 534
|  |  | 1.2 | Метални, без отделяне на лекарство, съдържащи кобалт, хром или платина. |  |  | 790
|  |  | 2 | Лекарствоотделящи (DES) |  |  | 990
|  |  | 3 | Бифуркационни |  |  | 1200
|  |  | 4 | Резорбируеми |  |  | 1200
|  |  | 5 | Стент графт |  |  | 1200
4.2 | Стент | периферен стент
4.2.1 | Стент | Периферни стентове | 1.1 | Метални, съдържащи никел, нитинол, неръждаема меицинска стомана. |  |  | 1140
|  |  | 1.2 | Метални, съдържащи кобалт, хром или платина |  |  | 1140
4.2.2 | Стент | Саморазгъващи се периферни стентове | 1 | За артериални съдове |  |  | 1164
|  |  | 2 | За венозни съдове |  |  | 1164
|  |  | 2.1 | За артериални и венозни съдове |  |  | 1164
|  |  | 3 | Стент графт (покрит стент) |  |  | 1164
4.2.3 | Стент | Периферни стентове | 1 | Каротидни |  |  | 1199
4.2.4 | Стент | Периферени стентове | 1 | Протективни устройства за каротидно стентиране | Средна цена по група 4 | #REF! | 1200
4.2.5 | Стент | Периферни стентове | 1 | Лекарствоотделящи за SFA |  |  | 1200
4.3. | Балони, излъчващи лекарство | Балони, излъчващи лекарство |  |  |  |  | 1080
5 | СТАВНА ПРОТЕЗА ЗА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА
5.1 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза циментно фиксирана: еднополюсна и двуполюсна | 1 | Еднополюсна моноартикуларна тип Austin-Moore със стебло с циментово закрепване, монолитна или модуларна |  |  | 1080
|  |  | 2 | Еднополюсна биартикуларна със стебло с циментово закрепване, вкл. такива с антилуксационен дизайн |  |  | 1080
|  |  | 3 | Двуполюсна циментно фиксирана със стандартна артикулация (метална хром-кобалт глава и капсула от стандартен UHMWPE полиетилен) |  |  | 1080
|  |  | 4 | Двуполюсна циментно фиксирана с високотехнологичен дизайн и/или артикулация (офсет стебло, керамична глава, капсула от cross linked полиетилен) |  |  | 1080
5.2 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: двуполюсна хибридна | 1 | Конвенционално безциментно стебло и циментна капсула със стандартна артикулация |  |  | 1080
|  |  | 2 | Конвенционално циментно стебло и безциментна капсула със стандартна артикулация (метална хром-кобалт глава и инлей от стандартен UHMWPE полиетилен) |  |  | 1080
|  |  | 3 | Хибридни стави с подобрени, високотехнологични и допълнителни елементи при стеблото, капсулата или артикулацията (анатомични, офсетни или модулни стебла, cross-linked/вит.Е полиетилен, керамика, антипротрузионен ринг) |  |  | 1080
5.3 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: двуполюсна безциментно фиксирана | 1 | Конвенционално стебло (право, с метадиафизарно закрепване, с частично или пълно остеоинтеграционно покритие), механична капсула с различно по тип закрепване (прес-фит, резбово, центростремително, с допълнителни профили), стандратна артикулация (метална хром-кобалт глава и инлей от стандартен UHMWPE полиетилен) |  |  | 1080
|  |  | 2 | Технологично стебло с подобрени механични характеристики и/или разширени възможности в дизайна (анатомично с предимно метафизарно закрепване, офсет, модуларно с променлив ъгъл на шийката), механична капсула със стандартна артикулация (метална хром-кобалт глава и инлей от стандартен UHMWPE полиетилен) |  |  | 1080
|  |  | 3 | Двуполюсна безциментна с артикулация с компоненти – глава и инлей - редуциращи фрикцията (cross-linked/вит.Е полиетилен, керамика, керамика-метал) |  |  | 1080
5.4 |  | Тазобедрена ендопротеза тип “resurfacing” със запазване на бедрената шийка и част от главата | 1 | Кобалт-хром покривна бедрена шапка и ацетабуларна капсула с механично безвинтово прес-фит закрепване |  |  | 1080
5.5 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: ревизионна | 1 | Система с ревизионно стебло с циментово закрепване и циментна капсула, със или без антипротрузионен ринг |  |  | 1080
|  |  | 2 | Система с монолитно безциментно ревизионно стебло и циментна или безциментна капсула |  |  | 1080
|  |  | 3 | Система с модуларно безциментно ревизионно стебло и циментна или безциментна капсула |  |  | 1080
|  |  | 4 | Ревизионни системи с аугменти от трабекуларен метал за запълване на костни дефекти |  |  | 1080
5.6 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: туморна | 1 | Системи със стандартни ацетабуларни капсули и монолитни или модуларни туморни стебла, позволяващи протезиране при различни по обем пострезекционни дефекти |  |  | 1080
|  |  | 2 | Системи за тотално заместване на бедрената кост с артропластика на тазобедрената и колянната стави |  |  | 1080
|  |  | 3 | Туморни тазови системи за ендопротезиране след периацетабуларни резекции: saddle и stem-cup дизайн на тазовата компонента | Средна цена по група 5 | #REF! | 1080
5.7 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: индивидуална | 1 | Индивидуални протези за първично, ревизионно и туморно протезиране |  |  | 1080
6 | СТАВНА ПРОТЕЗА ЗА КОЛЯННА СТАВА
6.1. | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза - първични | 1 | уникондилна ендопротеза |  |  | 2700
|  |  | 2 | тотална колянна система с циментово закрепване със запазване на кръстните връзки |  |  | 2700
|  |  | 3 | тотална колянна система с циментово закрепване с жертване на кръстните връзки |  |  | 2700
|  |  | 4 | тотална колянна система с циментово закрепване с възможност за имплантиране на мобилна носеща платформа |  |  | 2700
6.2 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: първична тотална с механично или хибридно закрепване | 1 | Колянна система с механично закрепване на бедрената компонента и циментно закрепване на тибиалната компонента |  |  | 2700
|  |  | 2 | Колянна система с механично закрепване на бедрената и тибиалната компоненти |  |  | 2700
6.3 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: патело-феморална за приложение при изолирана патело-феморална артроза | 1 | Система за изолирано патело-феморална артрпластика с пателарна и бедрена компоненти
6.4 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: ревизионна | 1 | Ревизионна модулна колянна система с офсет и набор от аугменти за компенсиране на костни дефекти |  |  | 2700
|  |  | 2 | Ревизионна модулна колянна система с възможност за поставяне на стабилизиращи (constrained) инлеи |  |  | 2700
|  |  | 3 | Ревизионна колянна система с аксиално-ротиращ се шарнир при медио-латерална нестабилност (axial rotating hinge) |  |  | 2700
6.5 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: туморна | 1 | Модуларни системи с феморални и тибиални туморни стебла, позволяващи ендопротезиране при различни по обем резекции |  |  | 2700
|  |  | 2 | Модуларни системи с феморални и тибиални туморни стебла със стабилизиращ междукомпонентен шарнир при тежка колянна нестабилност | Средна цена по група 6 | #REF! | 2700
6.6 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: индивидуална | 1 | Индивидуални протези за първична, ревизионна и туморна колянна артропластика |  |  | 2700
7 | КОХЛЕАРНА ИМПЛАНТНА СИСТЕМА /КИС/
7.1 | КИС |  | При първоначално имплантиране НЗОК заплаща стойността на цялата КИС. При необходимост от подмяна на КИ /след изтичане на гаранционния срок/ НЗОК заплаща реимплантацията и стойността само на КИ. |  | Средна цена по група 7 | #REF! | 33600
7.2 | Кохлеарен имплант /КИ/ | [5 empty] | 22400
8 | ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР
8.1 | Постоянен кардиостимулатор с електроди | Еднокухинен | 1 | Еднокухинни кардиостимулатори - VVI (SSI), в комплект с електрод |  |  | 2220
|  |  | 2 | Еднокухинни кардиостимулатори, с честотна адаптация - VVIR (SSIR), в комплект с електрод |  |  | 2220
|  |  | 3 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ |  |  | 2220
8.2 | Постоянен кардиостимулатор с електроди | Двукухинен | 1 | Двукухинни кардиостимулатори VDD, в комплект с един електрод |  |  | 2320
|  |  | 2 | Двукухинни кардиостимулатори DDD, в комплект с два електрода |  |  | 2320
|  |  | 3 | Двукухинни кардиостимулатори DDDR, в комплект с два електрода | Средна цена по група 8 | #REF! | 2320
|  |  | 4 | Двукухинни кардиостимулатори DDDR, в комплект с два електрода, съвместим с ЯМР изследване |  |  | 2320
|  |  | 5 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ |  |  | 2320
9 | КОМПЛЕКТ С Е ЕКТРОД ЗА ВРЕМЕННА КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ |  |  |  | Средна цена по група 9
[6 empty] | #REF! | 148
10 | ЕЛЕКТРОДИ ЗА ПОСТОЯННА КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ
10.1 | Електроди с активна фиксация за имплантиране на пейсмейкър, само при лица под 18 години |  |  |  | Средна цена по група 10 | #REF! | 440
10.2 | Електроди с пасивна фиксация | [5 empty] | 440
11 | МОЗЪЧНА ЛИКВОДРЕНИРАЩА КЛАПНА СИСТЕМА при лица под 18-годишна възраст
11 | Мозъчна ликводренираща клапна система при лица под 18-годишна възраст |  | 1 | Системи без програмируемо налягане. | Средна цена по група 11 | #REF! | 1800
|  |  | 2 | Системи с програмируемо налягане. |  |  | 1800
12 | РЕСИНХРОНИЗИРАЩА СИСТЕМА ЗА СТИМУЛАЦИЯ И/ИЛИ КАРДИОВЕРТЕР-ДЕФИБРИЛАТОР
12.1 | Ресинхронизираща терапия - СRT-P |  | 1 | Ресинхронизираща терапия - СRT-P система за стимулация в комплект с електроди |  |  | 5200
|  |  | 2 | Ресинхронизираща терапия - СRT-P система за стимулация в комплект с електроди, съвместима с ЯМР изследване. |  |  | 5200
|  |  | 3 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ |  |  | 5200
12.2 | Вътрешен кардиодефибрилатор ICD - D(двукухинен) |  | 1 | Еднокухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD VR в комплект с електрод |  |  | 6000
|  |  | 2 | Еднокухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD VR в комплект с електрод, съвместим с ЯМР изследване |  |  | 6000
|  |  | 3 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ |  |  | 6000
|  |  | 4 | Двукухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD DR в комплект с електроди |  |  | 6000
|  |  | 5 | Двукухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD DR в комплект с електроди, съвместим с ЯМР изследване |  |  | 6000
|  |  | 6 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ |  |  | 6000
|  |  | 7 | Кардиовертер дефибрилатор с Ресинхронизираща система за стимулация CRT-D в комплект с електроди |  |  | 6000
|  |  | 8 | Кардиовертер дефибрилатор с Ресинхронизираща системама за стимулация CRT-D, в комплект с електроди, съвместими с ЯМР изследване. | Средна цена по група 12 | #REF! | 6000
|  |  | 9 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ |  |  | 6000
13 | УСТРОЙСТВО ЗА МЕХАНИЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА ЦИРКУЛАЦИЯТА (изкуствено сърце)
13 | Устройство за механично подпомагане на циркулацията (изкуствено сърце) |  | 1 | Устройства с аксиален кръвоток | Средна цена по група 13 | #REF! | 50000
|  |  | 2 | Моновентрикуларни устройства с пулсативен ток |  |  | 50000
|  |  | 3 | Бивентрикуларни устройства с пулсативен ток |  |  | 50000
14 | ТРАНСКАТЕТЪРНИ КЛАПНИ ПРОТЕЗИ
14 | Транскатетърни клапни протези |  | 1 | Транскатетърни клапни протези (ТКП) за аортна позиция с антифосфолипидно покритие |  |  | 50000
|  |  | 2 | ТКП за аортна позиция с антиминерализационна обработка от трето поколение | Средна цена по група 14 | #REF! | 50000
|  |  | 3 | ТКП за временно пулмонално клапно протезиране |  |  | 50000
15 | МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ЕНДОВАСКУЛАРНА ТЕРАПИЯ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МОЗЪЧНИ СЪДОВЕ
15.1 | Сет за емболизация на мозъчни аневризми, прилаган в неврохирургията | Включващ 1бр. микрокатетър, 1бр. микроводач, 5бр. платинена спирали | 1 | С допълнителна система за вторично отделяне на спиралите |  |  | 10000
|  |  | 2 | Без допълнителна система за вторично отделяне на спиралите |  |  | 10000
15.2 | Сет за емболизация на комплексни мозъчни аневризми, прилаган в неврохирургията | Включващ 2бр. микрокатетър, 2бр. микроводач, 6бр. платинена спирала и 1бр. от посочените в т.1, 2 и 3 характеристики | 1 | Балон за асистиране на койлинга |  |  | 10000
|  |  | 2 | Стент за асистиране на койлинга |  |  | 10000
|  |  | 3 | Устройство за отклоняване на кръвния поток |  |  | 10000
15.3 | Сет за емболизация на дурални артерио-венозни фистули, прилаган в неврохирургията | Включващ 2бр. микрокатетър, 1бр. микроводач, 2бр. платинена спирала и 2бр. емболизационен материал с бавна полимеризация |  |  | Средна цена по група 15 | #REF! | 10000
15.4 | Сет за емболизация на мозъчни артерио-венозни малформации, прилаган в неврохирургията | Включващ 2бр. микрокатетър, 1бр. микроводач, 3бр. емболизационен материал с бавна полимеризация |  |  |  |  | 10000