## болнична
Приложение 1, раздел Б
Спецификация за провеждане на процедура по договаряне на стойността до която се заплащат от НЗОК медицинските изделия в условията на болничната медицинска помощ
Пореден № от Приложение № 5 | Група | Тип | № група по технически характеристики | Описание на групите по технически характеристики, съгласно становищата на националните консултанти | Прогнозен брой заплащани от НЗОК МИ
1 | сърдечна клапна протеза
1.1. | сърдечна клапна протеза | клапи - механични | 1 | с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron
|  |  | 2 | импрегнирани с волфрам и шевен ринг, различен от Dacron
|  |  | 3 | с шевен ринг от Dacron
1.2. | сърдечна клапна протеза | клапи - биологични | 1 | със стент
|  |  | 2 | без стент
|  |  | 3 | с използвани последно поколение технологии за антиминерализационна обработка срещу калцифициране
|  |  | 4 | със саморазгъващ се стент и изцяло безшевно прикрепване на протезата
1.3. | сърдечна клапна протеза | рингове за клапна реконструкция (анулопластика) | 1 | класически полутвърди и твърди, отворени и затворени
|  |  | 2 | с 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена
2 | съдова протеза за гръдна аорта
2 | съдова протеза за гръдна аорта |  | 1 | съдови протези с желатиново покритие
|  |  | 2 | съдови протези с колагеново покритие
|  |  | 3 | торакален стент графт
3 | съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове
3.1. | съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове | съдови протези - прави | 1 | Дакронови съдови протези със сребърно покритие, сребърен ацетат, хепарин
|  |  | 2 | Дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин
|  |  | 3 | Дакронови съдови протези тънкостенни и еPTFE
3.2. | съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове | съдови протези - бифуркационни | 1 | Дакронови съдови протези със сребърно покритие, сребърен ацетат, хепарин
|  |  | 2 | Дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин
|  |  | 3 | Дакронови съдови протези
3.3 | съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове | Саморазгъващи се стентове за абдоминална аорта | 1 | Покрит, прав
|  |  | 2 | Открит, прав
|  |  | 3 | Бифуркационен, покрит
4 | стент
4.1. | стент | коронарен стент
4.1.1 | коронарен стент | Стентове - метални, без отделяне на лекарство
4.1.2 | коронарен стент | Лекарствоотделящи стентове (DES)
4.1.3 | коронарен стент | Бифуркационни стентове
4.1.4 | коронарен стент | Стентове - резорбируеми
4.2. | стент | периферен стент
4.2.1 | периферен стент | Периферни стентове - метални
4.2.2 | периферен стент | Саморазгъващи се периферни стентове | 1 | за артериални съдове
|  |  | 2 | за венозни съдове
|  |  | 3 | стент графт (покрит стент)
4.2.3 | периферен стент | Каротидни стентове
4.2.4 | периферен стент | Протективни устройства за каротидно стентиране
4.3. | Балони излъчващи лекарство
5 | ставна протеза за тазобедрена става
5.1 | ставна протеза за тазобедрена става | ставна протеза за тазобедрена става - циментнофиксирани двуполюсни и еднополюсни | 1 | еднополюсни стави,включващи циментно стебло от неръждаема стомана, включително тип Мур,Остин-Мур, с биполярна глава, включително биартикуларни глави, подходящи за възрастни пациенти в увредено общо състояние или след претърпяна фрактура на бедрената шийка
|  |  | 2 | циментно стебло от неръждаема стомана, глава кобалт-хром, циментна ацетабуларна компонента от UHMWPE полиетилен, система подходяща за първично тазобедрено протезиране, усложнени първични случаи и тазобедрено ревизионно протезиране
|  |  | 3 | циментно стебло от неръждаема стомана с патентован дизайн, с възможност за различни ъгли на шийката (офсетни опции), (high offset, coxa vara), глава от кобалт-хром, ацетабуларна компонента от крос линк UHMWPE(high crooss link) полиетилен, протрузионна клетка, тип Бурк-Шнайдер, позволяваща третиране на тежки първични и ревизионни случаи, системи имащи безциментен аналог, с голяма вариабилност, позволяващи интраоперативно взаимна заменяемост на безциментни стебла с циментни стебла, без замяна на инструментариума, поради конкретни, неотложни, интраоперативни показания.
5.2 | ставна протеза за тазобедрена става | ставна протеза за тазобедрена става - хибридни | 1 | Хибридни стави, състоящи се от циментни и безциментни стебла, с различна дължина и различни оперативни достъпи за поставяне, ацетабуларни компоненти с циментно и безциментно закрепване, инлеи от UHMWPE полиетилен, позволяващи използването на метални и керамични глави върху полиетиленови, метални или керамични инлеи и капсули, подходящи за първично тазобедрено протезиране.
|  |  | 2 | Хибридни стави, състоящи се от циментни и безциментни стебла, с различна дължина и различни оперативни достъпи за поставяне, ацетабуларни компоненти с циментно и безциментно закрепване, инлеи от UHMWPE полиетилен, включващи циментни и безциментни ревизионни ацетабуларни опции, позволяващи използването на метални и керамични глави върху полиетиленови, метални или керамични инлеи и капсули, подходящи за първично и ревизионно тазобедрено протезиране, с клинични данни - значителен дял в референтни национални и международни регистри за тазобедрено протезиране , независими, регистрирани в EMEA, FDA клинични проучвания, показващи над 15 годишна преживяемост на импланта в над 95 % от случаите, проведено при минимум 1000 пациента.
|  |  | 3 | Хибридни стави, състоящи се от циментни и безциментни стебла, с различна дължина и различни оперативни достъпи за поставяне, ацетабуларни компоненти с циментно и безциментно закрепване от UHMWPE полиетилен, включващи циментни и безциментни ревизионни ацетабуларни опции, позволяващи използването на метални и керамични глави върху полиетиленови, метални или керамични инлеи и капсули, подходящи за първично и ревизионно тазобедрено протезиране, Ацетабуларни системи, включващи безциментни протрузионни клетки, безциментни аугменти, протрузионна клетка тип Бурк-Шнайдер за третиране на сложни първични и ревизионни случаи. Системи, включващи ревизионен вариант на стеблата, позволяващ интраоперативен избор между първично и ревизионно стебло, системи включващи изцяло ревизионни стебла, включително модулни, позволяващи вариабилно разположение на елементите на стеблото с клинични данни - значителен дял в референтни национални и международни регистри за тазобедрено протезиране , независими, регистрирани в EMEA, FDA клинични проучвания, показващи над 15 годишна преживяемост на импланта в над 95 % от случаите, проведено при минимум 1000 пациента.
5.3* | ставна протеза за тазобедрена става | ставна протеза за тазобедрена става - безциментни | 1 | системи за първично безциментно тазобедрено протезиране, с безциментно стебло и безциментен ацетабулум, подходящи за първично безциментно протезиране и пациенти със задоволително и добро състояние на костните структури, системи позволяващи различни видове оперативен достъп. Стебла с различна дължина, метафизарно или комбинирано закрепване, с различни офсетни опции на шийката и ацетабуларни системи, позволяващи използването на метални и керамични глави върху полиетиленови, метални или керамични инлеи.
|  |  | 2 | системи за първично безциментно тазобедрено протезиране, с безциментно стебло и безциментен ацетабулум, системи позволяващи различни видове оперативен достъп. Стебла с различна дължина, метафизарно или комбинирано закрепване, с различни офсетни опции на шийката и ацетабуларни системи, позволяващи използването на метални и керамични глави върху полиетиленови, метални или керамични инлеи. Минимум 5 различни диаметъра на главите, ацетабуларни системи с голям брой варианти по отношение на покритие и брой отвори, позволяващи поставяне на различен брой винтове, под различни ъгли. Възможност за третиране на хипопластични ацетабулуми с диаметър под 38 мм. Системи, позволяващи ацетабуларна капсула с патентовано покритие, позволяващо ускорено и по-добро срастване с костта. Системи, включващи ревизионен вариант на стеблата, позволяваща интраоперативен избор между първично и ревизионно стебло. Системи с клинични данни - значителен дял в референтни национални и международни регистри за тазобедрено протезиране , независими, регистрирани в EMEA, FDA клинични проучвания, показващи над 15 годишна преживяемост на импланта в над 95 % от случаите, проведено при минимум 1000 пациента.
|  |  | 3 | системи за първично безциментно тазобедрено протезиране, с безциментно стебло и безциментен ацетабулум. Системи, позволяващи ацетабуларни капсули с керамично покритие ацетабуларни системи, включващи безциментни протрузионни клетки, безциментни аугменти за третиране на сложни първични и ревизионни случаи. Системи, включващи ревизионен вариант на стеблата, позволяващ интраоперативен избор между първично и ревизионно стебло, системи включващи изцяло ревизионни стебла, включително модулни, позволяващи вариабилно разположение на елементите на стеблото. Системи с клинични данни - значителен дял в референтни национални и международни регистри за тазобедрено протезиране , независими, регистрирани в EMEA, FDA клинични проучвания, показващи над 15 годишна преживяемост на импланта в над 95 % от случаите, проведено при минимум 1000 пациента., подходяща за млади пациенти в активна възраст, средни и по-тежки случаи на първично протезиране на пациенти в средна и напреднала възраст, както и системи подходящи за най-тежките случаи на ревизия със значителна загуба на костно вещество.
6 | ставна протеза за колянна става
6.1. | ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза - първични | 1 | уникондилна ендопротеза
|  |  | 2 | колянна система със запазване на кръстните връзки
|  |  | 3 | колянна система с жертване на кръстните връзки
6.2. | ставна протеза за колянна става | колянна ендопротеза - ревизионни | 1 | с модулност, възможност за офсетно поставяне
|  |  | 2 | rotating hinge
|  |  | 3 | с модулност, възможност за офсетно поставяне и различни по стегнатост инлеи.
7 | кохлеарен имплантант
8 | постоянен кардиостимулатор
8.1. | постоянен кардиостимулатор с електроди | еднокухинен | 1 | Еднокухинни кардиостимулатори - VVIR (SSIR), в комплект с електрод
|  |  | 2 | Еднокухинни кардиостимулатори, с честотна адаптация - VVIR (SSIR), в комплект с електрод
|  |  | 3 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/
8.2. | постоянен кардиостимулатор с електроди | двукухинен | 1 | Двукухинни кардиостимулатори VDD, в комплект с един електрод
|  |  | 2 | Двукухинни кардиостимулатори DDD, в комплект с два електрода
|  |  | 3 | Двукухинни кардиостимулатори DDDR, в комплект с два електрода
|  |  | 4 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/
9 | комплект с електрод за временна кардиостимулация
10 | електроди за постоянна кардиостимулация
10.1 | електроди с активна фиксация за имплантиране на пейсмейкър, само при лица под 18 години
10.2. | електроди с пасивна фиксация
11 | мозъчна ликводренираща клапна система при лица под 18-годишна възраст
11 | мозъчна ликводренираща клапна система при лица под 18-годишна възраст |  | 1 | системи без програмируемо налягане.
|  |  | 2 | системи с програмируемо налягане.
12 | ресинхронизираща система за стимулация и/или кардиовертер-дефибрилатор
12.1. | Ресинхронизираща терапия - СТR-P |  | 1 | Ресинхронизираща терапия - СТR-P система за стимулация в комплект с електроди
|  |  | 2 | Ресинхронизираща терапия - СТR-P система за стимулация в комплект с електроди, съвместима с ЯМР изследване.
|  |  | 3 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/
12.2. | Вътрешен кардиодефибрилатор ICD - D(двукухинен) |  | 1 | Еднокухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD VR в комплект с електрод
|  |  | 2 | Еднокухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD VR в комплект с електрод, съвместим с ЯМР изследване
|  |  | 3 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/
|  |  | 4 | Двукухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD DR в комплект с електроди
|  |  | 5 | Двукухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD DR в комплект с електроди, съвместим с ЯМР изследване
|  |  | 6 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/
|  |  | 7 | Кардиовертер дефибрилатор с Ресинхронизираща система за стимулация CRT-D в комплект с електроди
|  |  | 8 | Кардиовертер дефибрилатор с Ресинхронизираща системама за стимулация CRT-D, в комплект с електроди, съвместими с ЯМР изследване.
|  |  | 9 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/
13 | устройство за механично подпомагане на циркулацията (изкуствено сърце)
13* | устройство за механично подпомагане на циркулацията (изкуствено сърце) |  | 1 | устройства с аксиален кръвоток | 5 след решение на НС
|  |  | 2 | моновентрикуларни устройства с пулсативен ток
|  |  | 3 | бивентрикуларни устройства с пулсативен ток
14 | Транскатетърни клапни протези
14 | Транскатетърни клапни протези |  | 1 | транскатетърни клапни протези (ТКП) за аортна позиция с антифосфолипидно покритие | 5 след решение на НС
|  |  | 2 | ТКП за аортна позиция с антиминерализационна обработка от трето поколение
|  |  | 3 | ТКП за временно пулмонално клапно протезиране
15 | Медицински изделия за ендоваскуларна терапия при заболявания на мозъчни съдове
15.1. | Сет за емболизация на мозъчни аневризми, прилаган в неврохирургията | включващ микрокатетър, микроводач, платинена спирала и кит за емболизация | 1 | с допълнителна система за вторично отделяне на спиралите | до 50 броя, след решение на Надзорния съвет
|  |  | 2 | без допълнителна система за вторично отделяне на спиралите
15.2. | Сет за емболизация на комплексни мозъчни аневризми, прилаган в неврохирургията | включващ микрокатетър, микроводач, платинена спирала, кит за емболизация и отклоняващ съдовия поток стент | 1 | с допълнителна система за вторично отделяне на спиралите
|  |  | 2 | без допълнителна система за вторично отделяне на спиралите
|  |  | 3 | с наличие на устройство за отклоняване на кръвния поток
15.3. | Сет за емболизация на дурални артерио-венозни фистули, прилаган в неврохирургията | Консумативи за лечение на АВ фистули с емболизационен материал | 1 | с допълнителна система за вторично отделяне на спиралите
|  |  | 2 | без допълнителна система за вторично отделяне на спиралите
|  |  | 3 | емболизационен материал с бавна полимеризация
|  |  | 4 | емболизационен материал без бавна полимеризация
15.4. | Сет за емболизация на мозъчни артерио-венозни малформации, прилаган в неврохирургията | Консумативи за лечение на АВМ с емболизационен материал | 1 | емболизационен материал с бавна полимеризация
|  |  | 2 | емболизационен материал без бавна полимеризация
Забележка: Медицинските изделия по ред 5 и 6 са определени от проф. Аспарухов при предишното договаряне.

## извънболнична
Приложение 1 Раздел А
Спецификация за провеждане на процедура по договаряне на стойността до която се заплащат от НЗОК медицинските изделия в условията на извънболничната медицинска помощ
Пореден № | Група | Тип | Подтип | Забележка
1* | тест-ленти за измерване на кръвна захар |  |  | при конвенционално лечение с инсулин - 150 тест-ленти/годишно;
при интензифицирано лечение с инсулин на лица над 18 години - 300 тест-ленти/годишно;
при интензифицирано лечение с инсулин на деца до 18 години и на бременни - 1 100 тест-ленти/годишно.
2.1 | Изделия за илео- и коло-стоми | Еднокомпонентни системи - за възрастни и деца | торбички | НЗОК заплаща индивидуалната комбинация от изделия за период от 1 месец, за една стома
|  | Двукомпонентни системи - за възрастни и деца | торбички
плочки
капаче
|  | Аксесоари | лечебна пудра
лечебна паста
почистваща кърпичка
колан за по-сигурно закрепване
2.2 | Изделия за цистостома и друг изкуствен отвор на пикочните пътища | Еднокомпонентни системи - за възрастни и деца | торбички | НЗОК заплаща индивидуалната комбинация от изделия за период от 1 месец, за една стома
|  | Двукомпонентни системи - за възрастни и деца | торбички
плочки
3 | Незалепващи превръзки за пациенти с булозна епидермолиза | Абсорбиращи превръзки |  | НЗОК заплаща за набор от превръзки в зависимост от формата и тежестта на протичане на заболяването.
Трансфериращи превръзки
Стерилна вазелинова марля
Лейкопласт със Safetac /или подобен/ слой
Тубуларни бинтове
* Стойността, заплащана от НЗОК, за един пациент годишно е за: тест-ленти, апарат за измерване на кръвна захар, придружаващи аксесоари/убождащо устройство и 200 броя игли за убождащо устройство