## Sheet 3
Приложение № 1
Достигнат обем по Спецификация с определени и групирани медицински изделия, прилагани в условията на болничната медицинска помощ
изготвена по реда на Наредба №7/31.03.2021 за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, приета с Решение № РД-НС-04-04/12.01.2021
Справката е изготвена към дата5.2.2024 г., като обхваща доставените, вложени и одобрени за заплащане медицински изделия за м.12 2023 г.
Код | Име на главна група | Код | Име на тип МИ | Код | Име на тeхн.х-ка | Прогнозен обем/брой за 12 месечен период | Достигнат обем/брой към отчетен месец 12 2023г. | Достигнат %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | СЪРДЕЧНА КЛАПНА ПРОТЕЗА | 11 | Клапи - механични | 100 | С пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron | 111 | 67 | 60.36
1 | СЪРДЕЧНА КЛАПНА ПРОТЕЗА | 11 | Клапи - механични | 300 | С шевен ринг от Dacron | 28 | 0 | 0
1 | СЪРДЕЧНА КЛАПНА ПРОТЕЗА | 11 | Клапи - механични | 500 | Пластини с пиролитно или карбоново покритие; шевен ринг с пиролитно или карбоново покритие и различен от Dacron | 919 | 658 | 71.6
1 | СЪРДЕЧНА КЛАПНА ПРОТЕЗА | 12 | Клапи - биологични | 100 | Със стент | 801 | 924 | 115.36
1 | СЪРДЕЧНА КЛАПНА ПРОТЕЗА | 12 | Клапи - биологични | 200 | Без стент | 1 | 1 | 100
1 | СЪРДЕЧНА КЛАПНА ПРОТЕЗА | 12 | Клапи - биологични | 300 | С използвани последно поколение технологии за антиминерализационна обработка срещу калцифициране | 402 | 65 | 16.17
1 | СЪРДЕЧНА КЛАПНА ПРОТЕЗА | 12 | Клапи - биологични | 301 | Нископрофилна готова за употреба, предназначена включително за Valve in Valve процедури | 30 | 37 | 123.33
1 | СЪРДЕЧНА КЛАПНА ПРОТЕЗА | 12 | Клапи - биологични | 400 | Саморазгъваща се биологична аортна протеза за изцяло безшевно позициониране, изработена от телешки перикард | 138 | 248 | 179.71
1 | СЪРДЕЧНА КЛАПНА ПРОТЕЗА | 13 | Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) | 100 | Класически полутвърди и твърди, отворени и затворени | 551 | 508 | 92.2
1 | СЪРДЕЧНА КЛАПНА ПРОТЕЗА | 13 | Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) | 200 | С 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена | 460 | 333 | 72.39
1 | СЪРДЕЧНА КЛАПНА ПРОТЕЗА | 14 | Кондюит | 100 | С механична клапна протеза | 34 | 24 | 70.59
1 | СЪРДЕЧНА КЛАПНА ПРОТЕЗА | 14 | Кондюит | 300 | С оформени синуси наValsalva | 29 | 23 | 79.31
2 | СЪДОВА ПРОТЕЗА ЗА ГРЪДНА АОРТА | 20 | Съдова протеза за гръдна аорта | 100 | Съдови протези с желатиново покритие | 67 | 63 | 94.03
2 | СЪДОВА ПРОТЕЗА ЗА ГРЪДНА АОРТА | 20 | Съдова протеза за гръдна аорта | 200 | Съдови протези с колагеново покритие | 332 | 199 | 59.94
3 | СЪДОВА ПРОТЕЗА ЗА КОРЕМНА АОРТА И ДИСТАЛНИ СЪДОВЕ | 31 | Съдови протези - прави | 100 | Дакронови съдови протези със сребърно покритие, сребърен ацетат, хепарин | 371 | 265 | 71.43
3 | СЪДОВА ПРОТЕЗА ЗА КОРЕМНА АОРТА И ДИСТАЛНИ СЪДОВЕ | 31 | Съдови протези - прави | 200 | Дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин | 75 | 67 | 89.33
3 | СЪДОВА ПРОТЕЗА ЗА КОРЕМНА АОРТА И ДИСТАЛНИ СЪДОВЕ | 31 | Съдови протези - прави | 310 | Дакронови съдови протези тънкостенни | 2 | 0 | 0
3 | СЪДОВА ПРОТЕЗА ЗА КОРЕМНА АОРТА И ДИСТАЛНИ СЪДОВЕ | 31 | Съдови протези - прави | 320 | Съдови протези тънкостенни - еPTFE | 389 | 263 | 67.61
3 | СЪДОВА ПРОТЕЗА ЗА КОРЕМНА АОРТА И ДИСТАЛНИ СЪДОВЕ | 32 | Съдови протези - бифуркационни | 100 | Дакронови съдови протези със сребърно покритие, сребърен ацетат, хепарин | 229 | 168 | 73.36
3 | СЪДОВА ПРОТЕЗА ЗА КОРЕМНА АОРТА И ДИСТАЛНИ СЪДОВЕ | 32 | Съдови протези - бифуркационни | 200 | Дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин | 8 | 4 | 50
3 | СЪДОВА ПРОТЕЗА ЗА КОРЕМНА АОРТА И ДИСТАЛНИ СЪДОВЕ | 34 | Съдови заплатки | 100 | Дакронови | 2 | 7 | 350
3 | СЪДОВА ПРОТЕЗА ЗА КОРЕМНА АОРТА И ДИСТАЛНИ СЪДОВЕ | 34 | Съдови заплатки | 200 | Полиуретанови | 688 | 653 | 94.91
4 | СТЕНТ | 41 | Коронарен стент | 120 | Метални, без лекарство, кобалт хром | 5 | 1 | 20
4 | СТЕНТ | 41 | Коронарен стент | 200 | Лекарствоотделящи (DES) | 37705 | 29415 | 78.0135
4 | СТЕНТ | 41 | Коронарен стент | 300 | Бифуркационни | 4526 | 5413 | 119.6
4 | СТЕНТ | 41 | Коронарен стент | 500 | Стент графт | 61 | 60 | 98.36
4 | СТЕНТ | 41 | Коронарен стент | 600 | Без полимер за пациенти с висок риск от кървене | 534 | 318 | 59.55
4 | СТЕНТ | 42 | Периферни стентове | 130 | Монтирани върху балон-периферни стентове | 1807 | 1852 | 102.49
4 | СТЕНТ | 42 | Периферни стентове | 200 | За артериални съдове-саморъзгъващи се | 2305 | 1855 | 80.48
4 | СТЕНТ | 42 | Периферни стентове | 210 | За артериални и венозни съдове-саморазгъ | 728 | 1161 | 159.48
4 | СТЕНТ | 42 | Периферни стентове | 400 | Стент графт (покрит стент)-саморазгъващи се | 38 | 0 | 0
4 | СТЕНТ | 42 | Периферни стентове | 430 | Вена кава филтър | 58 | 45 | 77.59
4 | СТЕНТ | 42 | Периферни стентове | 500 | Каротидни | 455 | 591 | 129.89
4 | СТЕНТ | 42 | Периферни стентове | 600 | Протективни устройства за каротидно стентиране | 438 | 541 | 123.52
4 | СТЕНТ | 42 | Периферни стентове | 700 | Лекарствоотделящи за SFA | 12 | 10 | 83.33
4 | СТЕНТ | 42 | Периферни стентове | 800 | Иновативен периферен стент-графт от CoCr платформа и микропорест PTFE мембранно покритие | 100 | 120 | 120
4 | СТЕНТ | 43 | Балони, излъчващи лекарство | 0 | за сега няма дефинирана техническа характеристика | 7398 | 12715 | 171.87
4 | СТЕНТ | 43 | Балони, излъчващи лекарство | 1 | Специализирани периферни и коронарни балони при контролирана дилатация | 53 | 98 | 184.91
4 | СТЕНТ | 44 | Емболизационни материали | 100 | Периферни-партикули, обикновени | 173 | 38 | 21.97
4 | СТЕНТ | 45 | МИ за ротаблация | 0 | няма специфицирана | 94 | 72 | 76.5957
4 | СТЕНТ | 46 | Усторйства - затваряне на артериалния канал | 100 | Устройства - никел/титан | 2 | 0 | 0
4 | СТЕНТ | 46 | Усторйства - затваряне на артериалния канал | 200 | Устройства - метални | 20 | 0 | 0
4 | СТЕНТ | 47 | Устройства за запушване на абнормални съдови комуникации | 200 | Устройства - метални | 2 | 0 | 0
4 | СТЕНТ | 49 | Стент графт за коремна аорта | 100 | Бифуркационен | 335 | 687 | 205.07
4 | СТЕНТ | 410 | Водачи и микрокатетри | 100 | Водачи и микрокатетри за инвазивна функционална или морфологична оценка степента на стенозите | 1050 | 757 | 72.1
4 | СТЕНТ | 411 | Устройство за денервация на ренални артерии | 100 | Катетър с електроди за радиофреквентна симпатикова денервация на ренални артерии при пациенти с резистентна хипертония | 50 | 35 | 70
7 | КОХЛЕАРНА ИМПЛАНТНА СИСТЕМА /КИС/ | 74 | Активни имплантеруеми слухови системи за средно ухо | 0 | няма дефинирана | 5 | 10 | 200
8 | ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР - СЪВМЕСТИМИ С ЯМР | 81 | Ендокухинен | 101 | Еднокухинни кардиостимулатори - VVI(SSI), в комплект с електрод с пасивна фиксация | 34 | 0 | 0
8 | ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР - СЪВМЕСТИМИ С ЯМР | 81 | Ендокухинен | 102 | Еднокухинникардиостимулатори - VVIR(SSIR), в комплект с пасивна фиксация | 294 | 198 | 67.35
8 | ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР - СЪВМЕСТИМИ С ЯМР | 81 | Ендокухинен | 201 | Еднокухинни кардиостимулатори - VVI(SSI), в комплект с електрод с активна фиксация | 5 | 0 | 0
8 | ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР - СЪВМЕСТИМИ С ЯМР | 81 | Ендокухинен | 202 | Еднокухинни кардиостимулатори - VVIR(SSIR), в комплект с електрод с активна фиксация | 1146 | 1042 | 90.92
8 | ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР - СЪВМЕСТИМИ С ЯМР | 81 | Ендокухинен | 300 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ | 374 | 274 | 73.26
8 | ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР - СЪВМЕСТИМИ С ЯМР | 82 | Двукухинен | 100 | Двукухинни кардиостимулатори VDD, в комплект с един електрод | 98 | 29 | 29.59
8 | ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР - СЪВМЕСТИМИ С ЯМР | 82 | Двукухинен | 201 | Двукухинни кардиостимулатори DDD, в комплект с два електрода с пасивна фиксация | 1 | 0 | 0
8 | ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР - СЪВМЕСТИМИ С ЯМР | 82 | Двукухинен | 202 | Двукухинни кардиостимулатори DDD, в комплект с два електрода с активна фиксация | 1 | 0 | 0
8 | ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР - СЪВМЕСТИМИ С ЯМР | 82 | Двукухинен | 300 | Двукухинни кардиостимулатори DDDR, в комплект с два електрода | 584 | 633 | 108.39
8 | ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР - СЪВМЕСТИМИ С ЯМР | 82 | Двукухинен | 301 | Двукухинни кардиостимулатори DDDR, в комплект с два електрода с пасивна фиксация | 225 | 117 | 52
8 | ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР - СЪВМЕСТИМИ С ЯМР | 82 | Двукухинен | 302 | Двукухинни кардиостимулатори DDDR, в комплект с два елекрода с активна фиксация | 1075 | 1418 | 131.91
8 | ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР - СЪВМЕСТИМИ С ЯМР | 82 | Двукухинен | 500 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ | 359 | 361 | 100.56
8 | ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР - СЪВМЕСТИМИ С ЯМР | 82 | Двукухинен | 600 | Система за физиологично стимулиране на снопа на Хис - състояща се от 4 френчов електрод, с фиксиран хеликс и въвеждаща система. | 100 | 296 | 296
8 | ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР - СЪВМЕСТИМИ С ЯМР | 84 | Антибактериални системи за стабилизация на имплантируеми устройства и предпазване | 0 | не е дефинирана | 91 | 168 | 184.62
13 | УСТРОЙСТВО ЗА МЕХАНИЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА ЦИРКУЛАЦИЯТА | 130 | за сега няма дефиниран тип | 100 | Устройства с аксиален кръвоток | 6 | 5 | 83.33
13 | УСТРОЙСТВО ЗА МЕХАНИЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА ЦИРКУЛАЦИЯТА | 130 | за сега няма дефиниран тип | 400 | Устройства за краткотрайно подпомагане камерната функция на сърцето при високорискови пациенти | 10 | 11 | 110
14 | ТРАНСКАТЕТЪРНИ КЛАПНИ ПРОТЕЗИ | 140 | за сега няма дефиниран тип | 100 | Транскатетърни клапни протези (ТКП) за аортна позиция с антифосфолипидно покритие | 70 | 136 | 194.29
14 | ТРАНСКАТЕТЪРНИ КЛАПНИ ПРОТЕЗИ | 140 | за сега няма дефиниран тип | 200 | ТКП за аортна позиция с антиминерализационна обработка от трето поколение | 156 | 246 | 157.69
14 | ТРАНСКАТЕТЪРНИ КЛАПНИ ПРОТЕЗИ | 140 | за сега няма дефиниран тип | 400 | Перкутанни импланти за лечение на митрална недостатъчност | 10 | 13 | 130
18 | ИМПЛАНТИ ЗА НЕВРОСТИМУЛАЦИЯ | 100 | Нервомодулационна система при нарушена функция на тазовите резервоари | 100 | Сетове за лечение на свръхактивен пикочен мехур, уринарна ретенция и фекална инконтиненция | 2 | 3 | 150
18 | ИМПЛАНТИ ЗА НЕВРОСТИМУЛАЦИЯ | 200 | Системи за ДМС при Паркинсон и дистонии | 100 | Системи (пулсов генератор, незареждаща батерия, интрацеребрални електроди и удължаващи кабели за връзка на интрацерб.кабели с пубсов генератор) | 20 | 11 | 55
18 | ИМПЛАНТИ ЗА НЕВРОСТИМУЛАЦИЯ | 200 | Системи за ДМС при Паркинсон и дистонии | 200 | Системи (пулсов генератор, зареждаща батерия, зарядно, пациентски програматор, интрацеребрални електроди и удължаващи кабели за връзка на интрацерб.кабели с пубсов генератор) | 14 | 9 | 64.29
18 | ИМПЛАНТИ ЗА НЕВРОСТИМУЛАЦИЯ | 300 | Пулсов генератор при пациенти с ДМС | 100 | Пулсов генератор с незареждаща батерия | 4 | 5 | 125
18 | ИМПЛАНТИ ЗА НЕВРОСТИМУЛАЦИЯ | 300 | Пулсов генератор при пациенти с ДМС | 200 | Пулсов генератор със зареждаща батерия | 2 | 3 | 150
18 | ИМПЛАНТИ ЗА НЕВРОСТИМУЛАЦИЯ | 400 | Система за стимулация на n. Vagus за лечение на медикаментозно-резистентна епилепсия | 100 | Система за невростимулация за лечение на медикаментозно-резистентна епилепсия | 5 | 7 | 140
18 | ИМПЛАНТИ ЗА НЕВРОСТИМУЛАЦИЯ | 500 | Система за "Грабначно-мозъчна стимулация" при лечение на пациенти с фармакорезистентна болка | 0 | няма дефинирана | 5 | 7 | 140