# Приложение №4

ВСМД - Поставяне на постоянен тунелизиран катетър за хемодиализа

№32

| Хирургия, съдова хирургия, анестезиология и интензивно лечение, интервенционална образна диагностика |  |  |
| --- | --- | --- |
| 38.93 Поставяне на постоянен тунелизиран катетър за хемодиализа |  |  |
| Оборудване и медицинска техника | Вид инструментариум | Консумативи и материали |
| Ехографски апарат с Доплер или Ренгенографски апарат | иглодържател | Сет включващ: постоянен тунелизиран катетър с размери 14-15 F |
|  | тунелизатор | Дилататори- два вида |
| ЕКГ монитор | скалпел | Хирургическа игла с конец 2/0 |
|  | пеани -2 бр. | Метален водач |
|  |  | Пункционна игла |
|  |  | Дилататор с разцепващ се лист с клапан върху него |
|  |  | Спринцовки 10 мл |
|  |  | Стерилни: чаршафи-2бр. |
|  |  | Компреси - 3 бр. |
|  |  | Марли |
|  |  | Превръзки |
|  |  | Престилки- 2 бр. |

Забележка:

Отпадат ВСМД  по редове 27 и 28 от Приложение №4 на Наредба №40 от 2004г.