## Sheet 3
Приложение № 1
Достигнат обем по Спецификация с определени и групирани медицински изделия, прилагани в условията на болничната медицинска помощ
изготвена по реда на Наредба №7/31.03.2021 за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, приета с Решение № РД-НС-04-04/12.01.2021
Справката е изготвена към дата08.05.2024, като обхваща доставените, вложени и одобрени за заплащане медицински изделия за м.03 2024 г.
Код | Име на главна група | Код | Име на тип МИ | Код | Име на тeхн.х-ка | Прогнозен обем/брой за 12 месечен период | Достигнат обем/брой към отчетен месец 03 2024г. | Достигнат %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | СЪРДЕЧНА КЛАПНА ПРОТЕЗА | 11 | Клапи - механични | 100 | С пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron | 73 | 15 | 20.55
1 | СЪРДЕЧНА КЛАПНА ПРОТЕЗА | 11 | Клапи - механични | 300 | С шевен ринг от Dacron | 7 | 0 | 0
1 | СЪРДЕЧНА КЛАПНА ПРОТЕЗА | 11 | Клапи - механични | 500 | Пластини с пиролитно или карбоново покритие; шевен ринг с пиролитно или карбоново покритие и различен от Dacron | 758 | 173 | 22.82
1 | СЪРДЕЧНА КЛАПНА ПРОТЕЗА | 12 | Клапи - биологични | 100 | Със стент | 943 | 243 | 25.77
1 | СЪРДЕЧНА КЛАПНА ПРОТЕЗА | 12 | Клапи - биологични | 200 | Без стент | 1 | 0 | 0
1 | СЪРДЕЧНА КЛАПНА ПРОТЕЗА | 12 | Клапи - биологични | 300 | С използвани последно поколение технологии за антиминерализационна обработка срещу калцифициране | 266 | 4 | 1.5
1 | СЪРДЕЧНА КЛАПНА ПРОТЕЗА | 12 | Клапи - биологични | 301 | Нископрофилна готова за употреба, предназначена включително за Valve in Valve процедури | 30 | 46 | 153.33
1 | СЪРДЕЧНА КЛАПНА ПРОТЕЗА | 12 | Клапи - биологични | 400 | Саморазгъваща се биологична аортна протеза за изцяло безшевно позициониране, изработена от телешки перикард | 185 | 54 | 29.19
1 | СЪРДЕЧНА КЛАПНА ПРОТЕЗА | 12 | Клапи - биологични | 401 | Саморазгъваща се биологична аортна протеза за изцяло безшевно позициониране, изработена от телешки перикард | 40 | 2 | 5
1 | СЪРДЕЧНА КЛАПНА ПРОТЕЗА | 13 | Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) | 100 | Класически полутвърди и твърди, отворени и затворени | 609 | 107 | 17.57
1 | СЪРДЕЧНА КЛАПНА ПРОТЕЗА | 13 | Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) | 200 | С 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена | 318 | 109 | 34.28
1 | СЪРДЕЧНА КЛАПНА ПРОТЕЗА | 14 | Кондюит | 100 | С механична клапна протеза | 26 | 8 | 30.77
1 | СЪРДЕЧНА КЛАПНА ПРОТЕЗА | 14 | Кондюит | 300 | С оформени синуси наValsalva | 27 | 4 | 14.81
2 | СЪДОВА ПРОТЕЗА ЗА ГРЪДНА АОРТА | 20 | Съдова протеза за гръдна аорта | 100 | Съдови протези с желатиново покритие | 71 | 24 | 33.8
2 | СЪДОВА ПРОТЕЗА ЗА ГРЪДНА АОРТА | 20 | Съдова протеза за гръдна аорта | 200 | Съдови протези с колагеново покритие | 258 | 61 | 23.64
3 | СЪДОВА ПРОТЕЗА ЗА КОРЕМНА АОРТА И ДИСТАЛНИ СЪДОВЕ | 31 | Съдови протези - прави | 100 | Дакронови съдови протези със сребърно покритие, сребърен ацетат, хепарин | 261 | 61 | 23.37
3 | СЪДОВА ПРОТЕЗА ЗА КОРЕМНА АОРТА И ДИСТАЛНИ СЪДОВЕ | 31 | Съдови протези - прави | 200 | Дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин | 82 | 21 | 25.61
3 | СЪДОВА ПРОТЕЗА ЗА КОРЕМНА АОРТА И ДИСТАЛНИ СЪДОВЕ | 31 | Съдови протези - прави | 310 | Дакронови съдови протези тънкостенни | 1 | 0 | 0
3 | СЪДОВА ПРОТЕЗА ЗА КОРЕМНА АОРТА И ДИСТАЛНИ СЪДОВЕ | 31 | Съдови протези - прави | 320 | Съдови протези тънкостенни - еPTFE | 291 | 71 | 24.4
3 | СЪДОВА ПРОТЕЗА ЗА КОРЕМНА АОРТА И ДИСТАЛНИ СЪДОВЕ | 32 | Съдови протези - бифуркационни | 100 | Дакронови съдови протези със сребърно покритие, сребърен ацетат, хепарин | 216 | 40 | 18.52
3 | СЪДОВА ПРОТЕЗА ЗА КОРЕМНА АОРТА И ДИСТАЛНИ СЪДОВЕ | 32 | Съдови протези - бифуркационни | 200 | Дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин | 6 | 0 | 0
4 | СТЕНТ | 41 | Коронарен стент | 200 | Лекарствоотделящи (DES) | 34774 | 8397 | 24.15
4 | СТЕНТ | 41 | Коронарен стент | 300 | Бифуркационни | 6364 | 1451 | 22.8
4 | СТЕНТ | 41 | Коронарен стент | 500 | Стент графт | 80 | 15 | 18.75
4 | СТЕНТ | 41 | Коронарен стент | 600 | Без полимер за пациенти с висок риск от кървене | 469 | 122 | 26.01
4 | СТЕНТ | 42 | Периферни стентове | 130 | Монтирани върху балон-периферни стентове | 2060 | 548 | 26.6
4 | СТЕНТ | 42 | Периферни стентове | 200 | За артериални съдове-саморъзгъващи се | 2015 | 670 | 33.25
4 | СТЕНТ | 42 | Периферни стентове | 210 | За артериални и венозни съдове-саморазгъ | 1307 | 228 | 17.44
4 | СТЕНТ | 42 | Периферни стентове | 400 | Стент графт (покрит стент)-саморазгъващи се | 17 | 0 | 0
4 | СТЕНТ | 42 | Периферни стентове | 430 | Вена кава филтър | 52 | 20 | 38.46
4 | СТЕНТ | 42 | Периферни стентове | 600 | Протективни устройства за каротидно стентиране | 567 | 164 | 28.92
4 | СТЕНТ | 42 | Периферни стентове | 700 | Лекарствоотделящи за SFA | 6 | 0 | 0
4 | СТЕНТ | 42 | Периферни стентове | 800 | Иновативен периферен стент-графт от CoCr платформа и микропорест PTFE мембранно покритие | 100 | 188 | 188
4 | СТЕНТ | 43 | Балони, излъчващи лекарство | 0 | за сега няма дефинирана техническа характеристика | 9834 | 4296 | 43.69
4 | СТЕНТ | 43 | Балони, излъчващи лекарство | 1 | Специализирани периферни и коронарни балони при контролирана дилатация | 88 | 97 | 110.23
4 | СТЕНТ | 44 | Емболизационни материали | 100 | Периферни-партикули, обикновени | 114 | 19 | 16.67
4 | СТЕНТ | 45 | МИ за ротаблация | 0 | няма специфицирана | 69 | 30 | 43.48
4 | СТЕНТ | 46 | Усторйства - затваряне на артериалния канал | 100 | Устройства - никел/титан | 1 | 0 | 0
4 | СТЕНТ | 46 | Усторйства - затваряне на артериалния канал | 200 | Устройства - метални | 9 | 0 | 0
4 | СТЕНТ | 47 | Устройства за запушване на абнормални съдови комуникации | 200 | Устройства - метални | 1 | 0 | 0
4 | СТЕНТ | 49 | Стент графт за коремна аорта | 100 | Бифуркационен | 420 | 258 | 61.43
7 | КОХЛЕАРНА ИМПЛАНТНА СИСТЕМА /КИС/ | 74 | Активни имплантеруеми слухови системи за средно ухо | 0 | няма дефинирана | 7 | 1 | 14.29
8 | ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР - СЪВМЕСТИМИ С ЯМР | 81 | Ендокухинен | 102 | Еднокухинникардиостимулатори - VVIR(SSIR), в комплект с пасивна фиксация | 245 | 39 | 15.92
8 | ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР - СЪВМЕСТИМИ С ЯМР | 81 | Ендокухинен | 202 | Еднокухинни кардиостимулатори - VVIR(SSIR), в комплект с електрод с активна фиксация | 1104 | 270 | 24.46
8 | ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР - СЪВМЕСТИМИ С ЯМР | 81 | Ендокухинен | 300 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ | 315 | 65 | 20.63
8 | ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР - СЪВМЕСТИМИ С ЯМР | 82 | Двукухинен | 100 | Двукухинни кардиостимулатори VDD, в комплект с един електрод | 63 | 8 | 12.7
8 | ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР - СЪВМЕСТИМИ С ЯМР | 82 | Двукухинен | 201 | Двукухинни кардиостимулатори DDD, в комплект с два електрода с пасивна фиксация | 1 | 0 | 0
8 | ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР - СЪВМЕСТИМИ С ЯМР | 82 | Двукухинен | 202 | Двукухинни кардиостимулатори DDD, в комплект с два електрода с активна фиксация | 1 | 0 | 0
8 | ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР - СЪВМЕСТИМИ С ЯМР | 82 | Двукухинен | 300 | Двукухинни кардиостимулатори DDDR, в комплект с два електрода | 671 | 174 | 25.93
8 | ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР - СЪВМЕСТИМИ С ЯМР | 82 | Двукухинен | 301 | Двукухинни кардиостимулатори DDDR, в комплект с два електрода с пасивна фиксация | 193 | 9 | 4.66
8 | ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР - СЪВМЕСТИМИ С ЯМР | 82 | Двукухинен | 302 | Двукухинни кардиостимулатори DDDR, в комплект с два елекрода с активна фиксация | 1215 | 360 | 29.63
8 | ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР - СЪВМЕСТИМИ С ЯМР | 82 | Двукухинен | 500 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ | 386 | 83 | 21.5
8 | ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР - СЪВМЕСТИМИ С ЯМР | 82 | Двукухинен | 600 | Система за физиологично стимулиране на снопа на Хис - състояща се от 4 френчов електрод, с фиксиран хеликс и въвеждаща система. | 276 | 84 | 30.43
8 | ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР - СЪВМЕСТИМИ С ЯМР | 84 | Антибактериални системи за стабилизация на имплантируеми устройства и предпазване | 0 | не е дефинирана | 119 | 40 | 33.61
13 | УСТРОЙСТВО ЗА МЕХАНИЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА ЦИРКУЛАЦИЯТА | 130 | за сега няма дефиниран тип | 100 | Устройства с аксиален кръвоток | 10 | 2 | 20
13 | УСТРОЙСТВО ЗА МЕХАНИЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА ЦИРКУЛАЦИЯТА | 130 | за сега няма дефиниран тип | 400 | Устройства за краткотрайно подпомагане камерната функция на сърцето при високорискови пациенти | 14 | 2 | 14.29
14 | ТРАНСКАТЕТЪРНИ КЛАПНИ ПРОТЕЗИ | 140 | за сега няма дефиниран тип | 100 | Транскатетърни клапни протези (ТКП) за аортна позиция с антифосфолипидно покритие | 99 | 15 | 15.15
14 | ТРАНСКАТЕТЪРНИ КЛАПНИ ПРОТЕЗИ | 140 | за сега няма дефиниран тип | 200 | ТКП за аортна позиция с антиминерализационна обработка от трето поколение | 255 | 58 | 22.75
14 | ТРАНСКАТЕТЪРНИ КЛАПНИ ПРОТЕЗИ | 140 | за сега няма дефиниран тип | 400 | Перкутанни импланти за лечение на митрална недостатъчност | 10 | 5 | 50
18 | ИМПЛАНТИ ЗА НЕВРОСТИМУЛАЦИЯ | 400 | Система за стимулация на n. Vagus за лечение на медикаментозно-резистентна епилепсия | 100 | Система за невростимулация за лечение на медикаментозно-резистентна епилепсия | 5 | 2 | 40